## 30.10.2022
Результаты замера внеочередного замера нагрузок потребителей, включенных в График временного отключения потребления на 2022/2023 гг. по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ на территории Свердловской области
2022-10-30
Наименование подстанции |  | Наименование присоединения |  | Час замера
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Нагрузка, МВт
110/35/6 | Ключи | яч.9 | ПС 9 | 0.33 | 0.318 | 0.312 | 0.294 | 0.3 | 0.3 | 0.312 | 0.3 | 0.282 | 0.294 | 0.318 | 0.33 | 0.354 | 0.348 | 0.342 | 0.354 | 0.336 | 0.33 | 0.33 | 0.318 | 0.294 | 0.288 | 0.276 | 0.294
|  | яч.38 | Ключи | 0.95712 | 0.95184 | 0.93312 | 0.92976 | 0.92112 | 0.9168 | 0.96144 | 0.9816 | 0.9744 | 0.99312 | 0.9936 | 0.95904 | 0.97728 | 0.94512 | 0.94416 | 0.92496 | 0.9264 | 0.972 | 0.9936 | 0.96624 | 0.93792 | 0.93552 | 0.90192 | 0.90432
|  | яч.29 | Поселок 1 | 0.21528 | 0.19638 | 0.18342 | 0.17748 | 0.17676 | 0.18126 | 0.19548 | 0.2097 | 0.22266 | 0.23706 | 0.2421 | 0.24876 | 0.24498 | 0.24678 | 0.24084 | 0.24282 | 0.2448 | 0.25128 | 0.28044 | 0.29034 | 0.28098 | 0.26118 | 0.24336 | 0.22302
|  | яч.15 | Поселок 2 | 0.31428 | 0.28872 | 0.2844 | 0.27576 | 0.27324 | 0.27792 | 0.29988 | 0.29862 | 0.32076 | 0.34596 | 0.37566 | 0.38448 | 0.39024 | 0.40824 | 0.38934 | 0.3798 | 0.38772 | 0.37386 | 0.39492 | 0.38178 | 0.37836 | 0.35784 | 0.34488 | 0.31842
|  | яч.4А | Поселок 3 | 0.27168 | 0.23376 | 0.21936 | 0.2136 | 0.2112 | 0.21024 | 0.23424 | 0.26208 | 0.29904 | 0.34704 | 0.36528 | 0.35472 | 0.35616 | 0.3528 | 0.35184 | 0.33408 | 0.35664 | 0.39744 | 0.43392 | 0.41328 | 0.42336 | 0.39456 | 0.34896 | 0.28416
|  | яч.50 | Поселок 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.4 | Скважина 1 | 0.2241 | 0.22176 | 0.22824 | 0.22338 | 0.22014 | 0.21492 | 0.21816 | 0.21996 | 0.24012 | 0.26244 | 0.26424 | 0.24858 | 0.24498 | 0.2214 | 0.22338 | 0.23274 | 0.24282 | 0.24678 | 0.2565 | 0.25488 | 0.25056 | 0.25506 | 0.2376 | 0.22752
|  | яч.51 | Скважина 2 | 0.71028 | 0.70524 | 0.6948 | 0.70038 | 0.7371 | 0.72864 | 0.73944 | 0.73764 | 0.747 | 0.76824 | 0.76212 | 0.74286 | 0.74808 | 0.7362 | 0.71478 | 0.70164 | 0.68112 | 0.7164 | 0.78138 | 0.78588 | 0.75204 | 0.73872 | 0.70398 | 0.69264
6 | РУ 6 кВ РУ-12 1С 6 кВ | яч.1 | РУ-12, ПС 10, Т-1 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.10) | 0.0675 | 0.0693 | 0.0675 | 0.0648 | 0.0612 | 0.0549 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0531 | 0.0576 | 0.0567 | 0.0603 | 0.0558 | 0.054 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0585 | 0.0603 | 0.0612 | 0.0603 | 0.054 | 0.054 | 0.0486 | 0.0477
|  | яч.3 | РУ-12, эл.печь №5 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РУ 6 кВ РУ-12 2С 6 кВ | яч.16 | РУ-12, ПС 1, Т-2 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.31) | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003
|  | яч.25 | РУ-12, ПС 11, Т-2 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.22 | РУ-12, ПС 12Б, Т-2 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.31) | 0.0063 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0045
|  | яч.24 | РУ-12, эл.печь №4 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.31) | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 02.11.2022
Результаты замера внеочередного замера нагрузок потребителей, включенных в График временного отключения потребления на 2022/2023 гг. по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ на территории Свердловской области
2022-11-02
Наименование подстанции |  | Наименование присоединения |  | Час замера
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Нагрузка, МВт
110/35/6 | Ключи | яч.9 | ПС 9 | 0.252 | 0.252 | 0.234 | 0.234 | 0.222 | 0.21 | 0.222 | 0.228 | 0.246 | 0.246 | 0.258 | 0.276 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.27 | 0.276 | 0.288 | 0.294 | 0.294 | 0.276 | 0.258 | 0.252 | 0.24
|  | яч.38 | Ключи | 0.79776 | 0.78144 | 0.7752 | 0.78048 | 0.76944 | 0.78432 | 0.81744 | 0.79824 | 0.78624 | 0.75456 | 0.76944 | 0.768 | 0.77856 | 0.79632 | 0.79248 | 0.76512 | 0.79056 | 0.8256 | 0.84864 | 0.8976 | 0.87936 | 0.88368 | 0.88224 | 0.86928
|  | яч.29 | Поселок 1 | 0.18882 | 0.16812 | 0.15498 | 0.15462 | 0.15606 | 0.2196 | 0.24246 | 0.26874 | 0.28242 | 0.2844 | 0.27684 | 0.25902 | 0.24444 | 0.23454 | 0.23112 | 0.22446 | 0.21438 | 0.24246 | 0.25668 | 0.25776 | 0.26442 | 0.2574 | 0.24048 | 0.21564
|  | яч.15 | Поселок 2 | 0.28746 | 0.27378 | 0.26856 | 0.26298 | 0.2628 | 0.27666 | 0.29808 | 0.30744 | 0.3123 | 0.31662 | 0.34866 | 0.35262 | 0.35172 | 0.35586 | 0.34794 | 0.34542 | 0.35064 | 0.37044 | 0.38736 | 0.37368 | 0.35982 | 0.33948 | 0.32328 | 0.30798
|  | яч.4А | Поселок 3 | 0.2568 | 0.22608 | 0.2064 | 0.1992 | 0.21168 | 0.2376 | 0.30576 | 0.33456 | 0.30672 | 0.32544 | 0.31008 | 0.30528 | 0.29808 | 0.3 | 0.28848 | 0.30384 | 0.31584 | 0.3792 | 0.4104 | 0.40992 | 0.40944 | 0.3864 | 0.34224 | 0.28848
|  | яч.50 | Поселок 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.4 | Скважина 1 | 0.20376 | 0.2079 | 0.19692 | 0.19566 | 0.20898 | 0.20322 | 0.21762 | 0.23436 | 0.20142 | 0.21798 | 0.21924 | 0.23166 | 0.22914 | 0.2223 | 0.19728 | 0.2196 | 0.2367 | 0.23544 | 0.24138 | 0.23994 | 0.23976 | 0.24516 | 0.24696 | 0.2385
|  | яч.51 | Скважина 2 | 0.6201 | 0.61452 | 0.61002 | 0.61902 | 0.65484 | 0.648 | 0.62838 | 0.63954 | 0.63126 | 0.67014 | 0.63036 | 0.6282 | 0.58374 | 0.58806 | 0.59922 | 0.59634 | 0.61128 | 0.63846 | 0.67374 | 0.65862 | 0.67374 | 0.64818 | 0.6372 | 0.68562
6 | РУ 6 кВ РУ-12 1С 6 кВ | яч.1 | РУ-12, ПС 10, Т-1 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.10) | 0.1026 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0963 | 0.0972 | 0.1017 | 0.1035 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1026 | 0.1035 | 0.1053 | 0.1053 | 0.1035 | 0.1026 | 0.1026 | 0.1026 | 0.1035 | 0.1035 | 0.1035 | 0.1035 | 0.1035 | 0.1035
|  | яч.3 | РУ-12, эл.печь №5 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.10) | 0 | 0.0216 | 0.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 0.1152 | 0.252 | 0.5112 | 0 | 0.4788 | 0.234 | 0
| РУ 6 кВ РУ-12 2С 6 кВ | яч.16 | РУ-12, ПС 1, Т-2 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.31) | 0.0022 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0027 | 0.0047 | 0.0017 | 0.0026 | 0.0017 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0027 | 0.0027
|  | яч.25 | РУ-12, ПС 11, Т-2 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.22 | РУ-12, ПС 12Б, Т-2 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.31) | 0.0054 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0081 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.0081 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0072 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0054
|  | яч.24 | РУ-12, эл.печь №4 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.31) | 1.3752 | 1.8648 | 2.034 | 1.5516 | 2.1096 | 1.6164 | 1.7604 | 2.0448 | 1.1448 | 0 | 0.0252 | 1.5624 | 2.5452 | 1.5192 | 1.89 | 2.16 | 0.504 | 1.5552 | 2.5884 | 1.4796 | 1.5372 | 1.9476 | 1.3032 | 1.9872