## 15.12.2021
Результаты контрольного замера нагрузок потребителей, включенных в «График временного отключения потребления на 2020/2021г.г. по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ по территории Свердловской области»
2021-12-15
Наименование подстанции |  | Наименование присоединения |  | Час замера
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Нагрузка, МВт
110/35/6 | Ключи | яч.9 | ПС 9 | 0.276 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.264 | 0.258 | 0.276 | 0.288 | 0.282 | 0.27 | 0.276 | 0.324 | 0.354 | 0.36 | 0.336 | 0.354 | 0.354 | 0.408 | 0.45 | 0.42 | 0.408 | 0.402 | 0.39 | 0.39
|  | яч.38 | Ключи | 1.1352 | 1.1251 | 1.1342 | 1.1573 | 1.129 | 1.1717 | 1.1808 | 1.1731 | 1.1184 | 1.103 | 1.0867 | 1.0742 | 1.1035 | 1.0714 | 1.0992 | 1.1122 | 1.14 | 1.1592 | 1.1923 | 1.139 | 1.163 | 1.1515 | 1.1496 | 1.1554
|  | яч.29 | Поселок 1 | 0.24804 | 0.22158 | 0.21096 | 0.21132 | 0.21402 | 0.26262 | 0.29358 | 0.31212 | 0.3312 | 0.32094 | 0.32346 | 0.32778 | 0.32112 | 0.29682 | 0.28872 | 0.28314 | 0.29772 | 0.32868 | 0.32958 | 0.324 | 0.31374 | 0.29106 | 0.28602 | 0.25974
|  | яч.15 | Поселок 2 | 0.36378 | 0.33804 | 0.33318 | 0.32508 | 0.32886 | 0.3393 | 0.36828 | 0.37872 | 0.37476 | 0.38448 | 0.38898 | 0.39258 | 0.39384 | 0.40392 | 0.40698 | 0.40392 | 0.4212 | 0.41472 | 0.42282 | 0.42732 | 0.42804 | 0.40338 | 0.4005 | 0.3834
|  | яч.4А | Поселок 3 | 0.27696 | 0.2256 | 0.21888 | 0.21936 | 0.22176 | 0.2472 | 0.33648 | 0.35184 | 0.34512 | 0.35232 | 0.3384 | 0.33408 | 0.32736 | 0.30624 | 0.3144 | 0.32064 | 0.3552 | 0.39504 | 0.43536 | 0.4392 | 0.44544 | 0.41712 | 0.38016 | 0.31776
|  | яч.45 | Поселок 5 | 0.86688 | 0.83832 | 0.83448 | 0.84096 | 0.834 | 0.83184 | 0.8868 | 0.9168 | 0.90216 | 0.87768 | 0.9012 | 0.87816 | 0.8748 | 0.85272 | 0.88896 | 0.89952 | 0.91344 | 0.9552 | 0.9612 | 0.9528 | 0.97944 | 0.96336 | 0.918 | 0.87192
|  | яч.51 | Скважина 2 | 0.95706 | 0.91206 | 0.91278 | 0.9324 | 0.936 | 0.95922 | 0.9414 | 0.90558 | 0.90234 | 0.88704 | 0.87804 | 0.81828 | 0.84222 | 0.81216 | 0.83088 | 0.82368 | 0.86238 | 0.89496 | 0.92574 | 0.92142 | 0.94266 | 0.9567 | 0.95184 | 0.92664
6 | РУ 6 кВ РУ-12 1С 6 кВ (от ПС 110 кВ Ключи по ф.6 кВ РУ 12 ввод 1 (яч.10)) | яч.1 | РУ-12, ПС 10, Т-1 | 0.063 | 0.0657 | 0.0657 | 0.0594 | 0.0675 | 0.0657 | 0.0657 | 0.0522 | 0.0594 | 0.0594 | 0.063 | 0.0612 | 0.0675 | 0.045 | 0.063 | 0.0576 | 0.1116 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1098 | 0.1134 | 0.1116 | 0.1071 | 0.1017
|  | яч.3 | РУ-12, эл.печь №5 | 0.6876 | 1.9944 | 2.5992 | 1.3896 | 2.2392 | 1.8972 | 1.5012 | 2.4156 | 0.5472 | 0 | 0.2736 | 2.0304 | 2.5344 | 1.3392 | 2.1204 | 2.268 | 0.9108 | 1.5768 | 2.0124 | 1.5408 | 1.8144 | 1.908 | 1.7532 | 2.3832
| РУ 6 кВ РУ-12 2С 6 кВ (от ПС 110 кВ Ключи по ф.6 кВ РУ 12 ввод 2 (яч.31)) | яч.16 | РУ-12, ПС 1, Т-2 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004
|  | яч.25 | РУ-12, ПС 11, Т-2 | 0.004 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.011 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.014 | 0.011
|  | яч.22 | РУ-12, ПС 12Б, Т-2 | 0.0081 | 0.0117 | 0.0135 | 0.0126 | 0.0135 | 0.009 | 0.0054 | 0.0063 | 0.009 | 0.0153 | 0.0135 | 0.0117 | 0.0135 | 0.0144 | 0.0099 | 0.0072 | 0.009 | 0.0144 | 0.0126 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0063 | 0.0054 | 0.0054
|  | яч.24 | РУ-12, эл.печь №4 | 0.5724 | 1.692 | 2.34 | 1.4796 | 2.1024 | 2.0484 | 1.7928 | 2.4192 | 1.2168 | 1.62 | 2.6064 | 1.6128 | 1.998 | 2.034 | 1.548 | 2.0772 | 1.4544 | 1.6596 | 2.3328 | 1.8072 | 1.9368 | 2.2248 | 1.476 | 2.142
Время реализации графика на ПС 110 кВ Ключи 17 мин.