Сведения по наличию технической возможности на технологическое присоединение к электрическим сетям предприятия, о регистрации и выполнение заявок на техприсоединение, а также информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

| Месяц, год | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям | Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов |
| --- | --- | --- |
| Январь 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №1 начало ремонта с 8ºº часов 19 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №7, начало ремонта с 8ºº часов 12 января 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 12 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8 начало ремонта с 8ºº часов 14 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №10 начало ремонта с 8ºº часов 21 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 25 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования БОП-2 начало ремонта с 8ºº часов 25 января 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 26 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 18 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания шихты и выплавки хрома начало ремонта с 8ºº часов 13 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 15 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов 21 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 25 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 11 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №2 начало ремонта с 8ºº часов 15 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 18 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования СМД-109 начало ремонта с 8ºº часов 19 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5775 начало ремонта с 8ºº часов 22 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 11 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла загрузки и подготовки известняка начало ремонта с 8ºº часов 19 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания и галерея №1 начало ремонта с 8ºº часов 25 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 января 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-3 начало ремонта с 8ºº часов 27 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 января 2021 г.; |
| Февраль 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 10 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 17 февраля 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 17 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №9 начало ремонта с 8ºº часов 22 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №1 начало ремонта с 8ºº часов 26 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-166 начало ремонта с 8ºº часов 9 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 5 февраля 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 5 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования механической упаковки №1 начало ремонта с 8ºº часов 8 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования БОП-1 начало ремонта с 8ºº часов 18 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 25 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24521 начало ремонта с 8ºº часов 24 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24357 начало ремонта с 8ºº часов 16 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 4 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 5 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 20 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования БОП-2 начало ремонта с 8ºº часов 21 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов 19 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 20 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов 16 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №3 начало ремонта с 8ºº часов 9 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-2 начало ремонта с 8ºº часов 25 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №4 начало ремонта с 8ºº часов 2 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 февраля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23998 начало ремонта с 8ºº часов 20 февраля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 февраля 2021 г.; |
| Март 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №4 начало ремонта с 8ºº часов 2 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 2 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-111, начало ремонта с 8ºº часов 11 марта 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 11 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 24 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 (5 цех) начало ремонта с 8ºº часов 15 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования БОП-2 начало ремонта с 8ºº часов 3 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №28653 начало ремонта с 8ºº часов 9 марта 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 9 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 5 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 18 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23568 начало ремонта с 8ºº часов 22 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №29990 начало ремонта с 8ºº часов 17 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 12 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 19 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 15 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки ФМ-1 начало ремонта с 8ºº часов 3 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки ФМ-2 начало ремонта с 8ºº часов 29 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки ФМ-3 начало ремонта с 8ºº часов 16 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-109 начало ремонта с 8ºº часов 23 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования мехупаковки начало ремонта с 8ºº часов 1 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 2 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана № 22868 начало ремонта с 8ºº часов 19 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ПОИ-1 начало ремонта с 8ºº часов 1 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №1 начало ремонта с 8ºº часов 9 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №2 начало ремонта с 8ºº часов 24 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла выдачи алюминиевого порошка начало ремонта с 8ºº часов 31 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 31 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана № 41324 начало ремонта с 8ºº часов 10 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования козлового крана № 33023 начало ремонта с 8ºº часов 16 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 марта 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования железнодорожного крана № 28926 начало ремонта с 8ºº часов 18 марта 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 марта 2021 г.; |
| Апрель 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №5 начало ремонта с 8ºº часов 20 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №9, начало ремонта с 8ºº часов 13 апреля 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 14 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №10 начало ремонта с 8ºº часов 19 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания шихты и выплавки хрома начало ремонта с 8ºº часов 8 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования мехупаковки начало ремонта с 8ºº часов 2 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 2 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23998 начало ремонта с 8ºº часов 16 апреля 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 16 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов 5 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №32998 начало ремонта с 8ºº часов 26 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №17149 начало ремонта с 8ºº часов 13 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 28 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования БОП-1 начало ремонта с 8ºº часов 6 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741 начало ремонта с 8ºº часов 19 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 5 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки ФМ-1 начало ремонта с 8ºº часов 12 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки ФМ-3 начало ремонта с 8ºº часов 13 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 15 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-108А начало ремонта с 8ºº часов 7 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 14 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана № 20836 начало ремонта с 8ºº часов 29 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ПОИ-2 начало ремонта с 8ºº часов 5 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №4 начало ремонта с 8ºº часов 12 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания алюминия №1 начало ремонта с 8ºº часов 19 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-1 начало ремонта с 8ºº часов 27 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5775 начало ремонта с 8ºº часов 23 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 апреля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24521 начало ремонта с 8ºº часов 16 апреля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 апреля 2021 г.; |
| Май 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-110 начало ремонта с 8ºº часов 5 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741-1, начало ремонта с 8ºº часов 14 мая 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 14 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки КИД-300 начало ремонта с 8ºº часов 12 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 7 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования БОП-1 начало ремонта с 8ºº часов 6 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 20 мая 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 20 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24521 начало ремонта с 8ºº часов 17 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 19 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23568 начало ремонта с 8ºº часов 11 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 3 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла наборки полупродукта начало ремонта с 8ºº часов 13 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 21 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №10 начало ремонта с 8ºº часов 27 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УСВ-3 начало ремонта с 8ºº часов 25 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования механической упаковки ферросплавов начало ремонта с 8ºº часов 6 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №20836 начало ремонта с 8ºº часов 28 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-109 начало ремонта с 8ºº часов 4 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 4 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 27 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ПОИ-1 начало ремонта с 8ºº часов 4 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №1 начало ремонта с 8ºº часов 11 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования камеры подогрева №1 начало ремонта с 8ºº часов 14 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-2 начало ремонта с 8ºº часов 20 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов 27 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №1 начало ремонта с 8ºº часов 18 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-4 начало ремонта с 8ºº часов 27 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ФМ-1 начало ремонта с 8ºº часов 13 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ФМ-3 начало ремонта с 8ºº часов 26 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №41324 начало ремонта с 8ºº часов 4 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 мая 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования козлового крана №33023 начало ремонта с 8ºº часов 27 мая 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 мая 2021 г.; |
| Июнь 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №9 начало ремонта с 8ºº часов 3 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №10, начало ремонта с 8ºº часов 15 июня 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 15 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741 начало ремонта с 8ºº часов 21 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 (цех№2) начало ремонта с 8ºº часов 10 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 (цех №5) начало ремонта с 8ºº часов 4 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12453 начало ремонта с 8ºº часов 1 июня 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 1 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов 11 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 11 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 16 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов 7 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 2 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 2 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 1 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 1 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-166 начало ремонта с 8ºº часов 18 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №8 начало ремонта с 8ºº часов 1 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №7 начало ремонта с 8ºº часов 21 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741 начало ремонта с 8ºº часов 22 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробемётной камеры начало ремонта с 8ºº часов 22 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №2 начало ремонта с 8ºº часов 23 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 7 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки ДЩЧН1Ф-1 начало ремонта с 8ºº часов 9 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №29990 начало ремонта с 8ºº часов 28 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки №3 начало ремонта с 8ºº часов 15 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пресс-автомата К-8130 №1 начало ремонта с 8ºº часов 1 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 11 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №20836 начало ремонта с 8ºº часов 24 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-108А начало ремонта с 8ºº часов 1 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 2 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-109 начало ремонта с 8ºº часов 3 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №22867 начало ремонта с 8ºº часов 23 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №2 начало ремонта с 8ºº часов 2 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №3 начало ремонта с 8ºº часов 16 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла загрузки и подготовки известняка начало ремонта с 8ºº часов 22 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания и галереи №2 начало ремонта с 8ºº часов 25 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования крана ККС-5 начало ремонта с 8ºº часов 4 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 июня 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ККС-33023 начало ремонта с 8ºº часов 1 июня 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 1 июня 2021 г.; |
| Июль 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №5 начало ремонта с 8ºº часов 15 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №8, начало ремонта с 8ºº часов 27 июля 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 28 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-166 начало ремонта с 8ºº часов 19 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания шихты и выплавки хрома начало ремонта с 8ºº часов 30 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла наборки полупродукта начало ремонта с 8ºº часов 6 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №32803 начало ремонта с 8ºº часов 26 июля 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 26 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 8 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 1 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 1 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 20 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23568 начало ремонта с 8ºº часов 1 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №20836 начало ремонта с 8ºº часов 7 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741 начало ремонта с 8ºº часов 26 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №29990 начало ремонта с 8ºº часов 8 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования мехупаковки №1 начало ремонта с 8ºº часов 9 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №20837начало ремонта с 8ºº часов 13 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-108А начало ремонта с 8ºº часов 20 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №2 начало ремонта с 8ºº часов 19 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 14 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки ДЩЧН1Ф-1 начало ремонта с 8ºº часов 22 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 12 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки №3 начало ремонта с 8ºº часов 6 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-109А начало ремонта с 8ºº часов 1 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 2 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5775 начало ремонта с 8ºº часов 22 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов 5 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 2 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 12 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №1 начало ремонта с 8ºº часов 20 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания и галереи №1 начало ремонта с 8ºº часов 26 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-5 начало ремонта с 8ºº часов 28 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №1 начало ремонта с 8ºº часов 5 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла загрузки известняка начало ремонта с 8ºº часов 12 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования кран-балки №11 начало ремонта с 8ºº часов 14 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 июля 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования козлового крана ККС-33023 начало ремонта с 8ºº часов 14 июля 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 июля 2021 г.; |
| Август 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-110 начало ремонта с 8ºº часов 5 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741-1, начало ремонта с 8ºº часов 14 августа 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 14 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки КИД-300 начало ремонта с 8ºº часов 12 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 7 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования БОП-1 начало ремонта с 8ºº часов 6 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 20 августа 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 20 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24521 начало ремонта с 8ºº часов 17 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 19 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23568 начало ремонта с 8ºº часов 11 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 3 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла наборки полупродукта начало ремонта с 8ºº часов 13 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 21 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №10 начало ремонта с 8ºº часов 27 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УСВ-3 начало ремонта с 8ºº часов 25 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования механической упаковки ферросплавов начало ремонта с 8ºº часов 6 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №20836 начало ремонта с 8ºº часов 28 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-109 начало ремонта с 8ºº часов 4 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 4 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 27 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ПОИ-1 начало ремонта с 8ºº часов 4 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №1 начало ремонта с 8ºº часов 11 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования камеры подогрева №1 начало ремонта с 8ºº часов 14 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-2 начало ремонта с 8ºº часов 20 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов 27 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №1 начало ремонта с 8ºº часов 18 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-4 начало ремонта с 8ºº часов 27 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ФМ-1 начало ремонта с 8ºº часов 13 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ФМ-3 начало ремонта с 8ºº часов 26 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №41324 начало ремонта с 8ºº часов 4 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 августа 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования козлового крана №33023 начало ремонта с 8ºº часов 27 августа 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 августа 2021 г.; |
| Сентябрь 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №1 начало ремонта с 8ºº часов 1 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 1 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-111, начало ремонта с 8ºº часов 10 сентября 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 10 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 (5 цех) начало ремонта с 8ºº часов 17 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 (2 цех) начало ремонта с 8ºº часов 17 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования БОП-1 начало ремонта с 8ºº часов 3 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования БОП-2 начало ремонта с 8ºº часов 27 сентября 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 27 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 16 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 14 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 7 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 2 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 2 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана № 16997 ремонта с 8ºº часов 8 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24357 начало ремонта с 8ºº часов 10 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №4 начало ремонта с 8ºº часов 6 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №5 начало ремонта с 8ºº часов 15 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №7 начало ремонта с 8ºº часов 15 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №20836 начало ремонта с 8ºº часов 30 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-109 начало ремонта с 8ºº часов 2 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 24 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 6 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки №3 начало ремонта с 8ºº часов 9 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №3 начало ремонта с 8ºº часов 29 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №2 начало ремонта с 8ºº часов 20 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания и галереи №2 начало ремонта с 8ºº часов 22 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 сентября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла выдачи алюминиевого порошка начало ремонта с 8ºº часов 2 сентября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 сентября 2021 г.; |
| Октябрь 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №4 начало ремонта с 8ºº часов 21 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №8, начало ремонта с 8ºº часов 25 октября 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 25 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №10 начало ремонта с 8ºº часов 20 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741-1 (2 цех) начало ремонта с 8ºº часов 7 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла наборки полупродукта начало ремонта с 8ºº часов 14 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования мельницы СМ-1456 начало ремонта с 8ºº часов 19 октября 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 19 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23998 начало ремонта с 8ºº часов 18 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 5 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №41976 начало ремонта с 8ºº часов 26 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов 27 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана № 40668 ремонта с 8ºº часов 27 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №7 начало ремонта с 8ºº часов 15 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 10 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания № 2 начало ремонта с 8ºº часов 25 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ПОИ №1 начало ремонта с 8ºº часов 11 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5775 начало ремонта с 8ºº часов 28 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №3 начало ремонта с 8ºº часов 1 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 8 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №2 начало ремонта с 8ºº часов 25 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки №3 начало ремонта с 8ºº часов 28 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ЭМК №20836 начало ремонта с 8ºº часов 5 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ФМ №1 начало ремонта с 8ºº часов 6 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки ДЩЧН 1Ф-2 №2 начало ремонта с 8ºº часов 12 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ЭМК №5776 начало ремонта с 8ºº часов 22 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 октября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки ДЩЧН 1Ф-1 №2 начало ремонта с 8ºº часов 20 октября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 октября 2021 г.; |
| Ноябрь 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №5 начало ремонта с 8ºº часов 3 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №9, начало ремонта с 8ºº часов 10 ноября 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 10 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания и выплавки хрома начало ремонта с 8ºº часов 17 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741 начало ремонта с 8ºº часов 16 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 1 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 1 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №2 начало ремонта с 8ºº часов 23 ноября 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 23 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования БОП-2 начало ремонта с 8ºº часов 24 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 11 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 11 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов 8 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 4 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана № 40668 ремонта с 8ºº часов 1 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 2 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №7 начало ремонта с 8ºº часов 3 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 10 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №3 начало ремонта с 8ºº часов 24 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №1 начало ремонта с 8ºº часов 24 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов 27 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №8 начало ремонта с 8ºº часов 29 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 3 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №2 начало ремонта с 8ºº часов 23 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки №3 начало ремонта с 8ºº часов 10 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования мехупаковки ферросплавов начало ремонта с 8ºº часов 9 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки ДЩЧН 1Ф-1 начало ремонта с 8ºº часов 11 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки ДЩЧН 1Ф-2 №2 начало ремонта с 8ºº часов 8 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 23 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов 29 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ПОИ №2 начало ремонта с 8ºº часов 1 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №2 начало ремонта с 8ºº часов 9 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 11 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №4 начало ремонта с 8ºº часов 16 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования камеры подогрева №1 начало ремонта с 8ºº часов 22 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-6 начало ремонта с 8ºº часов 26 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла загрузки и подготовки известняка начало ремонта с 8ºº часов 1 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 2 ноября 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования кран-балки №11 начало ремонта с 8ºº часов 29 ноября 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 ноября 2021 г.; |
| Декабрь 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №7 начало ремонта с 8ºº часов 17 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №10, начало ремонта с 8ºº часов 8 декабря 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 8 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 (2 цех) начало ремонта с 8ºº часов 1 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 1 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 (5 цех) начало ремонта с 8ºº часов 2 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 2 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования БОП №2 начало ремонта с 8ºº часов 15 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробемётной камеры начало ремонта с 8ºº часов 21 декабря 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 21 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана № 12545 начало ремонта с 8ºº часов 9 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 20 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов 3 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23568 начало ремонта с 8ºº часов 6 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания и выплавки хрома ремонта с 8ºº часов 27 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №7 начало ремонта с 8ºº часов 3 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №2 начало ремонта с 8ºº часов 2 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки №3 начало ремонта с 8ºº часов 9 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования мехупаковки ферросплавов начало ремонта с 8ºº часов 19 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки ДЩЧН 1Ф-1 начало ремонта с 8ºº часов 16 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки ДЩЧН 1Ф-2 №2 начало ремонта с 8ºº часов 18 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 23 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов 20 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования ПОИ №2 начало ремонта с 8ºº часов 22 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 декабря 2021 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №1 начало ремонта с 8ºº часов 19 декабря 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 декабря 2021 г.; |