## 16.06.2021
Результаты контрольного замера нагрузок потребителей, включенных в «График временного отключения потребления на 2020/2021г.г. по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ по территории Свердловской области»
2021-06-16
Наименование подстанции |  | Наименование присоединения |  | Час замера
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Нагрузка, МВт
110/35/6 | Ключи | яч.9 | ПС 9 | 0.114 | 0.096 | 0.096 | 0.084 | 0.09 | 0.084 | 0.108 | 0.204 | 0.216 | 0.216 | 0.198 | 0.174 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.114 | 0.12 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.12 | 0.126 | 0.114
|  | яч.38 | Ключи | 0.27312 | 0.2448 | 0.22896 | 0.21216 | 0.19968 | 0.2064 | 0.24528 | 0.27408 | 0.28752 | 0.29712 | 0.2904 | 0.2952 | 0.3168 | 0.29904 | 0.28416 | 0.30048 | 0.2976 | 0.30672 | 0.32736 | 0.3672 | 0.3816 | 0.3792 | 0.3744 | 0.31536
|  | яч.29 | Поселок 1 | 0.14238 | 0.11286 | 0.10926 | 0.0999 | 0.10242 | 0.1521 | 0.17298 | 0.18288 | 0.1692 | 0.19332 | 0.18342 | 0.17856 | 0.17136 | 0.16452 | 0.15102 | 0.153 | 0.1512 | 0.16416 | 0.16038 | 0.15372 | 0.1665 | 0.17928 | 0.18666 | 0.18396
|  | яч.15 | Поселок 2 | 0.15102 | 0.12474 | 0.11736 | 0.11106 | 0.10872 | 0.12024 | 0.14328 | 0.14742 | 0.16218 | 0.17316 | 0.171 | 0.17316 | 0.17334 | 0.18234 | 0.17946 | 0.18252 | 0.18144 | 0.17244 | 0.17892 | 0.18144 | 0.18756 | 0.20862 | 0.1998 | 0.18108
|  | яч.4А | Поселок 3 | 0.26736 | 0.20736 | 0.19296 | 0.1776 | 0.19152 | 0.21552 | 0.29184 | 0.32592 | 0.33888 | 0.38688 | 0.39168 | 0.39648 | 0.38256 | 0.35712 | 0.34656 | 0.3312 | 0.36816 | 0.41808 | 0.43056 | 0.45264 | 0.48816 | 0.55392 | 0.5712 | 0.47808
|  | яч.45 | Поселок 5 | 0.25992 | 0.2208 | 0.2064 | 0.20904 | 0.21216 | 0.21672 | 0.25896 | 0.28752 | 0.3096 | 0.3168 | 0.32808 | 0.31224 | 0.30336 | 0.2964 | 0.30072 | 0.2964 | 0.3108 | 0.30432 | 0.31656 | 0.31248 | 0.31656 | 0.3216 | 0.32472 | 0.2952
|  | яч.51 | Скважина 2 | 0.20412 | 0.17424 | 0.16812 | 0.15624 | 0.15588 | 0.15534 | 0.19152 | 0.2034 | 0.2196 | 0.21204 | 0.22158 | 0.22914 | 0.22914 | 0.25002 | 0.23904 | 0.24192 | 0.23004 | 0.23778 | 0.252 | 0.26856 | 0.28116 | 0.3168 | 0.31518 | 0.26262
6 | РУ 6 кВ РУ-12 1С 6 кВ (от ПС 110 кВ Ключи по ф.6 кВ РУ 12 ввод 1 (яч.10)) | яч.1 | РУ-12, ПС 10, Т-1 | 0.054 | 0.0531 | 0.0531 | 0.054 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0558 | 0.0504 | 0.0531 | 0.0486 | 0.0477 | 0.0504 | 0.0495 | 0.0477 | 0.0477 | 0.0486 | 0.0477 | 0.0477 | 0.0486 | 0.0468 | 0.0477 | 0.0486
|  | яч.3 | РУ-12, эл.печь №5 | 1.0152 | 1.8432 | 2.3112 | 1.5984 | 2.5848 | 1.4976 | 1.8288 | 2.2248 | 0.6912 | 0 | 0 | 1.1556 | 2.1312 | 1.6596 | 1.6056 | 2.322 | 0.9252 | 1.8216 | 2.5344 | 1.6632 | 2.8332 | 1.4184 | 1.7532 | 2.2212
| РУ 6 кВ РУ-12 2С 6 кВ (от ПС 110 кВ Ключи по ф.6 кВ РУ 12 ввод 2 (яч.31)) | яч.16 | РУ-12, ПС 1, Т-2 | 0.0918 | 0.0909 | 0.1044 | 0.1062 | 0.0909 | 0.1044 | 0.1062 | 0.1044 | 0.0657 | 0.0711 | 0.1044 | 0.0657 | 0.0711 | 0.0711 | 0.072 | 0.0729 | 0.0693 | 0.0765 | 0.09 | 0.0729 | 0.0693 | 0.0765 | 0.09 | 0.0972
|  | яч.25 | РУ-12, ПС 11, Т-2 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0029 | 0.0044 | 0.0032 | 0.0039 | 0.0047 | 0.0017 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0044 | 0.0032 | 0.0039 | 0.0047
|  | яч.22 | РУ-12, ПС 12Б, Т-2 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0081 | 0.0063 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.0099 | 0.009 | 0.009 | 0.0063 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0054
|  | яч.24 | РУ-12, эл.печь №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Время реализации графика 17 мин.