Сведения по наличию технической возможности на технологическое присоединение к электрическим сетям предприятия, о регистрации и выполнение заявок на техприсоединение, а также информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

| Месяц, год | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям | Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов |
| --- | --- | --- |
| Январь 2021 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №1 начало ремонта с 8ºº часов 19 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №7, начало ремонта с 8ºº часов 12 января 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 12 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8 начало ремонта с 8ºº часов 14 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №10 начало ремонта с 8ºº часов 21 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 25 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования БОП-2 начало ремонта с 8ºº часов 25 января 2021 г., окончание ремонта 17ºº часов 26 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 18 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания шихты и выплавки хрома начало ремонта с 8ºº часов 13 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 15 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов 21 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 25 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 11 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №2 начало ремонта с 8ºº часов 15 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 18 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования СМД-109 начало ремонта с 8ºº часов 19 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5775 начало ремонта с 8ºº часов 22 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 11 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла загрузки и подготовки известняка начало ремонта с 8ºº часов 19 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания и галерея №1 начало ремонта с 8ºº часов 25 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 января 2021 г.; Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-3 начало ремонта с 8ºº часов 27 января 2021 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 января 2021 г.; |