## 27.04.2022
Результаты замера внеочередного замера нагрузок потребителей, включенных в График временного отключения потребления на 2021/2022г.г. по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ на территории Свердловской области
2022-04-27
Наименование подстанции |  | Наименование присоединения |  | Час замера
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Нагрузка, МВт
110/35/6 | Ключи | яч.9 | ПС 9 | 0.144 | 0.126 | 0.138 | 0.126 | 0.138 | 0.12 | 0.132 | 0.132 | 0.15 | 0.15 | 0.186 | 0.174 | 0.156 | 0.156 | 0.162 | 0.174 | 0.162 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.162 | 0.168 | 0.174 | 0.162
|  | яч.38 | Ключи | 0.63552 | 0.59568 | 0.63552 | 0.60576 | 0.61824 | 0.59808 | 0.60576 | 0.56208 | 0.51792 | 0.50544 | 0.51888 | 0.50256 | 0.50736 | 0.4992 | 0.49056 | 0.50016 | 0.48768 | 0.48672 | 0.51312 | 0.5304 | 0.57216 | 0.5928 | 0.59472 | 0.564
|  | яч.29 | Поселок 1 | 0.1719 | 0.15174 | 0.14832 | 0.14112 | 0.14256 | 0.17604 | 0.21348 | 0.23274 | 0.23634 | 0.24876 | 0.23364 | 0.21546 | 0.23382 | 0.2142 | 0.21186 | 0.2052 | 0.19728 | 0.19548 | 0.20646 | 0.20718 | 0.22752 | 0.22518 | 0.22644 | 0.19872
|  | яч.15 | Поселок 2 | 0.26586 | 0.23958 | 0.24228 | 0.24066 | 0.23886 | 0.24264 | 0.26244 | 0.24984 | 0.27288 | 0.2718 | 0.27504 | 0.2727 | 0.26982 | 0.26532 | 0.2682 | 0.26208 | 0.2583 | 0.26226 | 0.27702 | 0.27432 | 0.29916 | 0.29808 | 0.30204 | 0.2745
|  | яч.4А | Поселок 3 | 0.25152 | 0.21168 | 0.20208 | 0.19344 | 0.21168 | 0.22896 | 0.30432 | 0.32832 | 0.31776 | 0.3168 | 0.30096 | 0.28512 | 0.28752 | 0.28608 | 0.2856 | 0.29376 | 0.30144 | 0.3288 | 0.35184 | 0.3672 | 0.41328 | 0.40752 | 0.34704 | 0.28704
|  | яч.45 | Поселок 5 | 0.48888 | 0.45264 | 0.46248 | 0.4452 | 0.46008 | 0.45264 | 0.5004 | 0.53496 | 0.5052 | 0.44736 | 0.45048 | 0.44472 | 0.46608 | 0.43656 | 0.43224 | 0.42888 | 0.42192 | 0.42048 | 0.43656 | 0.4572 | 0.50112 | 0.4764 | 0.48072 | 0.44208
|  | яч.51 | Скважина 2 | 0.4581 | 0.43164 | 0.4329 | 0.44082 | 0.43632 | 0.40716 | 0.432 | 0.41364 | 0.39798 | 0.39276 | 0.3861 | 0.34776 | 0.34254 | 0.33642 | 0.3195 | 0.32022 | 0.3177 | 0.3213 | 0.34434 | 0.3663 | 0.41796 | 0.42444 | 0.42876 | 0.4131
6 | РУ 6 кВ РУ-12 1С 6 кВ | яч.1 | РУ-12, ПС 10, Т-1 | 0.0135 | 0.0108 | 0.0072 | 0.0063 | 0.0144 | 0.0207 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0099 | 0.0144 | 0.0117 | 0.009 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0081 | 0.0063 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0135 | 0.0144 | 0.0126 | 0.0162 | 0.0135 | 0.0144
|  | яч.3 | РУ-12, эл.печь №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РУ 6 кВ РУ-12 2С 6 кВ | яч.16 | РУ-12, ПС 1, Т-2 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003
|  | яч.25 | РУ-12, ПС 11, Т-2 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.011 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.007
|  | яч.22 | РУ-12, ПС 12Б, Т-2 | 0.0045 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0063 | 0.0054 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0054
|  | яч.24 | РУ-12, эл.печь №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 01.05.2022
Результаты замера внеочередного замера нагрузок потребителей, включенных в График временного отключения потребления на 2021/2022г.г. по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ на территории Свердловской области
2022-05-01
Наименование подстанции |  | Наименование присоединения |  | Час замера
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Нагрузка, МВт
110/35/6 | Ключи | яч.9 | ПС 9 | 0.144 | 0.138 | 0.132 | 0.138 | 0.138 | 0.126 | 0.126 | 0.132 | 0.126 | 0.132 | 0.144 | 0.144 | 0.138 | 0.144 | 0.132 | 0.126 | 0.138 | 0.126 | 0.15 | 0.15 | 0.144 | 0.156 | 0.162 | 0.144
|  | яч.38 | Ключи | 0.83328 | 0.75504 | 0.7704 | 0.7752 | 0.75072 | 0.72144 | 0.74928 | 0.7536 | 0.76752 | 0.81216 | 0.81744 | 0.78192 | 0.80496 | 0.80448 | 0.76608 | 0.77136 | 0.76128 | 0.7608 | 0.79104 | 0.8616 | 0.94992 | 0.9864 | 0.94128 | 0.87984
|  | яч.29 | Поселок 1 | 0.18918 | 0.15966 | 0.14238 | 0.13644 | 0.13536 | 0.1332 | 0.14652 | 0.16254 | 0.18054 | 0.2079 | 0.21798 | 0.2214 | 0.20214 | 0.19962 | 0.19152 | 0.19188 | 0.19152 | 0.1989 | 0.20034 | 0.21024 | 0.21852 | 0.22806 | 0.22662 | 0.21042
|  | яч.15 | Поселок 2 | 0.28098 | 0.26982 | 0.25092 | 0.24444 | 0.24768 | 0.25632 | 0.26334 | 0.2628 | 0.27882 | 0.29916 | 0.31248 | 0.315 | 0.3186 | 0.3411 | 0.32976 | 0.3303 | 0.32868 | 0.32742 | 0.32508 | 0.32724 | 0.3375 | 0.34128 | 0.31662 | 0.30456
|  | яч.4А | Поселок 3 | 0.25824 | 0.22512 | 0.20352 | 0.19488 | 0.19488 | 0.19632 | 0.2136 | 0.24384 | 0.28512 | 0.32496 | 0.3384 | 0.33792 | 0.31008 | 0.29424 | 0.2856 | 0.2976 | 0.30048 | 0.32496 | 0.33792 | 0.33216 | 0.35616 | 0.37584 | 0.34128 | 0.2952
|  | яч.45 | Поселок 5 | 0.59616 | 0.56208 | 0.54552 | 0.54552 | 0.53544 | 0.53544 | 0.54576 | 0.56928 | 0.62088 | 0.61368 | 0.62424 | 0.6108 | 0.59256 | 0.56736 | 0.57456 | 0.54672 | 0.558 | 0.56352 | 0.56664 | 0.59184 | 0.6312 | 0.62232 | 0.62064 | 0.59688
|  | яч.51 | Скважина 2 | 0.7065 | 0.67032 | 0.67896 | 0.6768 | 0.63882 | 0.62892 | 0.63846 | 0.65826 | 0.67194 | 0.68094 | 0.68526 | 0.63036 | 0.62496 | 0.64242 | 0.6084 | 0.5958 | 0.58086 | 0.59868 | 0.61434 | 0.67806 | 0.74124 | 0.79632 | 0.77256 | 0.72216
6 | РУ 6 кВ РУ-12 1С 6 кВ | яч.1 | РУ-12, ПС 10, Т-1 | 0.0639 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0621 | 0.0576 | 0.0585 | 0.0567 | 0.0675 | 0.0657 | 0.0666 | 0.0657 | 0.0657 | 0.0639 | 0.063 | 0.0639 | 0.0657 | 0.0711 | 0.0675 | 0.0711 | 0.0684 | 0.0648 | 0.0639 | 0.0639
|  | яч.3 | РУ-12, эл.печь №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РУ 6 кВ РУ-12 2С 6 кВ | яч.16 | РУ-12, ПС 1, Т-2 | 0.0648 | 0.0918 | 0.0909 | 0.1044 | 0.1062 | 0.1044 | 0.0657 | 0.0711 | 0.0711 | 0.072 | 0.0729 | 0.0693 | 0.0765 | 0.09 | 0.0729 | 0.0693 | 0.0765 | 0.09 | 0.0972 | 0.0981 | 0.0918 | 0.0909 | 0.1044 | 0.1062
|  | яч.25 | РУ-12, ПС 11, Т-2 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0035 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0044 | 0.0032 | 0.0039 | 0.0047 | 0.0017 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0029 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0047 | 0.0017
|  | яч.22 | РУ-12, ПС 12Б, Т-2 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045
|  | яч.24 | РУ-12, эл.печь №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0