УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер ОАО «КЗФ»                           А.Б. Галезник

График

профилактических ремонтов высоковольтного оборудования

в период с 21.07.2014-11.08.2014г.

| Номер подстанции | # Число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Отключаемые подразделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 1.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 | 8.08 |  |
| №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАП, Печь обжига извести (без отключения), паровая котельная |
| №12Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок №1, плавильное отделение №2, ЦРМО, УПППр, АБК "КОФ" |
| №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок №1, плавильное отделение №2, экспериментальный участок, АТУ, Столовая, КПП-2 |
| №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БОП-2 |
| №15Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шихтарник участка №2, ЦЗЛ, участок КОФ |
| №12А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок №1, плавильное отделение №2, ИСТ 1/0,8М5 |
| №15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок №2, ЦЗЛ, УРГПМО |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БОП-1, Заводоуправление, АБК ФЦ-1 |
| Ру 6 кВ №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок№2, ЦЗЛ, УРГПМО, Шихтарник участка№2, участок КОФ, Очистные-1, Компрессорная, Центральный склад, Прачечная, Пункт учета тепла |
| Ру 6 кВ №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок №1, ИСТ 1/0,8М5, Плавильное отделение №2, ЦРМО, УПППр, Экспериментальный участок, АТУ, Столовая, ФЦ-2, моношихта ДАП, АЗС, ЖДЦ-1,2, КОФ, АБК"КОФ", КПП-2 |
| №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЦ-2, моношихта ДАП, АЗС |
| Ру 6 кВ №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Склад сырья, ЗАО"Максимум", Очистные-2, Подсобное хозяйство |

Отключение  электрооборудования преобразовательных подстанций  производится с 800 до 1600.

Список работников электрослужб, занятых в ремонтах:

- Девятых В.Н. – заместитель главного энергетика

- Варовин С.В. – электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования;

- Поскочинов В.И. – электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования;

- Яцутко К.С. – электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования;

- Алексеев В.Э. – электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования;

- Банных Н.А. – электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования;

- Паршуков С.К. – начальник УСПиС

#### Главный энергетик                                                                                                                                                                             С.Ю. Ничков