субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Раскрываемая информация в соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации

от 21.01.2004 г.  № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации

Информация о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

__________________Н.В. Кузьмин

«____»__________2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

по допуску в  эксплуатацию приборов учета электроэнергии

Заявитель: физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск в эксплуатацию прибора учета у юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 1. | Подача заявки потребителем | В заявке должны быть указаны: 1. реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; 2. место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета; 3. метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки, места установки существующих приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета; 4. предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений). |  |  |  |
| 2. | Рассмотрение заявки | ПАО «Ключевский завод ферросплавов» направляет согласование места установки прибора учета, схемы подключения системы учета, метрологических характеристик прибора учета потребителю. Согласовывает предложенные в заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовывает с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета. | Письменное согласование | В течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) и в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройст | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |
| 3. | Ввод прибора учета в эксплуатацию | Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется с участием уполномоченных представителей: 1. ПАО «Ключевский завод ферросплавов»; 2. гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), с которым заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении данного энергопринимающего устройства; 3. лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании энергопринимающим устройством, к которому непосредственно присоединены энергопринимающие устройства, в отношении которых установлен прибор учета, в случае если такое присоединение определяется как опосредованное присоединение к объектам сетевой организации; 4. собственника прибора учета; 5. собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета. В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: 1. соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте; 2. соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета; 3. наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета); 4. работоспособность прибора учета. Несоответствие прибора учета вышеуказанным требованиям, выявленное комиссией в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию. По результатам проверки прибора учета ПАО «Ключевский завод ферросплавов» оформляет акт ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются: 1. дата, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию; 2. фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию; 3. тип и заводской номер установленного прибора учета, а также место его установки; 4. решение о вводе или об отказе от ввода прибора учета в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа; 5. в случае ввода прибора учета в эксплуатацию показания прибора учета на момент завершения процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию и указание мест на приборе учета, где установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы); 6. дата следующей поверки. | Акт принятия системы учета | Непосредственно после проведения проверки | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |

Главный энергетик ПАО «КЗФ»                                          С.Ю. Ничков

Начальник УСП ЭЭЦ                                                              С.К. Паршуков

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

__________________Н.В. Кузьмин

«____»__________2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Ключевский завод ферросплавов»»

по приему показаний приборов учета от потребителей

Заявитель: физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие присоединения к электрическим сетям ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием показаний | Потребитель (покупатель), имеющий договор электроснабжения, передает информацию о показаниях расчетных приборов учета, в том числе используемых в качестве расчетных контрольных приборов учета, передает показания в ПАО «Ключевский завод ферросплавов» на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора электроснабжения если иные время и дата сообщения снятых показаний расчетных приборов не установлено договором. | Прием показаний осуществляется передачей данных лично, по телефону или с помощью сети "Интернет". | Ежемесячно | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |
| 2. | Прием показаний приборов учета электроэнергии | Прием от потребителя показания приборов учета электроэнергии. | Способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета ( телефон, сеть Интернет др.) | Ежемесячно | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |

Главный энергетик ПАО «КЗФ»                                          С.Ю. Ничков

Начальник УСП ЭЭЦ                                                              С.К. Паршуков

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

__________________Н.В. Кузьмин

«____»__________2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

по установке, замене, эксплуатации приборов учета электроэнергии

Заявитель : физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя. В заявке должны быть указаны следующие сведения: а) реквизиты заявителя; б) место нахождения энергопринимающих устройств; в) номер договора электроснабжения; г) метрологические характеристики и место установки существующих приборов учета; д) предполагаемые дата и время проведения процесса. | Письменная заявка заявителя поданная лично или почтой с описью вложения | Не более 3 дней. |  |
| 2. | Установка, замена, эксплуатация прибора учета | Заявитель осуществляет допуск в электроустановку персонала ПАО «Ключевский завод ферросплавов». ПАО «Ключевский завод ферросплавов» проводит: 1. проверку места установки и схемы подключения прибора учета; 2. проверку прибора учета на предмет механических повреждений; 3. проверку соответствия прибора учета требуемым метрологическим характеристикам; 4. установку, замену или инструментальную проверку прибора учета; 5. установку контрольных пломб или знаков визуального контроля. |  | В течении 30 дней с момента получения заявки |  |
| 3. | Ввод прибора учета в эксплуатацию | Составления акта о принятии прибора учета к коммерческому расчету, при отсутствии замечаний по п.2. | Акт принятия системы учета | Непосредственно после установки или замены |  |

Главный энергетик ПАО «КЗФ»                                          С.Ю. Ничков

Начальник УСП ЭЭЦ                                                              С.К. Паршуков

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

__________________Н.В. Кузьмин

«____»__________2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

по контрольному снятию показаний приборов учета

Заявитель : физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольное снятие показаний приборов учета юридических лиц, когда не требуется с допуск к энергопринимающим устройствам | 1. Проведение контрольного снятия показаний приборов учета юридических лиц, энергопринимающие устройства которых непосредственно или опосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Ключевский завод ферросплавов», и в отношении которых установлены указанные расчетные приборы учета. | Акт контрольного снятия показаний подписывается ПАО «Ключевский завод ферросплавов», а также гарантирующим поставщиком (энергосбытовой энергоснабжающей организацией) в случае его присутствия. ПАО «Ключевский завод ферросплавов» передает гарантирующему поставщику, в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течении 3 рабочих дней после и составления | Ежеквартально, но не чаще 1 раза в месяц | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |
|  |  | 2. Проведение контрольного снятия показаний приборов учета юридических лиц, энергопринимающие устройства которых опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Ключевский завод ферросплавов», с приглашением лица , владеющего на праве собственности или законном основании энергопринимающими устройствами, к которым непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (энергетические установки). | Акт контрольного снятия показаний. Акт подписывается: ПАО «Ключевский завод ферросплавов», лицом , владеющего на праве собственности или законном основании энергопринимающими устройствами, к которым непосредственно присоединены энергопринимающие устройства потребителя, гарантирующим поставщиком (энергосбытовой энергоснабжающей организацией) в случае его присутствия. ПАО «Ключевский завод ферросплавов» передает гарантирующему поставщику, в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течении 3 рабочих дней после их составления |  |  |
| 2. | Контрольное снятие показаний приборов учета юридических лиц, когда требуется допуск к энергопринимающим устройствам | 1. В случае если для проведения контрольного снятия показаний требуется допуск к энергопринимающим устройствам, в границах которых установлен расчетный прибор учета, ПАО «Ключевский завод ферросплавов» направляет их собственнику уведомление о необходимости обеспечения допуска для проведения контрольного снятия показаний. | Письменное уведомления о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях не допуска. | За 5 рабочих дней до планируемой даты проведения. | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |
|  |  | 2. В случае не допуска к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время ПАО «Ключевский завод ферросплавов» составляет акт о не допуске к приборам учета. Указанный акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями ПАО «Ключевский завод ферросплавов» и гарантирующего поставщика (энергоснабжающей, энергосбытовой организации), а в случае отсутствия последнего - двумя незаинтересованными лицами При повторном не допуске ПАО «Ключевский завод ферросплавов» к проведению контрольного снятия показаний применяется порядок определения объемов потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии, предусмотренный пунктом 178 ПП РФ №442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…». | Составление акта о не допуске к приборам учета, в котором указывается дата и время, когда произошел факт не допуска, адрес энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. Повторное письменное уведомления о необходимости обеспечения допуска ООО «Энергоснабжающая компания», содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях не допуска. | Дата указанная в уведомлении. За 5 рабочих дней до планируемой даты проведения |  |

Главный энергетик ПАО «КЗФ»                                          С.Ю. Ничков

Начальник УСП ЭЭЦ                                                              С.К. Паршуков

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

__________________Н.В. Кузьмин

«____»__________2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Заявитель: юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) с максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт

включительно

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Согласно Приказу ФСТ России от 11.09.2012г. №209-э/1

Условия оказания услуг (процесса):

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача юридическим лицом заявки на технологическое присоединение. | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя, проверка корректности оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, проверка полноты сведений и комплектности прилагаемых документов В заявке, направляемой заявителем, должны быть указаны следующие сведения: а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации); б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; в) место нахождения заявителя; г) сроки проектирования и поэтапного введение в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); д) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; е) характер нагрузки (вид экономической деятельности); ж) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа за технологическое присоединение ; з) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. К заявке прилагаются следующие документы: а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации б) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства; г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя; | Письменная заявка заявителя поданная лично, почтой или заявка, поданная в форме электронного документа через официальный сайт | Не более двух рабочих дней, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении. При направлении заявки почтой или через официальный сайт – 3 деня. | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 2. | Заключение договора на технологическое присоединение | ПАО «Ключевский завод ферросплавов» направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору. Договор должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора; в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: - право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; - обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки; г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики; е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр в ПАО «Ключевский завод ферросплавов» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в ПАО «Ключевский завод ферросплавов». В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора, либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее, чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного ПАО «Ключевский завод ферросплавов» проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. | Проект договора на бумажном носителе в 2 экземплярах и технические условия, как неотъемлемое приложение к договору. | В течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (при условии комплектности документов и полноты сведений в заявке). В течении 60 дней с момента получения договора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | 1. Подготовка, выдача ПАО «Ключевский завод ферросплавов» технических условий; 2. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка , согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 3. Выполнение технических условий заявителем и ПАО «Ключевский завод ферросплавов», включая осуществление ПАО «Ключевский завод ферросплавов» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; |  | 2 месяца с даты подписания договора, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя не превышает 50 метров в городах и поселках городского типа, и 100 метров в сельской местности | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Проверка выполнение заявителем технических условий и осмотр электроустановки | 1. Проверка выполнения заявителем технических условий, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации ; 2. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами ПАО «Ключевский завод ферросплавов» при участии собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы; При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения ПАО «Ключевский завод ферросплавов» по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. | Акт о выполнении технических условий Акт принятия системы учета Акт осмотра электроустановки | В течении 10 дней с момента уведомления о выполнении технических условий, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 5. | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя | Осуществление ПАО «Ключевский завод ферросплавов» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата - фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»; |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 6. | Окончание осуществления мероприятий по технологическому присоединению | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: 1. Акт об осуществлении технологического присоединения; 2. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; 3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

Главный энергетик ПАО «КЗФ»                                          С.Ю. Ничков

Начальник УСП ЭЭЦ                                                              С.К. Паршуков

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

__________________Н.В. Кузьмин

«____»__________2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Заявитель: юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) с максимальной присоединяемой мощностью свыше 150 кВт

и менее 670 кВт

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Приказу ФСТ России от 11.09.2012г. №209-э/1

Условия оказания услуг (процесса):                          наличие технической возможности технологического присоединения

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача юридическим лицом заявки на технологическое присоединение. | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя, проверка корректности оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, проверка полноты сведений и комплектности прилагаемых документов В заявке, направляемой заявителем, должны быть указаны следующие сведения: а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации); б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; в) место нахождения заявителя; г) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств; д) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; е) сроки проектирования и поэтапного введение в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); ж) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; з) характер нагрузки (вид производственной деятельности); и) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. К заявке прилагаются следующие документы: а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации б) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства; г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя; | Письменная заявка заявителя поданная лично, почтой или заявка, поданная в форме электронного документа через официальный сайт | Не более двух рабочих дней, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении. При направлении заявки почтой или через официальный сайт – 3 деня. | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 2. | Заключение договора на технологическое присоединение | ПАО «Ключевский завод ферросплавов» направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору. Договор должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора; в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: - право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; - обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки; г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики; е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр в ПАО «Ключевский завод ферросплавов» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в ПАО «Ключевский завод ферросплавов». В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора, либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее, чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного ПАО «Ключевский завод ферросплавов» проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. | Проект договора на бумажном носителе в 2 экземплярах и технические условия, как неотъемлемое приложение к договору. | В течение 30 дней со дня получения заявки от заявителя (при условии комплектности документов и полноты сведений в заявке). В течении 60 дней с момента получения договора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | 1. Подготовка, выдача ПАО «Ключевский завод ферросплавов» технических условий; 2. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка , согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 3. Выполнение технических условий заявителем и ПАО «Ключевский завод ферросплавов», включая осуществление ПАО «Ключевский завод ферросплавов» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; |  | 6 месяцев с даты подписания договора, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя не превышает 50 метров в городах и поселках городского типа, и 100 метров в сельской местности | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Проверка выполнение заявителем технических условий и осмотр электроустановки | 1. Проверка выполнения заявителем технических условий, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации ; 2. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами ПАО «Ключевский завод ферросплавов» при участии собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы; При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения ПАО «Ключевский завод ферросплавов» по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. | Акт о выполнении технических условий Акт принятия системы учета Акт осмотра электроустановки | В течении 10 дней с момента уведомления о выполнении технических условий, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 5. | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя | Осуществление ПАО «Ключевский завод ферросплавов» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата - фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»; |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 6. | Окончание осуществления мероприятий по технологическому присоединению | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: 1. Акт об осуществлении технологического присоединения; 2. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; 3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 7. | Направление заявителем в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства | Заявитель направляет уведомление, содержащее следующие сведения: а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр); б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя; в) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителе с указанием фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности и контактной информации. К уведомлению прилагаются следующие документы: а) копия технических условий; б) копия акта о выполнении заявителем технических условий; в) копия акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя; г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. | Способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления. | В течении 5 дней со дня оформления акта осмотра | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

Главный энергетик ПАО «КЗФ»                                          С.Ю. Ничков

Начальник УСП ЭЭЦ                                                              С.К. Паршуков

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

__________________Н.В. Кузьмин

«____»__________2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Заявитель:  юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) при технологическом присоединении

посредством перераспределения мощности

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Приказу ФСТ России от 11.09.2012г. №209-э/1

Условия оказания услуг (процесса):                         Технологическое присоединение лица, заинтересованного в перераспределении мощности,

осуществляется только после снижения мощности перераспределителем.

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление уведомления или заявления в ПАО «Ключевский завод ферросплавов» | Лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами, направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности , ПАО «Ключевский завод ферросплавов», к объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность. В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения о перераспределении мощности, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем перераспределяемой мощности. К уведомлению прилагаются: 1. копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется; 2. копия акта об осуществлении технологического присоединения; 3. заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности; 4. заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности. При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению, технологическое присоединение посредством перераспределения мощности не осуществляется. Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания. Направление лицом заявления о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц. В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 1. наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные; 2. место нахождения энергопринимающих устройств указанного лица; 3. объем планируемой к перераспределению максимальной мощности. К заявлению прилагаются: 1. копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем максимальной мощности; 2. согласие на предоставление сведений, представленных в заявлении, иным лицам, в том числе согласие на публикацию таких сведений на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации. ООО «Энергоснабжающая компания» | Письменное уведомление поданное лично, почтой или уведомление, поданная в форме электронного документа через официальный сайт Письменное заявление поданное лично, почтой или заявление, поданная в форме электронного документа через официальный сайт |  | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 2. | Заключение договора на технологическое присоединение | ПАО «Ключевский завод ферросплавов» направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору. Договор должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора; в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: - право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; - обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки; г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с решением уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр в ПАО «Ключевский завод ферросплавов» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в ПАО «Ключевский завод ферросплавов». В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора, либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее, чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного ПАО «Ключевский завод ферросплавов» проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. | Проект договора на бумажном носителе в 2 экземплярах и технические условия, как неотъемлемое приложение к договору. Копия решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | В течение 30 дней со дня поступления уведомления . В течении 30 дней с момента получения договора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | 1. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка , согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 2. Выполнение технических условий заявителем и ПАО «Ключевский завод ферросплавов», включая осуществление ПАО «Ключевский завод ферросплавов» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; |  | 120 дней с даты подписания договора для заявителей с максимальной мощностью до 670 кВт 1 год с даты подписания договора для заявителей с максимальной мощностью свыше 670 кВт, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя не превышает 50 метров в городах и поселках городского типа, и 100 метров в сельской местности | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Проверка выполнение заявителем технических условий и осмотр электроустановки | 1. Проверка выполнения заявителем технических условий, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации ; 2. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами ПАО «Ключевский завод ферросплавов» при участии собственника таких устройств или должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии должностного лица ПАО «Ключевский завод ферросплавов» и собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы. | Акт о выполнении технических условий Акт принятия системы учета Акт осмотра электроустановки Акт осмотра электроустановки Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки | В течении 10 дней с момента уведомления о выполнении технических условий, с соблюдением срока п.3 или 30 дней с момента направления заявления на проведение осмотра при осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 5. | Проверка выполнение ПАО «Ключевский завод ферросплавов» технических условий и осмотр электроустановки | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств ПАО «Ключевский завод ферросплавов» должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии при участии должностного лица ПАО «Ключевский завод ферросплавов», с выдачей акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы. | Акт осмотра электроустановки Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки | 30 дней с момента направления заявления на проведение осмотра в орган федерального государственного энергетического надзора |  |
| 6. | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя | Осуществление ПАО «Ключевский завод ферросплавов» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата - фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»; |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра или получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки в органе федерального государственного энергетического надзора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 7. | Окончание осуществления мероприятий по технологическому присоединению | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: 1. Акт об осуществлении технологического присоединения; 2. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; 3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 8. | При присоединении энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт включительно. Направление заявителем в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства | Заявитель направляет уведомление, содержащее следующие сведения: а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр); б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя; в) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителе с указанием фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности и контактной информации. К уведомлению прилагаются следующие документы: а) копия технических условий; б) копия акта о выполнении заявителем технических условий; в) копия акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя; г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. | Способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления. | В течении 5 дней со дня оформления акта осмотра | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

Главный энергетик ПАО «КЗФ»                                          С.Ю. Ничков

Начальник УСП ЭЭЦ                                                              С.К. Паршуков

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

__________________Н.В. Кузьмин

«____»__________2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

по выдаче справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение

Заявитель:  физическое лицо, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  включено в стоимость технологического присоединения

Условия оказания услуг (процесса):           В соответствии с «Правила технологического присоединения энергопринимающих

устройств потребителей электроэнергии…» утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от

27.12.2004

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление заявителю договора на технологическое присоединение, счета на оплату стоимости технологического присоединения | ПАО «Ключевский завод ферросплавов» направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, и счет на оплату стоимости технологического присоединения | Проект договора на бумажном носителе в 2 экземплярах и технические условия, как неотъемлемое приложение к договору, и счет на оплату. | В течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (при максимальной мощности до 150 кВт). В течение 30 дней со дня получения заявки от заявителя (при максимальной мощности от 150 до 670 кВт). | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 2. | Проверка выполнение заявителем технических условий и осмотр электроустановки | 1. Проверка выполнения заявителем технических условий, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации ; 2. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами ПАО «Ключевский завод ферросплавов» при участии собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы; | Акт о выполнении технических условий Акт принятия системы учета Акт осмотра электроустановки | В течении 10 дней с момента уведомления о выполнении технических условий. | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя | Осуществление ПАО «Ключевский завод ферросплавов» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата - фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»; | Акт об осуществлении технологического присоединения. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. | В течении 5 дней со дня проведения осмотра электроустановки | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Выдача заявителю отчетных финансовых документов | Направление заявителю акта выполненных работ и счет-фактуры. | Акт выполненных работ. | В течении 5 дней с момента фактического присоединения |  |

Главный энергетик ПАО «КЗФ»                                          С.Ю. Ничков

Начальник УСП ЭЭЦ                                                              С.К. Паршуков

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

__________________Н.В. Кузьмин

«____»__________2016 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Ключевский завод ферросплавов»

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Потребитель: юридическое лицо, физическое лицо

Порядок определения стоимости услуг (процесса):

Условия оказания услуг (процесса):

Порядок оказания услуг (процесса):                            поэтапный

| № |  |  | Этап | Содержание / Условия этапа |  | Форма предоставления |  | Срок исполнения |  |  |  | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Подача заявки юридическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии | 1) Лицо, которое намерено заключить договор (далее - заявитель), направляет в ПАО «Ключевский завод ферросплавов»: а) заявление о заключении договора с указанием следующих сведений, подтверждаемых прилагаемыми к нему копиями документов: в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, - фамилия, имя и отчество, дата и номер договора энергоснабжения, место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор; в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, дата и номер договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), заключенного на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии, место нахождения заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор, а также в случае, если в границах балансовой принадлежности помимо энергопринимающих устройств расположены объекты по производству электрической энергии (мощности), - место нахождения таких объектов; величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор, с ее распределением по точкам поставки; срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии, подтверждаемый выпиской из договора энергоснабжения о дате начала снабжения электрической энергией указанного в заявлении потребителя электрической энергии, представляемой гарантирующим поставщиком или энергосбытовой организацией, или выпиской из договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), содержащей сведения о дате начала продажи электрической энергии потребителю электрической энергии, о точках поставки по договору, а также о реквизитах лица, выступающего продавцом по такому договору, представляемой заявителем, который заключил такой договор, либо выпиской из договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности, предоставляемой заявителем; б) акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии); в) однолинейную схему электрической сети заявителя (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) с указанием точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства; г) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии); д) документы, содержащие описание приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и их классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной государственной поверки, межповерочного интервала; е) копию договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению - в случае заключения договора с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью; ж) проект договора - по желанию заявителя; з) акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его наличии). 2) В случае если прошло не более 3 лет с даты расторжения договора, ранее заключенного заявителем с ПАО «Ключевский завод ферросплавов», и если заявитель имеет намерение вновь заключить договор с ПАО «Ключевский завод ферросплавов» и в отношении тех же энергопринимающих устройств, при условии что за указанный срок не было внесено изменений в документы о технологическом присоединении, он направляет в сетевую организацию заявление о заключении соответствующего договора с указанием информации, указанной в вышеуказанном подпункте "а", с приложением подтверждающих эту информацию документов и по желанию - проект договора. В этом случае иные документы, указанные в подпунктах «б» - «з», заявитель обязан предоставить только при условии, если в них имеются изменения относительно документов, предоставленных им ПАО «Ключевский завод ферросплавов» при заключении предыдущего договора, а при отсутствии таких изменений ПАО «Ключевский завод ферросплавов» при заключении договора использует документы, предоставленные ей при заключении предыдущего договора. |  | Письменное заявление потребителя |  | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 п.18, 18.1, изложен в новой редакции |
| 2. |  |  | Рассмотрение заявления и представленных документов | 1)ПАО «Ключевский завод ферросплавов» рассматривает представленные документы и направляет подписанный проект договора или мотивированный отказ от его заключения либо протокол разногласий к проекту договора в установленном порядке. 2) В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в вышеуказанном подпункте «а», ПАО «Ключевский завод ферросплавов» в течение 6 рабочих дней уведомляет об этом заявителя. 3) При наличии оснований для отказа от заключения договора ПАО «Ключевский завод ферросплавов» не позднее 30 дней с даты получения заявления или проекта договора, направляет заявителю мотивированный отказ от заключения договора в письменной форме с приложением обосновывающих документов. |  | Письменный ответ ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (подписанный проект договора, мотивированный отказ, протокол разногласий к проекту договора). Письменный ответ (уведомление) ПАО «Ключевский завод ферросплавов» Письменный ответ ПАО «Ключевский завод ферросплавов» с приложением обосновывающих документов |  | В течение 30 дней с даты получения документов от заявителя В течение 6 рабочих дней с даты получения документов В течение 30 дней с даты получения документов |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (п.20, 21, 27) |
| 3. |  |  | Заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 1) Заявитель, получивший от ПАО «Ключевский завод ферросплавов» проект договора, заполняет его в части сведений о заявителе и направляет 1 подписанный им экземпляр проекта договора ПАО «Ключевский завод ферросплавов». 2) В случае если заявитель направляет в адрес сетевой организации подписанный со своей стороны проект договора, до завершения процедуры тех. присоединения, исполнение обязательств по договору осуществляется начиная с указанных в договоре даты и времени, но не позднее даты подписания сетевой организацией и потребителем акта о технологическом присоединении энергопринимающих устройств. |  |  |  |  |  |  |  | Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г № 861п. 22 п.23- в редакции Пост. Правительства РФ № 95 от 10.02.2014 г. |
| 4. |  |  | Внесение изменений в договор оказания услуг по передаче электрической энергии | Любые изменения и дополнения к договору действительны только при условии оформления их в письменном виде и подписания Потребителем и ПАО «Ключевский завод ферросплавов». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Расторжение договора оказания услуг по передаче электрической энергии | В случае если одной из сторон до окончания срока действия договора предложение о заключении нового договора, отношения сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора ПАО «Ключевский завод ферросплавов» обязано в течение 10 дней с момента возникновения оснований для расторжения договора, заключенного с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией), направить потребителям, в интересах которых он действует, уведомление о предстоящем расторжении договора и предложение о заключении договора с сетевой организацией. Расторжение договора не влечет за собой отсоединение энергопринимающего устройства потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) от электрической сети. |  | Письменный ответ (уведомление) ПАО «Ключевский завод ферросплавов» |  | В течение 10 дней с момента возникновения оснований расторжения |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в п.32 – внесены изменения Пост. Правительства РФ от 26.08.2013 г. ) |
| 6. |  |  | Информирование потребителя об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, плановых ограничениях режима потребления электрической энергии, влияющих на исполнение обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии. |  | ПАО «Ключевский завод ферросплавов» уведомляет Потребителя о сроках проведения ремонтных и профилактических работ, которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям, не менее чем за 3 дня до планируемого начала данных работ, за исключением случаев, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, в том числе авариями. | Плановые заявки Срочная заявка |  | Подаются до 12 часов накануне производства работ, если вывод оборудования не связан с обесточиванием потребителей и подготовкой схемы сети. До 12 часов за трое суток до производства работ, если вывод оборудования связан с подготовкой схемы сети и отключением потребителей II и II категории. За 10 суток до производства работ, если вывод оборудования в ремонт связан с отключением потребителей I категории. Может быть подана в любое время суток. |  |  |  |  |
| 7 |  | Допуск уполномочен-ных представителей потребителя услуг в пунк-ты контроля и учета коли-чества и каче-ства электри-чес-кой энер-гии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии |  | Беспрепятственно допускать в срок, указанный в заявке Потребителя, представителей Потребителя, к приборам коммерческого учета, находящимся в собственности или на ином законном основании у ПАО «Ключевский завод ферросплавов». |  |  |  |  |  | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (пп. д п. 15 |  |  |
| 8 |  | Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик приборов учета |  | 1) Собственник энергопринимающих устройств, имеющий намерение установить в отношении таких энергопринимающих устройств систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, обязан направить письменный запрос в адрес ПАО «Ключевский завод ферросплавов» о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета заявление о необходимости оборудования точки поставки приборами учета с указанием подлежащей оборудованию точки поставки и необходимых технических требований к приборам учета. В таком запросе должны быть указаны: - реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; - место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета; - метрологические характеристики прибора учета (класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки, места установки существующих приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета); - предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета. 2) ПАО «Ключевский завод ферросплавов» в течение в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств, осуществляет согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. Ответ о согласовании или об отказе в согласовании должен быть направлен лицу, направившему запрос, не позднее 15 рабочих дней со дня получения такого запроса сетевой организацией. |  |  | Письменный запрос потребителя Письменный ответ ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (согласование/ мотивированный отказ). |  | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении В течение 15 рабочих дней с даты получения документов |  | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п. 148) |  |
| 9 |  | Допуск в эксплуатацию прибора учета |  | 1) Собственник энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, обязан получить допуск прибора учета в эксплуатацию, для чего он должен направить письменную заявку на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета в адрес ПАО «Ключевский завод ферросплавов». В заявке указывается: - реквизиты заявителя; - место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить; - номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен указанным собственником); - предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; - контактные данные, включая номер телефона; - метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии). 2) ПАО «Ключевский завод ферросплавов» рассматривают предложенные заявителем дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию и согласовать ее, в случае невозможности исполнения заявки в указанный заявителем срок обязаны согласовать с заявителем иные дату и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета. При этом предложение о новой дате и времени осуществления работ должно быть направлено заявителю не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки. ПАО «Ключевский завод ферросплавов» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета, уведомляет в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке. 3) В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям законодательства в части его метрологических характеристик. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета. По окончании проверки устанавливаются контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля ПАО «Ключевский завод ферросплавов», а в случае если ПАО «Ключевский завод ферросплавов» не явилось в согласованные дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются гарантирующим поставщиком, участвующим в процедуре допуска. Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются: - дата, время и адрес проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию; - фамилия, имя и отчество уполномоченных представителей лиц, которые принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию и явились для участия в указанной процедуре; - лица, которые должны принимать участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, но не принявшие в ней участие; - характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), заводской номер и состояние прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), допуск которого в - эксплуатацию осуществляется, его показания на момент завершения процедуры допуска; -решение о допуске прибора учета в эксплуатацию или об отказе в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин такого отказа. В случае отказа в таком допуске в акте указываются необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию; наименование организации, представитель которой осуществил установку контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, его фамилия, имя и отчество, а также описание мест на приборе учета и измерительных трансформаторах, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), в которых установлены контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля, их индивидуальные номера - в случае принятия решения о допуске прибора учета в эксплуатацию; лица, отказавшиеся от подписания акта допуска прибора учета в эксплуатацию либо несогласные с указанными в акте результатами процедуры допуска, и причины такого отказа либо несогласия; результаты проведения измерений в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию (при наличии); дата следующей поверки. Если в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию будет установлено несоблюдение требований, установленных законодательством РФ, то в допуске в эксплуатацию такого прибора учета отказывается с указанием причин отказа. Устранение нарушений в таком случае должно осуществляться за счет лица, осуществившего установку приборов учета. В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц, которые были уведомлены о дате и времени ее проведения, процедура допуска проводится без их участия представителем ПАО «Ключевский завод ферросплавов», который явился для участия в процедуре допуска. Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию, обязано в течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры направить копии такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. |  |  | Письменная заявка потребителя Письменное предложение ПАО «Ключевский завод ферросплавов» о новой дате времени Письменное уведомление ПАО «Ключевский завод ферросплавов» с отметкой о вручении потребителю Установка ПАО «Ключевский завод ферросплавов» контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаки визуального контроля Составление ПАО «Ключевский завод ферросплавов» акта допуска прибора учета в эксплуатацию/отказ в допуске с указанием причин |  | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении Не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявки В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки В течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры направить копии такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию |  | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п. 152,153, 154) |  |
| 10 |  | Снятие контрольных показаний приборов учета |  | 1)Проверка правильности снятия показания расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний) осуществляется не чаще 1 раза в месяц ПАО «Ключевский завод ферросплавов». ПАО «Ключевский завод ферросплавов» проводит контрольное снятие показаний в соответствии с разработанным ею планом-графиком проведения контрольного снятия показаний. План-график проведения контрольного снятия показаний сетевая организация доводит до сведения потребителя. ПАО «Ключевский завод ферросплавов» за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения направляет их собственнику уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска. В случае недопуска ПАО «Ключевский завод ферросплавов» к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время ПАО «Ключевский завод ферросплавов» составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором указывает дату и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. После этого ПАО «Ключевский завод ферросплавов» повторно направляет потребителю указанное уведомление. Для участия в проведении контрольного снятия показаний приборов учета, ПАО «Ключевский завод ферросплавов» приглашает лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, к которым непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (энергетические установки). Результаты контрольного снятия показаний ПАО «Ключевский завод ферросплавов» оформляет актом контрольного снятия показаний. ПАО «Ключевский завод ферросплавов» передает гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течение 3 рабочих дней после их составления. |  |  | Письменное уведомление ПАО «Ключевский завод ферросплавов» Акт о недопуске к приборам учета Повторное письменное уведомление ПАО «Ключевский завод ферросплавов» потребителю Акт контрольного снятия показаний ПАО «Ключевский завод ферросплавов» |  | 1 раз в месяц в соответствии с планом-графиком За 5 рабочих дней до планируемой даты проведения |  | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п. 169, 170, 171) |  |
| 11 |  | Прием показаний приборов учета от потребителя |  | Для потребителей - юридичеких лиц прием осуществляется в срок до 25 числа расчетного месяца путем предоставления потребителем акта снятия показания, подписанного руководителем предприятия, скрепленный печатью. Для потребителей - физических лиц прием осуществляется один раз в месяц показания приборов учета потребленной электроэнергии (в счетах-извещениях, счетах-квитанциях). |  |  | Акт снятия показания |  | За одно посещение |  | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (п. 161) |  |
| 12 |  | Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены |  | 1) Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), имеющий намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, ранее установленный в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в адрес ПАО «Ключевский завод ферросплавов» Заявка должна содержать сведения - реквизиты заявителя; - место нахождения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить; - номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен указанным собственником); - контактные данные, включая номер телефона; - предлагаемые дату и время осуществления указанных в заявке действий, но не ранее 7 рабочих дней со дня ее направления. 2) ПАО «Ключевский завод ферросплавов» в течение 1 рабочего дня со дня получения заявки от собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) уведомляет о ее получении гарантирующего поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую организацию), с которым указанным собственником заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), по условиям которого расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием планируемого к демонтажу прибора учета, способом, позволяющим подтвердить получение указанного уведомления. ПАО «Ключевский завод ферросплавов» в течение 5 рабочих дней со дня получения от собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) или от гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) заявки обязана рассмотреть и согласовать предложенные в заявке дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а в случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней срок обязана согласовать с собственником иные дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а также уведомить способом, позволяющим подтвердить факт получения, о согласованных дате и времени гарантирующего поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую организацию), который может принять участие в процедуре снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. При этом предложенная сетевой организацией новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке. В согласованные дату и время ПАО «Ключевский завод ферросплавов» осуществляет снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения. Показания прибора учета, состояние демонтируемого прибора учета и схемы его подключения на дату проведения указанных действий фиксируются ПАО «Ключевский завод ферросплавов» в акте проверки. В случае если ПАО «Ключевский завод ферросплавов» не явилось в согласованные дату и время для снятия показаний прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения перед демонтажем, то собственник энергопринимающих устройств снимает показания прибора учета, планируемого к демонтажу, и направляет в адрес ПАО «Ключевский завод ферросплавов», способом, позволяющим подтвердить факт получения. Снятые и переданные собственником энергопринимающих устройств показания прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии по состоянию на дату, когда такие показания были сняты. В случае если ПАО «Ключевский завод ферросплавов» имеет намерение демонтировать прибор учета, установленный на границе балансовой принадлежности со смежной сетевой организацией, то она обращается в смежную сетевую организацию с заявкой о необходимости снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а копию заявки направляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), у которого такая сетевая организация приобретает электрическую энергию (мощность) в целях компенсации потерь электрической энергии. Смежная сетевая организация, получившая заявку, обязана организовать и провести снятие показаний прибора учета и его осмотр перед демонтажем в соответствии с вышеуказанными требованиями. |  |  | Письменная заявка потребителя Письменные показания потребителя Письменное согласование (уведомление) ПАО «Ключевский завод ферросплавов» потребителя |  | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки |  | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п. 149) |  |
| 13 |  | Расчет объема переданной электрической энергии потребителя |  | Объема отпуска электрической энергии (мощности) за расчетный период определяются по показаниям расчетных приборов учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Контроль показателей качества электрической энергии |  | Контроль качества электрической энергии в точках присоединения потребителей электрической энергии проводит ПАО «Ключевский завод ферросплавов». Точки контроля выбираются в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. Периодичность измерений показателей КЭ устанавливаются: - для установившегося отклонения напряжения — не реже двух раз в год в зависимости от сезонного изменения нагрузок в распределительной сети центра питания, а при наличии автоматического встречного регулирования напряжения в центре питания — не реже одного раза в год. При незначительном изменении суммарной нагрузки центра питания и неизменности схемы сети и параметров ее элементов допускается увеличивать интервал между контрольными измерениями для установившегося отклонения напряжения; - для остальных показателей — не реже одного раза в 2 года, при неизменности схемы сети и ее элементов и незначительном изменении нагрузки потребителя, ухудшающего качество электроэнергии. Минимальная продолжительность измерений ПКЭЭ для оценки их соответствия требованиям ГОСТ 13109-97 или договору на пользование электрической энергией равна 24 часам. Общая продолжительность измерений ПКЭЭ при сертификационных и арбитражных испытаниях, а также инспекционном контроле за сертифицированной электрической энергии должна составлять 7 суток. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя |  | В случае отклонения потребителя услуг от установленных договором значений соотношения потребления активной и реактивной мощности в результате участия в регулировании реактивной мощности по соглашению с ПАО «Ключевский завод ферросплавов» он оплачивает услуги по передаче электрической энергии, в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по договору энергоснабжения, с учетом понижающего коэффициента, устанавливаемого в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. По факту выявления ПАО «Ключевский завод ферросплавов» на основании показаний приборов учета нарушений значений соотношения потребления активной и реактивной мощности составляется акт, который направляется потребителю. Потребитель электрической энергии в течение 10 рабочих дней с даты получения акта письменно уведомляет о сроке, в течение которого он обеспечит соблюдение установленных характеристик путем самостоятельной установки устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности, или о невозможности выполнить указанное требование и согласии на применение повышающего коэффициента к стоимости услуг по передаче электрической энергии. Указанный срок не может превышать 6 месяцев. В случае если по истечении 10 рабочих дней уведомление потребителем услуг не направлено, ПАО «Ключевский завод ферросплавов» применяет повышающий коэффициент к тарифу на услуги по передаче электрической энергии (в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию). Убытки, возникающие у сетевой организации или третьих лиц в связи с нарушением установленных значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, возмещаются лицом, допустившим такое нарушение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |  |  | Акт ПАО «Ключевский завод ферросплавов» Письменное уведомление с указанием срока обеспечения соблюдения установленных характеристик/о невозможности выполнить указанные в акте требования |  | В течение 10 дней с даты получения акта |  | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (п.16) |  |
| 16 |  | Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии |  | Потребитель письменно уведомляется об ограничении режима потребления с указанием даты предполагаемого введения ограничения режима потребления, которая не может наступить до истечении 5 рабочих дней с даты получения уведомления. В случае невыполнения требования, содержащегося в уведомлении о введении ограничения режима потребления, потребителю вводится частичное ограничение режима потребления на указанный в уведомлении срок. В случае невыполнения требования, содержащегося в уведомлении о введении ограничения режима потребления потребителю вводится полное ограничение режима, через 3 рабочих дня с даты введения частичного ограничения режима потребления. |  |  | Письменное уведомление потребителя Введение частичного ограничения Введение полного ограничения |  | За 5 рабочих дней до введения предполагаемого ограничения Через 3 рабочих дня с даты введения частич огранич |  |  |  |
| 17 | Составление и выдача актов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии |  |  | Составление по факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии акта о неучтенном потреблении электроэнергии. Подписание составленного акта. Расчет объема безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии. Передача расчета объема безучетного потребления электрической энергии вместе с актом о неучтенном потреблении электроэнергии гарантирующему поставщику, обслуживающему потребителя. |  |  | Акт о неучтенном потреблении электрической энергии Расчет объема неучтенного потребления электрической энергии Сопроводительное письмо |  | В момент выявления факта безучетного или бездоговорного потребления В течение 2 рабочих дней со дня составления акта Не позднее 3 рабочих дней с даты составления акта |  | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п. 192, 194, 196) |  |
| 18 | Составление и корректировка актов согласования технологической и (или) аварийной брони |  |  | Составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони: 1) Потребитель, составляет и направляет проект акта технологической и (или) аварийной брони, в том числе через гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию), с которым им заключен договор энергоснабжения, на рассмотрение ПАО «Ключевский завод ферросплавов», к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены (непосредственно или опосредованно) энергопринимающие устройства такого потребителя. 2) Сетевая организация обязана в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта рассмотреть его, подписать и направить 1 экземпляр потребителю. При необходимости проведения осмотра (обследования) энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней. При рассмотрении проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони ПАО «Ключевский завод ферросплавов» вправе осуществить проверку представленных сведений с целью определения величины наименьшей потребляемой мощности и продолжительности времени, необходимых потребителю электрической энергии для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства, а также минимального расхода электрической энергии (наименьшей мощности), обеспечивающего безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние энергопринимающего устройства с полностью остановленным технологическим процессом. При необходимости ПАО «Ключевский завод ферросплавов» вправе осуществить осмотр (обследование) энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнергетики на соответствие требованиям, предусмотренным правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации. В случае несогласия ПАО «Ключевский завод ферросплавов» с представленным заявителем проектом акта согласования технологической и (или) аварийной брони такой проект акта подписывается ПАО «Ключевский завод ферросплавов» с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан ПАО «Ключевский завод ферросплавов»с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях ПАО «Ключевский завод ферросплавов». Корректировка акта согласования технологической и (или) аварийной брони: а) при изменении схемы внутреннего электроснабжения потребителя и (или) категории надежности, если это не влечет изменение схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств; б) при изменении технологического процесса осуществляемой с использованием энергопринимающих устройств деятельности; в) в других случаях, которые определяются при составлении акта. |  |  | Письменное заявление потребителя (Проект акта) Письменный ответ ПАО «Ключевский завод ферросплавов»(подписанный 1 экземпляр акта, либо подписанный акт с замечаниями). |  | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта. |  | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 п.31(4) |  |
| 19 | Выдача документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, в том числе квитанций, |  |  | ПАО «Ключевский завод ферросплавов» представляет потребителю |  |  | Акт оказания услуги по передаче электрической энергии за расчетный период Акт выполненных работ по технологическому присоедине-нию |  | В срок не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным В срок не позднее 5 числа даты выполнения работ |  |  |  |

Главный энергетик ПАО «КЗФ»                                          С.Ю. Ничков

Начальник УСП ЭЭЦ                                                              С.К. Паршуков