Сведения по наличию технической возможности на технологическое присоединение к электрическим сетям предприятия, о регистрации и выполнение заявок на техприсоединение, а также информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

| Месяц, год | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям | Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов |
| --- | --- | --- |
| Январь 2017 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №1 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 09 января 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №5, начало ремонта с 8ºº часов 6 января 2017 г., окончание ремонта 17ºº часов 8 января 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки См-741 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 11 января 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 12 января 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 21 января 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №9 начало ремонта с 8ºº часов 14 января 2017 г., окончание ремонта 17ºº часов 16 января 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №28653 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 21 января 2017 г.; |
| Февраль 2017 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №4 начало ремонта с 8ºº часов 2 февраля 2017 года, окончание ремонта 17ºº часов 03 февраля 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 6 февраля 2017 г., окончание ремонта 17ºº часов 7 февраля 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 21 февраля 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 27 февраля 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 9 февраля 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования П/ст №1 начало ремонта с 8ºº часов 20 февраля 2017 г., окончание ремонта 17ºº часов 22 февраля 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования БОП №1 начало ремонта с 8ºº часов 14 февраля 2017 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 февраля 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 10 февраля 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №1 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 7 февраля 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №1 начало ремонта с 8ºº часов 13 февраля 2017 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 февраля 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 2 февраля 2017 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 февраля 2017 г.; |
| Март 2017 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №1 начало ремонта с 8ºº часов 14 марта 2017 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 марта 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 6 марта 2017 г., окончание ремонта 17ºº часов 7 марта 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-111 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 23 марта 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23998 начало ремонта с 8ºº часов 14 марта 2017 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 марта 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 2 марта 2017, окончание ремонта 17ºº часов 8 марта 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 3 марта 2017 г., окончание ремонта 17ºº часов 6 марта 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования БОП №2 начало ремонта с 8ºº часов 20 марта 2017 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 марта 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №29990 начало ремонта с 8ºº часов 21 марта 2017 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 марта 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 15 марта 2017 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 марта 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №2 начало ремонта с 8ºº часов 9 марта 2017 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 марта 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов до 17ºº часов 6, 16 и 21 марта 2017 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №2 начало ремонта с 8ºº часов 2 марта 2017 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 марта 2017 г.; |
| Апрель 2017 года |  |  |
| Май 2017 года |  |  |
| Июнь 2017 года |  |  |
| Июль 2017 года |  |  |
| Август 2017 года |  |  |
| Сентябрь 2017 года |  |  |
| Октябрь 2017 года |  |  |
| Ноябрь 2017 года |  |  |
| Декабрь 2017 года |  |  |