Сведения по наличию технической возможности на технологическое присоединение к электрическим сетям предприятия, о регистрации и выполнение заявок на техприсоединение, а также информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

| Месяц, год | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям | Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов |
| --- | --- | --- |
| Январь 2018 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №10 начало ремонта с 8ºº часов 24 января 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 26 января 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 29 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-109А начало ремонта с 8ºº часов 23 января 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 12 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 30 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования БОП-2 начало ремонта с 8ºº часов 22 января 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 23 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 10 января 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 11 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 16 января 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 15 января 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 23 января 2018 г.; |
| Февраль 2018 года |  |  |
| Март 2018 года |  |  |
| Апрель 2018 года |  |  |
| Май 2018 года |  |  |
| Июнь 2018 года |  |  |
| Июль 2018 года |  |  |
| Август 2018 года |  |  |
| Сентябрь 2018 года |  |  |
| Октябрь 2018 года |  |  |
| Ноябрь 2018 года |  |  |
| Декабрь 2018 года |  |  |