Сведения по наличию технической возможности на технологическое присоединение к электрическим сетям предприятия, о регистрации и выполнение заявок на техприсоединение, а также информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

| Месяц, год | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям | Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов |
| --- | --- | --- |
| Январь 2018 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №10 начало ремонта с 8ºº часов 24 января 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 26 января 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 29 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-109А начало ремонта с 8ºº часов 23 января 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 12 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 30 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования БОП-2 начало ремонта с 8ºº часов 22 января 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 23 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 10 января 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 11 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 16 января 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 15 января 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 января 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 23 января 2018 г.; |
| Февраль 2018 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 7 февраля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 16 февраля 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 16 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-111 начало ремонта с 8ºº часов 21 февраля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов 28 февраля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 7 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования БОП-1 начало ремонта с 8ºº часов 22 февраля 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 25 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 12 февраля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 5 февраля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 12 февраля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 7 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-166 начало ремонта с 8ºº часов 14 февраля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов 12 февраля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 8 февраля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования П/ст №1 начало ремонта с 8ºº часов 26 февраля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 февраля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки ДЩЧН1Ф начало ремонта с 8ºº часов 20 февраля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 февраля 2018 г.; |
| Март 2018 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 22 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №4, начало ремонта с 8ºº часов 12 марта 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 13 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-109А начало ремонта с 8ºº часов 20 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23998 начало ремонта с 8ºº часов 16 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 22 марта 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 23 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования БОП-2 начало ремонта с 8ºº часов 29 марта 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 30 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 12 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 14 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 19 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания шихты и выплавки хрома начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 5 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №2 начало ремонта с 8ºº часов 7 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 7 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23568 начало ремонта с 8ºº часов 26 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 12 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 28 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки начало ремонта с 8ºº часов 5 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №29990 начало ремонта с 8ºº часов 20 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 марта 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-2 начало ремонта с 8ºº часов 5 марта 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 марта 2018 г.; |
| Апрель 2018 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 3 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №5, начало ремонта с 8ºº часов 3 апреля 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 7 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741 начало ремонта с 8ºº часов 8 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24521 начало ремонта с 8ºº часов 15 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 28 апреля 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 28 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8 начало ремонта с 8ºº часов 27 апреля 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 28 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 13 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 15 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 21 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла наборки полупродукта начало ремонта с 8ºº часов, окончание ремонта 17ºº часов 25 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 9 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 17 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23568 начало ремонта с 8ºº часов 26 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №4 начало ремонта с 8ºº часов 22 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки №3 начало ремонта с 8ºº часов 24 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки начало ремонта с 8ºº часов 5 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 20 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 апреля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования ТП №12А начало ремонта с 8ºº часов 5 апреля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 апреля 2018 г.; |
| Май 2018 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 18 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №9, начало ремонта с 8ºº часов 22 мая 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 22 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 10 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов 30 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 31 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 10 мая 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 11 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №10 начало ремонта с 8ºº часов 10 мая 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 11 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 22 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 14 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 15 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №2 начало ремонта с 8ºº часов 14 мая, окончание ремонта 17ºº часов 14 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов 21 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 18 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов 23 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки ДЩЧН1Ф начало ремонта с 8ºº часов 17 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла выдачи алюминиевого порошка начало ремонта с 8ºº часов 31 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 31 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования БОП-2 начало ремонта с 8ºº часов 25 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №20836 начало ремонта с 8ºº часов 15 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 мая 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования ТП №4 начало ремонта с 8ºº часов 30 мая 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 31 мая 2018 г.; |
| Июнь 2018 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 26 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №4, начало ремонта с 8ºº часов 28 июня 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 28 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 19 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 26 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 19 июня 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 20 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8 начало ремонта с 8ºº часов 15 июня 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 18 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 6 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 13 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 5 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки №2 начало ремонта с 8ºº часов 18 июня, окончание ремонта 17ºº часов 20 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла разгрузки и подготовки известняка начало ремонта с 8ºº часов 26 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12453 начало ремонта с 8ºº часов 6 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 21 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки ДЩЧН1Ф1 начало ремонта с 8ºº часов 1 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №1 начало ремонта с 8ºº часов 14 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №2 начало ремонта с 8ºº часов 19 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов 20 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования ТП №12«Б» начало ремонта с 8ºº часов 4 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 июня 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 14 июня 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 июня 2018 г.; |
| Июль 2018 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 11 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №1, начало ремонта с 8ºº часов 9 июля 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 9 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №10 начало ремонта с 8ºº часов 16 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24521 начало ремонта с 8ºº часов 20 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 11 июля 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 12 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования БОП №2 начало ремонта с 8ºº часов 18 июля 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 19 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 3 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 7 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 10 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки №1 начало ремонта с 8ºº часов 21 июля, окончание ремонта 17ºº часов 22 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №2 начало ремонта с 8ºº часов 19 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов 3 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 30 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741-2 начало ремонта с 8ºº часов 10 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 3 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-6 начало ремонта с 8ºº часов 26 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №28653 начало ремонта с 8ºº часов 25 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования ТП №12«А» начало ремонта с 8ºº часов 7 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 июля 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 6 июля 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 июля 2018 г.; |
| Август 2018 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №5 начало ремонта с 8ºº часов 28 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 8 августа 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 8 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ166 начало ремонта с 8ºº часов 27 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов 31 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 31 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 13 августа 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 13 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла наборки п/п начало ремонта с 8ºº часов 22 августа 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 22 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 29 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 31 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 22 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 7 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №1 начало ремонта с 8ºº часов 28 августа, окончание ремонта 17ºº часов 29 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла выдачи алюминиевого порошка начало ремонта с 8ºº часов 30 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 3 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16708 начало ремонта с 8ºº часов 24 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741-1 начало ремонта с 8ºº часов 6 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 9 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-3 начало ремонта с 8ºº часов 23 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УОГ В-44 начало ремонта с 8ºº часов 29 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования ТП №15«А» начало ремонта с 8ºº часов 30 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 31 августа 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 2 августа 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 августа 2018 г.; |
| Сентябрь 2018 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 19 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №4, начало ремонта с 8ºº часов 27 сентября 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 28 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №10 начало ремонта с 8ºº часов 13 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 19 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №17149 начало ремонта с 8ºº часов 26 сентября 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 26 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания шихты и выплавки хрома начало ремонта с 8ºº часов 3 сентября 2018 г., окончание ремонта 17ºº часов 4 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 26 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 19 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 4 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов 13 сентября, окончание ремонта 17ºº часов 13 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания и галереи №1 начало ремонта с 8ºº часов 18 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов 3 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30669 начало ремонта с 8ºº часов 21 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки ДЩЧН1Ф начало ремонта с 8ºº часов 12 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №29990 начало ремонта с 8ºº часов 4 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-4 начало ремонта с 8ºº часов 25 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УОГ В-66 начало ремонта с 8ºº часов 24 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 сентября 2018 г.; Выполнен ремонт электрооборудования БОП №2 начало ремонта с 8ºº часов 7 сентября 2018 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 сентября 2018 г.; |
| Октябрь 2018 года |  |  |
| Ноябрь 2018 года |  |  |
| Декабрь 2018 года |  |  |