Сведения по наличию технической возможности на технологическое присоединение к электрическим сетям предприятия, о регистрации и выполнение заявок на техприсоединение, а также информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

| Месяц, год | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям | Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов |
| --- | --- | --- |
| Январь 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №1 начало ремонта с 8ºº часов 9 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №7, начало ремонта с 8ºº часов 22 января 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 23 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741 начало ремонта с 8ºº часов 29 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12453 начало ремонта с 8ºº часов 28 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №28653 начало ремонта с 8ºº часов 14 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования БОП-1 начало ремонта с 8ºº часов 9 января 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 31 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 16 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 29 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 14 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №2 начало ремонта с 8ºº часов 23 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 17 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №17149 начало ремонта с 8ºº часов 30 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №1 начало ремонта с 8ºº часов 21 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 января 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №4 начало ремонта с 8ºº часов 3 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 января 2019 г.; |
| Февраль 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №4 начало ремонта с 8ºº часов 19 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 7 февраля 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 8 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №2 начало ремонта с 8ºº часов 28 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 21 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 13 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №10 начало ремонта с 8ºº часов 27 февраля 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 28 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 15 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 11 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 4 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла загрузки и подготовки известняка начало ремонта с 8ºº часов 1 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 1 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №32998 начало ремонта с 8ºº часов 11 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов 5 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №2 начало ремонта с 8ºº часов 13 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №2 начало ремонта с 8ºº часов 18 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-1 начало ремонта с 8ºº часов 28 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-5 начало ремонта с 8ºº часов 8 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 27 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки начало ремонта с 8ºº часов 7 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана 22867 начало ремонта с 8ºº часов 22 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 февраля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования П/ст №1 начало ремонта с 8ºº часов 20 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 февраля 2019 г.; |
| Март 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №5 начало ремонта с 8ºº часов 29 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 26 марта 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 27 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 27 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16708 начало ремонта с 8ºº часов 12 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов 28 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 25 марта 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 26 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 19 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 21 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 12 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов 18 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов 12 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 19 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 15 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки №2 начало ремонта с 8ºº часов 1 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-2 начало ремонта с 8ºº часов 27 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-6 начало ремонта с 8ºº часов 28 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 27 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла выдачи алюминиевого порошка начало ремонта с 8ºº часов 29 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 марта 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана 29990 начало ремонта с 8ºº часов 26 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 марта 2019 г.; |
| Апрель 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №7 начало ремонта с 8ºº часов 16 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №9, начало ремонта с 8ºº часов 22 апреля 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 22 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла наборки полупродукта начало ремонта с 8ºº часов 4 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 1 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 1 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5775 начало ремонта с 8ºº часов 4 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт крана ККС№22442 начало ремонта с 8ºº часов 6 апреля 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 8 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 21 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 24 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 2 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов 15 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №2 начало ремонта с 8ºº часов 8 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования камеры подогрева №2 начало ремонта с 8ºº часов 18 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания и галереи №1 начало ремонта с 8ºº часов 22 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-3 начало ремонта с 8ºº часов 25 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 апреля 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования П/ст №12А начало ремонта с 8ºº часов 11 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 апреля 2019 г.; |
| Май 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 28 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 24 мая 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 24 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 16 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 30 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов 27 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 22 мая 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 22 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 14 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 15 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 14 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №1 начало ремонта с 8ºº часов 27 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №3 начало ремонта с 8ºº часов 20 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №22867 начало ремонта с 8ºº часов 21 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания и галереи №2 начало ремонта с 8ºº часов 28 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 мая 2019 г.; Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-5 начало ремонта с 8ºº часов 30 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 мая 2019 г.; 15) Выполнен ремонт электрооборудования П/ст №4 начало ремонта с 8ºº часов 7 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 мая 2019 г.; 16) Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-166 начало ремонта с 8ºº часов 17 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 мая 2019 г.; 17) Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки ФМ №1 начало ремонта с 8ºº часов 28 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 мая 2019 г.; |