Сведения по наличию технической возможности на технологическое присоединение к электрическим сетям предприятия, о регистрации и выполнение заявок на техприсоединение, а также информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

| Месяц, год | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям | Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов |
| --- | --- | --- |
| Январь 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: - ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; - ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №1 начало ремонта с 8ºº часов 9 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №7, начало ремонта с 8ºº часов 22 января 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 23 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741 начало ремонта с 8ºº часов 29 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12453 начало ремонта с 8ºº часов 28 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №28653 начало ремонта с 8ºº часов 14 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования БОП-1 начало ремонта с 8ºº часов 9 января 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 31 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 16 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 29 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 14 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №2 начало ремонта с 8ºº часов 23 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 17 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №17149 начало ремонта с 8ºº часов 30 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №1 начало ремонта с 8ºº часов 21 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 января 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №4 начало ремонта с 8ºº часов 3 января 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 января 2019 г.; |
| Февраль 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: - ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; - ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №4 начало ремонта с 8ºº часов 19 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 7 февраля 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 8 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №2 начало ремонта с 8ºº часов 28 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 21 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 13 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №10 начало ремонта с 8ºº часов 27 февраля 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 28 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 15 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 11 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 4 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла загрузки и подготовки известняка начало ремонта с 8ºº часов 1 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 1 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №32998 начало ремонта с 8ºº часов 11 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов 5 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №2 начало ремонта с 8ºº часов 13 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №2 начало ремонта с 8ºº часов 18 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-1 начало ремонта с 8ºº часов 28 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-5 начало ремонта с 8ºº часов 8 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 27 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки начало ремонта с 8ºº часов 7 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана 22867 начало ремонта с 8ºº часов 22 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 февраля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования П/ст №1 начало ремонта с 8ºº часов 20 февраля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 февраля 2019 г.; |
| Март 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: - ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; - ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №5 начало ремонта с 8ºº часов 29 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 26 марта 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 27 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 27 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16708 начало ремонта с 8ºº часов 12 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов 28 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 25 марта 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 26 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 19 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 21 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 12 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов 18 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов 12 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 19 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 15 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки №2 начало ремонта с 8ºº часов 1 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-2 начало ремонта с 8ºº часов 27 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-6 начало ремонта с 8ºº часов 28 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 27 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла выдачи алюминиевого порошка начало ремонта с 8ºº часов 29 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 марта 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана 29990 начало ремонта с 8ºº часов 26 марта 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 марта 2019 г.; |
| Апрель 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: - ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; - ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №7 начало ремонта с 8ºº часов 16 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №9, начало ремонта с 8ºº часов 22 апреля 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 22 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла наборки полупродукта начало ремонта с 8ºº часов 4 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 1 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 1 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5775 начало ремонта с 8ºº часов 4 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт крана ККС№22442 начало ремонта с 8ºº часов 6 апреля 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 8 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 21 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 24 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 2 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов 15 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №2 начало ремонта с 8ºº часов 8 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования камеры подогрева №2 начало ремонта с 8ºº часов 18 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания и галереи №1 начало ремонта с 8ºº часов 22 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-3 начало ремонта с 8ºº часов 25 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 апреля 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования П/ст №12А начало ремонта с 8ºº часов 11 апреля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 апреля 2019 г.; |
| Май 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: - ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; - ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 28 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 24 мая 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 24 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 16 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 30 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов 27 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 22 мая 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 22 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 14 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 15 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 14 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №1 начало ремонта с 8ºº часов 27 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №3 начало ремонта с 8ºº часов 20 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №22867 начало ремонта с 8ºº часов 21 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания и галереи №2 начало ремонта с 8ºº часов 28 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 мая 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-5 начало ремонта с 8ºº часов 30 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 мая 2019 г.; 15) Выполнен ремонт электрооборудования П/ст №4 начало ремонта с 8ºº часов 7 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 мая 2019 г.; 16) Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-166 начало ремонта с 8ºº часов 17 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 мая 2019 г.; 17) Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки ФМ №1 начало ремонта с 8ºº часов 28 мая 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 мая 2019 г.; |
| Июнь 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: - ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; - ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №4 начало ремонта с 8ºº часов 24 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 13 июня 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 13 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №10 начало ремонта с 8ºº часов 6 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30669 начало ремонта с 8ºº часов 27 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 19 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №41976 начало ремонта с 8ºº часов 26 июня 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 26 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 18 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 25 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №1 начало ремонта с 8ºº часов 18 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №4 начало ремонта с 8ºº часов 3 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания и выплавки хрома №3 начало ремонта с 8ºº часов 10 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №22868 начало ремонта с 8ºº часов 24 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования узла выдачи алюминиевого порошка начало ремонта с 8ºº часов 3 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 июня 2019 г.; - Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-4 начало ремонта с 8ºº часов 25 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 июня 2019 г.; 15) Выполнен ремонт электрооборудования П/ст №12Б начало ремонта с 8ºº часов 5 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 июня 2019 г.; 16) Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМД-108А начало ремонта с 8ºº часов 27 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 июня 2019 г.; 17) Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 20 июня 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 июня 2019 г.; |
| Июль 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 7 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; ЗРУ – 6 кВ возможно подключение в пределах по мощности до 0,5 МВт, с уровнем напряжения 6,0 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | 1) Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №5 начало ремонта с 8ºº часов 24 июля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 31 июля 2019 г.; 2) Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2, начало ремонта с 8ºº часов 1 июля 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 5 июля 2019 г.; 3) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №1 начало ремонта с 8ºº часов 16 июля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 июля 2019 г.; 4) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5775 начало ремонта с 8ºº часов 23 июля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 июля 2019 г.; 5) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №3 начало ремонта с 8ºº часов 8 июля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 июля 2019 г.; 6) Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов 11 июля 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 12 июля 2019 г.; 7) Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 15 июля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 июля 2019 г.; 8) Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 8 июля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 июля 2019 г.; 9) Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания и галереи №1 начало ремонта с 8ºº часов 15 июля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 июля 2019 г.; 10) Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-3 начало ремонта с 8ºº часов 24 июля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 июля 2019 г.; 11) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №20836 начало ремонта с 8ºº часов 11 июля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 11 июля 2019 г.; 12) Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 18 июля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 июля 2019 г.; 13) Выполнен ремонт электрооборудования узла фракционирования и упаковки ФМ №1 начало ремонта с 8ºº часов 9 июля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 июля 2019 г.; 14) Выполнен ремонт электрооборудования установки очистки газов УОГ В-42 начало ремонта с 8ºº часов 23 июля 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 июля 2019 г.; |
| Август 2019 год | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Выполнено технологическое присоединение, без заключения договора на техприсоединение к ПС «Ключи»-110/35/6 кВ, на отходящую ЛЭП-6 кВ ф. «Скважина-2» с установкой ТП 76121 ОАО «МРСК-Урал», а также установлена новая трансформаторная подстанция в д.Ключи и д.Фомино, также через электросети ОАО «МРСК-Урал» к ПС «Ключи»-110/35/6 кВ, общая установленная мощность увеличена на 0,3 МВт. | 1) Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №5 начало ремонта с 8ºº часов 27 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 августа 2019 г.; 2) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 22 августа 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 23 августа 2019 г.; 3) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №10 начало ремонта с 8ºº часов 13 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 августа 2019 г.; 4) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23998 начало ремонта с 8ºº часов 30 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 августа 2019 г.; 5) Выполнен ремонт электрооборудования обжиговой печи БОП-1 начало ремонта с 8ºº часов 28 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 августа 2019 г.; 6) Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания шихты и выплавки хрома начало ремонта с 8ºº часов 9 августа 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 9 августа 2019 г.; 7) Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-1 начало ремонта с 8ºº часов 20 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 августа 2019 г.; 8) Выполнен ремонт электрооборудования УППХ-2 начало ремонта с 8ºº часов 26 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 27 августа 2019 г.; 9) Выполнен ремонт электрооборудования камеры подогрева №1 начало ремонта с 8ºº часов 22 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 августа 2019 г.; 10) Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-4 начало ремонта с 8ºº часов 28 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 августа 2019 г.; 11) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов 14 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 августа 2019 г.; 12) Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 19 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 августа 2019 г.; 13) Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №1 начало ремонта с 8ºº часов 2 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 августа 2019 г.; 14) Выполнен ремонт электрооборудования установки очистки газов УОГ В-44 начало ремонта с 8ºº часов 29 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 августа 2019 г.; 15) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24521 начало ремонта с 8ºº часов 15 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 августа 2019 г.; 16) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 8 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 августа 2019 г.; 17) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №16997 начало ремонта с 8ºº часов 26 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 августа 2019 г.; 18) Выполнен ремонт электрооборудования П/ст №4 начало ремонта с 8ºº часов 5 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 августа 2019 г.; 19) Выполнен ремонт электрооборудования ПОИ №1 начало ремонта с 8ºº часов 6 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 августа 2019 г.; 20) Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №2 начало ремонта с 8ºº часов 21 августа 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 августа 2019 г.; |
| Сентябрь 2019 год | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Выданы технические условия без заключения договора на техприсоединение к ПС «Ключи»-110/35/6 кВ, на отходящую ЛЭП-6 кВ ф. «Скважина-2» с точкой подключения на ТП 76121 ОАО «МРСК-Урал» ОП ЦЭС, в соответствии с заявленным объёмом 15 кВт. | 1) Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №7 начало ремонта с 8ºº часов 18 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 сентября 2019 г.; 2) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 9 сентября 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 9 сентября 2019 г.; 3) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 5 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 сентября 2019 г.; 4) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 5 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 сентября 2019 г.; 5) Выполнен ремонт электрооборудования обжиговой печи БОП-1 начало ремонта с 8ºº часов 20 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 сентября 2019 г.; 6) Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 16 сентября 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 16 сентября 2019 г.; 7) Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-166 начало ремонта с 8ºº часов 11 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 11 сентября 2019 г.; 8) Выполнен ремонт электрооборудования узла наборки полупродукта начало ремонта с 8ºº часов 6 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 сентября 2019 г.; 9) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №1 начало ремонта с 8ºº часов 2 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 12 сентября 2019 г.; 10) Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-6 начало ремонта с 8ºº часов 26 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 сентября 2019 г.; 11) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23619 начало ремонта с 8ºº часов 30 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 сентября 2019 г.; 12) Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 9 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 9 сентября 2019 г.; 13) Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов 19 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 сентября 2019 г.; 14) Выполнен ремонт электрооборудования установки очистки газов УОГ В-42 начало ремонта с 8ºº часов 11 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 11 сентября 2019 г.; 15) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 2 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 сентября 2019 г.; 16) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 16 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 сентября 2019 г.; 17) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №29990 начало ремонта с 8ºº часов 13 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 сентября 2019 г.; 18) Выполнен ремонт электрооборудования ОРУ-35 кВ «БИЗ» начало ремонта с 8ºº часов 7 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 сентября 2019 г.; 19) Выполнен ремонт электрооборудования ПОИ №2 начало ремонта с 8ºº часов 3 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 сентября 2019 г.; 20) Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов 19 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 сентября 2019 г.; 21) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №1 начало ремонта с 8ºº часов 17 сентября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 сентября 2019 г.; |
| Октябрь 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Выданы технические условия без заключения договора на техприсоединение к ПС «Ключи»-110/35/6 кВ, на отходящую ЛЭП-6 кВ ф. «Скважина-2» с точкой подключения на ТП 76121 ОАО «МРСК-Урал» ОП ЦЭС, в соответствии с заявленным объёмом 15 кВт. | 1) Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №5 начало ремонта с 8ºº часов 28 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 октября 2019 г.; 2) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 25 октября 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 25 октября 2019 г.; 3) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №2 начало ремонта с 8ºº часов 1 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 октября 2019 г.; 4) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 3 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 3 октября 2019 г.; 5) Выполнен ремонт электрооборудования обжиговой печи БОП-1 начало ремонта с 8ºº часов 21 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 октября 2019 г.; 6) Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 24 октября 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 25 октября 2019 г.; 7) Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741 начало ремонта с 8ºº часов 17 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 17 октября 2019 г.; 8) Выполнен ремонт электрооборудования узла загрузки и подготовки известняка начало ремонта с 8ºº часов 10 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 октября 2019 г.; 9) Выполнен ремонт электрооборудования узла выдачи алюминиевого порошка №1 начало ремонта с 8ºº часов 31 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 31 октября 2019 г.; 10) Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 21 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 октября 2019 г.; 11) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов 11 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 11 октября 2019 г.; 12) Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 22 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 октября 2019 г.; 13) Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 15 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 октября 2019 г.; 14) Выполнен ремонт электрооборудования установки очистки газов УОГ В-30 начало ремонта с 8ºº часов 21 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 21 октября 2019 г.; 15) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 16 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 октября 2019 г.; 16) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 24 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 октября 2019 г.; 17) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23568 начало ремонта с 8ºº часов 2 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 2 октября 2019 г.; 18) Выполнен ремонт электрооборудования П/ст №15 «Б» начало ремонта с 8ºº часов 1 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 2 октября 2019 г.; 19) Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 3 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 октября 2019 г.; 20) Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №2 начало ремонта с 8ºº часов 24 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 25 октября 2019 г.; 21) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №3 начало ремонта с 8ºº часов 15 октября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 октября 2019 г.; |
| Ноябрь 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | 1) Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №5 начало ремонта с 8ºº часов 7 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 ноября 2019 г.; 2) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 12 ноября 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 12 ноября 2019 г.; 3) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №3 начало ремонта с 8ºº часов 18 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 ноября 2019 г.; 4) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 7 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 7 ноября 2019 г.; 5) Выполнен ремонт электрооборудования обжиговой печи БОП-1 начало ремонта с 8ºº часов 5 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 6 ноября 2019 г.; 6) Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 21 ноября 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 21 ноября 2019 г.; 7) Выполнен ремонт электрооборудования дробилки СМ-741 начало ремонта с 8ºº часов 20 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 ноября 2019 г.; 8) Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №2 начало ремонта с 8ºº часов 14 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 ноября 2019 г.; 9) Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №1 начало ремонта с 8ºº часов 6 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 11 ноября 2019 г.; 10) Выполнен ремонт электрооборудования узла загрузки и подготовки известняка начало ремонта с 8ºº часов 29 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 29 ноября 2019 г.; 11) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №5776 начало ремонта с 8ºº часов 15 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 15 ноября 2019 г.; 12) Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 21 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 ноября 2019 г.; 13) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №20836 начало ремонта с 8ºº часов 27 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 ноября 2019 г.; 14) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 26 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 ноября 2019 г.; 15) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №40668 начало ремонта с 8ºº часов 14 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 14 ноября 2019 г.; 16) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №23568 начало ремонта с 8ºº часов 28 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 ноября 2019 г.; 17) Выполнен ремонт электрооборудования П/ст №15 «Б» начало ремонта с 8ºº часов 18 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 ноября 2019 г.; 18) Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 5 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 ноября 2019 г.; 19) Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №2 начало ремонта с 8ºº часов 8 ноября 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 ноября 2019 г.; |
| Декабрь 2019 года | Имеется наличие свободной мощности по точкам подключения к подстанциям принадлежащих на праве собственности предприятию с указанием точек подключения: 1) ТП № 13 возможно подключение в пределах по мощности до 0,2 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; 2) ТП № 14 возможно подключение в пределах по мощности до 0,3 МВт, с уровнем напряжения 0,4 кВ; Заявок на технологическое присоединение к электросетям предприятия от сторонних потребителей не поступало. | 1) Выполнен ремонт электрооборудования электродуговой печи №7 начало ремонта с 8ºº часов 30 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 декабря 2019 г.; 2) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи №8, начало ремонта с 8ºº часов 10 декабря 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 10 декабря 2019 г.; 3) Выполнен ремонт электрооборудования плавильной печи алюминия №1 начало ремонта с 8ºº часов 16 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 декабря 2019 г.; 4) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №12545 начало ремонта с 8ºº часов 19 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 19 декабря 2019 г.; 5) Выполнен ремонт электрооборудования обжиговой печи БОП-2 начало ремонта с 8ºº часов 12 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 декабря 2019 г.; 6) Выполнен ремонт электрооборудования узла смешивания №1 начало ремонта с 8ºº часов 25 декабря 2019 г., окончание ремонта 17ºº часов 25 декабря 2019 г.; 7) Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №10 начало ремонта с 8ºº часов 16 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 16 декабря 2019 г.; 8) Выполнен ремонт электрооборудования узла размола и дробления №3 начало ремонта с 8ºº часов 11 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 13 декабря 2019 г.; 9) Выполнен ремонт электрооборудования печи обжига извести №2 начало ремонта с 8ºº часов 3 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 10 декабря 2019 г.; 10) Выполнен ремонт электрооборудования камеры распыливания и галереи №2 начало ремонта с 8ºº часов 19 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 20 декабря 2019 г.; 11) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24521 начало ремонта с 8ºº часов 17 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 18 декабря 2019 г.; 12) Выполнен ремонт электрооборудования установки для дробления слитков начало ремонта с 8ºº часов 21 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 22 декабря 2019 г.; 13) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №24355 начало ремонта с 8ºº часов 3 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 4 декабря 2019 г.; 14) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №30913 начало ремонта с 8ºº часов 23 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 23 декабря 2019 г.; 15) Выполнен ремонт электрооборудования электромостового крана №20836 начало ремонта с 8ºº часов 27 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 28 декабря 2019 г.; 16) Выполнен ремонт электрооборудования пылеулавливающей установки ЦВ-6 начало ремонта с 8ºº часов 25 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 26 декабря 2019 г.; 17) Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №3 начало ремонта с 8ºº часов 24 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 24 декабря 2019 г.; 18) Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №1 начало ремонта с 8ºº часов 5 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 декабря 2019 г.; 19) Выполнен ремонт электрооборудования УППХ №2 начало ремонта с 8ºº часов 8 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 8 декабря 2019 г.; 20) Выполнен ремонт электрооборудования дробемётной камеры начало ремонта с 8ºº часов 4 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 5 декабря 2019 г.; 21) Выполнен ремонт электрооборудования электропечи №9 начало ремонта с 8ºº часов 30 декабря 2019 года, окончание ремонта 17ºº часов 30 декабря 2019 г.; |