## Лист1
|  |  | Приложение № 6.1. | [8 empty] | Приложение № 4 | [12 empty] | Приложение № 2 | [6 empty] | Приложение № 2 | [6 empty] | ПАО "Ключевский завод Бухгалтерии завода
|  |  | к договору энергоснабжения от 02.10.2012 г. №640 К66 | [8 empty] | к договору электроснабжения от 02.10.2012 г. №640 | [5 empty] | Приложение № 2 | [6 empty] | к регламенту формирования баланса электрической | [6 empty] | к регламенту формирования баланса электрической | [6 empty] | ферросплавов" ОТЧЁТ планово-экономическому отделу
[18 empty] | к регламенту формирования баланса электрической | [6 empty] | энергии в сети Исполнителя к договору № 33ПЭ | [6 empty] | энергии в сети Исполнителя к договору № 33ПЭ | [7 empty] | по расходу электроэнергии за |  |  | январь | 2021 г.
|  | Акт снятия показаний приборов учёта | [8 empty] | Акт снятия показаний приборов учёта | [6 empty] | энергии в сети Исполнителя к договору № 33ПЭ | [21 empty] | Наименование потребителя |  |  |  | Расход | Тариф, | Сумма,
|  |  | за январь 2021 г. | [8 empty] | за январь 2021 г. | [31 empty] | энергии, | руб./кВт*ч | в рублях
Потребитель: ПАО "Ключевский завод ферросплавов" | [43 empty] | кВт*ч |  | без НДС
Исполнитель: главный энергетик Ничков С.Ю. | [8 empty] | Потребитель: ПАО "Ключевский завод ферросплавов" | [8 empty] | Сводная ведомость передачи электроэнергии в сети Исполнителя" | [6 empty] | Сводная ведомость передачи электроэнергии в сети Исполнителя" | [6 empty] | Сводная ведомость передачи электроэнергии в сети Исполнителя" | [6 empty] | ВСЕГО ПО ПОДСТАНЦИИ, в том числе : |  |  |  |  | 14716635 |  | 18132256.2482
Адрес: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск |  |  |  |  | телефон: (343) 372-13-55 |  |  |  | Исполнитель: главный энергетик Ничков С.Ю. |  |  |  |  | телефон: (343) 372-13-55 | [24 empty] | 1. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАВОДА, всего: |  |  |  |  | 5706462 | 3.1767 | 18127775.3177
№ п/п | Точка учёта | № счётчика | Показания счётчиков |  | Коэф. | Разность | Потери | Расход, | Адрес: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск | [12 empty] | за январь 2021 года | [6 empty] | за январь 2021 года | [6 empty] | за январь 2021 года |  |  | а) в том числе: | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | на начало | на конец | трансфор- | показаний |  | кВт*ч | [30 empty] | за оплачиваемый расход электроэнергии по СН-2, руб/кВт*ч |  |  |  |  | 6792 | 4.9055 | 33317.9522
|  |  | периода | периода | мации |  |  |  | № п/п | Точка учёта | № счётчика | Показания счётчиков |  | Коэф. | Разность | Потери | Расход, | № п/п | Наименование сетевой организации | Объём, переданной электроэнергии, кВт*ч |  |  |  |  | № п/п | Наименование сетевой организации | Объём, переданной электроэнергии, кВт*ч |  |  |  |  | № п/п | Наименование сетевой организации | Объём, переданной электроэнергии, кВт*ч |  |  |  |  | за оплачиваемый расход электроэнергии по ВН, руб./кВт*ч |  |  |  |  | 5699670 | 3.1747 | 18094457.3655
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | на начало | на конец | трансфор- | показаний |  | кВт*ч |  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | [7 empty] | 0
|  | Активная электрическая энергия | [9 empty] | периода | периода | мации |  |  |  | 1 | ОАО "МРСК-Урала" (ОП ЗЭС), в т.ч. : | 8739965 | 7399716 | 0 | 1340249 | 0 |  | Итого по всем потребителям | 207985 | 197779 | 0 | 10206 | 0 | 1 | Итого по всем потребителям | 62239 | 0 | 0 | 62239 | 0 | б) Прочие цели завода , всего ( в том числе ) : |  |  |  |  | 921 |  | 4480.9304
| Сысертский ГО, от сетей ОАО "МРСК Урала" | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.1 | ЛЭП "БИЗ" | 4676921 | 4676921 | 0 | 0 | 0 | 1 | ОАО "ЭнергосбытПлюс" | [6 empty] | ОАО "ЭнергосбытПлюс" зап.сбыт | [5 empty] | с сетей завода : |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Производственные объекты по адресу: | 804152757 | 4966.4131 | 5069.0767 | 36000 | 102.6636 |  | 3695890 | 3: Активная электрическая энергия; 1 1.1: 1.2 | КЛ "Посёлок 1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ОАО "Водоканал" | 197779 | 197779 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ИП Черемискин О.И. | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | с сетей завода : |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Сысертский район, п.Двуреченск | 109054169 | 7595.7368 | 7769.3908 | 36000 | 173.654 |  | 6251544 | 2: Сысертский ГО; 1 1.1: 1.3 | КЛ "Посёлок 2" | 558168 | 558168 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | ООО "Фитакс" | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 1.2 | ООО НПО "Изостер" | 304 | 0 | 0 | 304 | 0 | с сетей посёлка : общежитие, ( ул. Молодёжная) день |  |  |  |  | 360 | 3.41 | 1227.6
[5 empty] | Итого по вводам ПС "Ключи" |  |  | 10032922 | 1: 1; 2: от сетей ОАО "МРСК Урала"; 1 1.1: 1.4 | КЛ "Посёлок 3" | 283060 | 283060 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | ОАО "Газпромнефть-Урал" (АЗС № 20) | 8426 | 0 | 0 | 8426 | 0 | 1.3 | ООО ПКП "Астер-Строй" | 47561 | 0 | 0 | 47561 | 0 | общежитие, ( ул. Молодёжная ) ночь |  |  |  |  | 40 | 1.62 | 64.8
1.1. | кроме того: транзит электрической энергии в сети ОАО "МРСК-Урала" (ТСО) (невычитаемый) | [7 empty] | 1.1. | Квартира №4, в жилом здании по адресу: | 16654 | 5615 | 6136 | 1 | 521 |  | 521 | 1.5 | КЛ "Посёлок 4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.4 | Одинокова С.Ю. | 999 | 0 | 0 | 999 | 0 | общежитие, ул. Клубная - 2а, кв. № 4 |  |  |  |  | 521 | 6.12 | 3188.5304
1.1.1. | ВЛ-35 кВ, "БИЗ-Ключи" | 109053225 | 19347.8979 | 19570.6084 | 21000 | 222.7105 |  | 4676921 | 2: п.Двуреченск, ул. Клубная, 2А; 1 1.1: 1.6 | КЛ "Посёлок 5" | 807353 | 807353 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.5 | ООО "Стоун" | 13133 |  |  | 13133
1.1.2. | условно-постоянные потери | [7 empty] | 1.2. | Жилое здание по адресу: (день) | 122848480 | 521 | 539 | 20 | 18 |  | 360 | 1.7 | ВЛ "Скважина-1" | 228891 | 228891 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | переменные потери | [6 empty] | 85488 |  | п.Двуреченск, ул. Молодёжная, д.3 (ночь) | 122848480 | 146 | 148 | 20 | 2 |  | 40 | 1.8 | ВЛ "Скважина-2" | 845323 | 845323 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2. ТРАНЗИТ НА СТОРОНУ, всего :
[9 empty] | мации 7: Итого по договору; мации 9: 921; 1 1.1: 1.9 | ВЛ "Ключи" | 1047706 | 0 | 0 | 1047706 | 0
1.2. | в том числе: транзит электрической энергии в сети ОАО "МРСК-Урала" (ТСО) | [7 empty] | 1 1.1: 1.10 | КЛ "Очистные-1" | 38354 | 0 | 0 | 38354 | 0 |  | Все шесть потребителей покупающие электрическую энергию в ОАО "Свердловэнергосбыт" | [6 empty] | Все потребители покупающие электрическую энергию в ОАО "Свердловэнергосбыт" | [5 empty] | 1.ОАО "Межрегиональная распределительная сетева компания Урала":
1.2.1. | (ф."Ключи"), Жилищно-коммунальные, | [7 empty] | 1: Потребитель:; 1 1.1: 1.11 | КЛ "Очистные-2" | 216283 | 0 | 0 | 216283 | 0 |  | относятся к группе потребителей - прочие потребители | [6 empty] | относятся к группе потребителей - прочие потребители | [5 empty] | тариф на содержание сетей ВН ( МВт ) |  |  |  |  | 7.4795 | 26600 | 198955.7374
| бытовые и прочие потребители, | 109056121 | 21689.6482 | 21907.9202 | 4800 | 218.272 |  | 1047706 | 1: Главный энергетик ПАО "Ключевский завод ферросплавов" по доверенности № 13-2/127 от 18.12.2020 г. ______________ С.Ю. Ничков; 1 1.1: 1.12 | КЛ ул. "Заводская" | 37906 | 0 | 0 | 37906 | 0 | [14 empty] | тариф на оплату потерь ВН ( МВт*ч ) |  |  |  |  | 7597.495 | 16 | 121559.92
1.2.2. | (ф."Посёлок-1,7"), Жилищно-коммунальные, | 623125232 | 9240.7087 | 9240.7087 | 1800 | 0 |  | 0 | [30 empty] | тариф на содержание сетей СН- 2 ( МВт ) |  |  |  |  | 2.137 | 26600 | 56844.4926
| бытовые и прочие потребители, | [7 empty] | 1: Настоящее Приложение является неотьемлемой частью Договора энергоснабжения от 02.10.2012 г. № 640 К66 | [6 empty] | Главный энергетик ОАО "Ключевский завод ферросплавов" |  |  | ____________ |  | С.Ю. Ничков |  | Главный энергетик ОАО "Ключевский завод ферросплавов" |  |  | ____________ |  | С.Ю. Ничков |  | тариф на оплату потерь СН- 2 ( МВт*ч ) |  |  |  |  | 1412.694 | 16 | 22603.104
1.2.3. | (ф."Посёлок-2"), Жилищно-коммунальные, | 623125667 | 11271.1471 | 11581.2405 | 1800 | 310.0934 |  | 558168 | [16 empty] | (доверенность от 18.12.2020 г. № 13-2/127 ) |  |  | м.п. |  |  |  | (доверенность от 18.12.2020 г. № 13-2/127 ) |  |  | м.п.
бытовые и прочие потребители,
1.2.4. | (ф."Посёлок-3"), Жилищно-коммунальные, | 623126370 | 3006.8687 | 3065.8395 | 4800 | 58.9708 |  | 283060 | периода 5: от Потребителя:; 1 1.1: Главный энергетик ОАО "Ключевский завод ферросплавов" |  |  | ____________ |  | С.Ю. Ничков
| бытовые и прочие потребители, | [7 empty] | периода 5: Главный энергетик ПАО "КЗФ"; 1 1.1: (доверенность от 18.12.2020 г. № 13-2/127 ) |  |  | м.п.
1.2.5. | (ф."Посёлок-4"), Жилищно-коммунальные, | 623125137 | 2202.709 | 2202.709 | 4800 | 0 |  | 0 | периода 5: (доверенность от 18.12.2020 г. № 13-2/127 ) | [6 empty] | Согласован объём транзита ОАО "Свердловэнергосбыт"
| бытовые и прочие потребители, | [23 empty] | Директор филиала центральный сбытом | [6 empty] | Согласован объём транзита ОАО "Свердловэнергосбыт"
1.2.6. | (ф."Посёлок-5,6"), Жилищно-коммунальные, | 623125142 | 14801.043 | 15137.44 | 2400 | 336.397 |  | 807353 | периода 5: ___________________ С.Ю. Ничков | [6 empty] | ОАО "Свердловэнергосбыт" |  |  | ______________ |  | Л.И. Сидорина |  | Руководитель Арамильского отделения ОАО "Свердловэнергосбыт" |  |  |  | ______________ А.Л. Мартыновских
| бытовые и прочие потребители, | [23 empty] | (доверенность от 12.12.2012 г. № СЭСБ - 308 ) |  |  | м.п. | [7 empty] | м.п. | bar: периода 5
1.2.7. | (ф."Скважина-1"), Жилищно-коммунальные, | 623125205 | 5398.5313 | 5525.6932 | 1800 | 127.1619 |  | 228891 | 1 1.1: Представитель ОАО "МРСК-Урала" ( ЦЭС) |  |  | ____________
| бытовые и прочие потребители, | [19 empty] | м.п.
1.2.8. | (ф."Скважина-2"), Жилищно-коммунальные, | 623123704 | 9071.5185 | 9541.1426 | 1800 | 469.6241 |  | 845323
бытовые и прочие потребители,
1.2.9. | (ф."Очистные-1"), Жилищно-коммунальные, | 623125794 | 191.8954 | 213.2032 | 1800 | 21.3078 |  | 38354
бытовые и прочие потребители,
1.2.10. | (ф."Очистные-2"), Жилищно-коммунальные, | 623125736 | 4760.248 | 4940.4842 | 1200 | 180.2362 |  | 216283
бытовые и прочие потребители,
1.2.11. | (ф."Заводская"), Жилищно-коммунальные, | 1110171156 | 14900.4568 | 15848.114 | 40 | 947.6572 |  | 37906
бытовые и прочие потребители,
[6 empty] | Итого транзит в сети |  | 8739965
1.3. | в том числе: транзит электрической энергии транзитным Потребителям, имеющим непосредственное технологическое присоединение к сетям
Потребителя и заключившим прямые договоры электроснабжения с Гарантирующим поставщиком
1.3.1. | ООО Фитакс"
|  | 611127627 | 6348.1124 | 6392.6036 | 40 | 44.4912 |  | 1780
1.3.2. |  | 810120245 | 3778.8321 | 3787.8249 | 3600 | 8.9928 |  | 32374 | [30 empty] | 07-9/ " ___ " января 2021 г. Главный энергетик С.Ю. Ничков
ОАО "Водоканал"
|  | 4050284 | 4431.1404 | 4477.0814 | 3600 | 45.941 |  | 165388
1.3.3. | ОАО "Газпромнефть-Урал"
| (АЗС №20) | 611127492 | 21580.008 | 22001.1852 | 20 | 421.1772 |  | 8424 | [32 empty] | себестоимость за по УСП |  |  |  |  | 3.1767
1.3.4. | ООО ПКП "Астер-Строй"
| ввод № 1 | 611127702 | 32644.9676 | 32773.7248 | 60 | 128.7572 |  | 7725
| ввод №2 | 611127555 | 12127.8056 | 12791.754 | 60 | 663.9484 |  | 39837
1.3.5. | ООО НПО "Изостер"
|  | 1110171163 | 1306.4132 | 1311.4876 | 60 | 5.0744 |  | 304
1.3.6. | ИП Черемискин О.И.
|  | 1110171170 | 197.9768 | 204.032 | 40 | 6.0552 |  | 242
1.3.7. | ООО "Стоун", РП № 16, ввод №1, Т-1 | 611126342 | 25782.5391 | 25782.5391 | 1800 | 0 |  | 0
| РП № 16, ввод №2, Т-2 | 611126404 | 606.0406 | 613.8931 | 1800 | 7.8525 |  | 14134
| ф. "Стройбаза" ТП № 20 | 611126334 | 2.3724 | 2.3724 | 1800 | 0 |  | 0
1.3.7.1 | в том числе Одинокова С.Ю. | 611127724 | 1990.9516 | 2024.2372 | 30 | 33.2856 |  | 999
от сетей ООО "Стоун"
[5 empty] | Итого транзит Потребителям ГП |  |  | 270208
[6 empty] | Итого ПС "Ключи" |  | 5699670 | 2: 5785158
2. | от сетей ОАО "МРСК-Урала"
2.1. | ТП "Береговая насосная" (ввод №1) | 18705639 | 19294 | 19477 | 30 | 183 | 1302 | 6792
по адресу: п.Двуреченск, ул.Ленина
2.2. | ТП "Береговая насосная" (ввод №2) | 18705843 | 1070.8 | 1070.8 | 30 | 0 | 0 | 0
по адресу: п.Двуреченск, ул.Ленина
[5 empty] | Итого ТП "Береговая насосная" |  |  | 6792
[6 empty] | Итого по договору |  | 5706462
Потребитель:
Главный энергетик ПАО "Ключевский завод ферросплавов" по доверенности № 13-2/127 от 18.12.2020 г. ______________ С.Ю. Ничков
Настоящее Приложение является неотьемлемой частью Договора энергоснабжения от 02.10.2012 г. № 640 К66
от Потребителя:
Главный энергетик ПАО "КЗФ" _________________ С.Ю. Ничков
(доверенность от 18.12.2020 г. № 13-2/127 )
|  |  | Приложение № 6.1. | [35 empty] | ПАО "Ключевский завод Бухгалтерии завода
|  |  | к договору энергоснабжения от 02.10.2012 г. №640 К66 | [35 empty] | ферросплавов" РАСХОД Планово-экономическому отделу
[40 empty] | электроэнергии по подразделениям за |  |  | январь | 2021 г.
|  | Акт снятия показаний приборов учёта | [36 empty] | Наименование подразделений |  |  |  |  | Кол-во (кВтч) |  | сумма, руб.
|  |  | за январь 2021 г. | [35 empty] | ФЦ № 2 |  |  |  |  | 68915 |  | 218922.9747
Потребитель: ПАО "Ключевский завод ферросплавов" | [38 empty] | ФЦ № 1 |  |  |  |  | 4139366 |  | 13149565.6689
Исполнитель: главный энергетик Ничков С.Ю. | [38 empty] | ЦАП ( цех № 3 ) |  |  |  |  | 69896 |  | 222039.3273
Адрес: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск |  |  |  |  | телефон: (343) 372-13-55 | [33 empty] | ЭЭЦ, всего : |  |  |  |  | 1051628 |  | 3340717.2609
№ п/п | Точка учёта | № счётчика | Показания счётчиков |  | Коэф. | Разность | Потери | Расход, | [30 empty] | в том числе : 1) котельные |  |  |  |  | 352079 |  | 1118452.9059
|  |  | на начало | на конец | трансфор- | показаний |  | кВт*ч | [30 empty] | 2) сжатый воздух |  |  |  |  | 566086 |  | 1798291.0985
|  |  | периода | периода | мации | [33 empty] | 3) вода техническая |  |  |  |  | 129189 |  | 410395.9976
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [30 empty] | 4) электро-ремонтное отделение |  |  |  |  | 350 |  | 1111.8485
|  | Реактивная электрическая энергия | [36 empty] | 5) участок УСП |  |  |  |  | 2924 |  | 9288.7003
| Сысертский ГО от сетей ОАО "МРСК Урала" | [37 empty] | 6) участок ХВО |  |  |  |  | 1000 |  | 3176.7101
1 | Производственные объекты по адресу: | 804152757 | 2511.8236 | 2560.7495 | 36000 | 48.9259 |  | 1761332.4 | [30 empty] | ЦРМО, всего : |  |  |  |  | 14240 |  | 45236.3514
| Сысертский район, п.Двуреченск | 109054169 | 3090.4663 | 3143.3106 | 36000 | 52.8443 |  | 1902394.8 | [31 empty] | в том числе : 1) РМУ |  |  |  | 2240 |  | 7115.8306
[5 empty] | Итого по вводам ПС "Ключи" |  |  | 3663727.2 | [32 empty] | 2) участок по ремонту мех.обор. ФЦ |  |  | 4720 |  | 14994.0715
1.1. | в том числе: транзит электрической энергии в сети ОАО "МРСК-Урала" (ТСО) (невычитаемый) | [39 empty] | 3) РСУ |  |  | 0 |  | 0
1.1.1. | ВЛ-35 кВ, "БИЗ-Ключи" | 109053225 | 7743.7182 | 7815.5673 | 21000 | 71.8491 |  | 1508831.1 | [32 empty] | 4) Прачечная |  |  | 140 |  | 444.7394
1.1.2. | условно-постоянные потери | [37 empty] | 5) УРГПМО |  |  |  |  | 7140 |  | 22681.7099
1.1.3. | переменные потери | [37 empty] | Транспортный цех, всего : |  |  |  |  | 201403 |  | 639798.9389
1.1.4. | [38 empty] | в том числе : 1) АТУ |  |  |  |  | 16964 |  | 53889.7097
1.2. | в том числе: транзит электрической энергии в сети ОАО "МРСК-Урала" (ТСО) | [37 empty] | 2) ЖДУ |  |  |  |  | 184439 |  | 585909.2292
1.2.1. | (ф."Ключи"), Жилищно-коммунальные, | [37 empty] | Заводоуправление, и АБК БРЦ |  |  |  |  | 16520 |  | 52479.2504
| бытовые и прочие потребители, | 109056121 | 6612.8944 | 6646.483 | 4800 | 33.5886 |  | 161225.28 | [30 empty] | ЦЗЛ |  |  |  |  | 21408 |  | 68007.0092
1.2.2. | (ф."Посёлок-1,7"), Жилищно-коммунальные, | 623125232 | 3004.4408 | 3004.4408 | 1800 | 0 |  | 0 | [30 empty] | Столовая |  |  |  |  | 12724 |  | 40420.459
| бытовые и прочие потребители, | [37 empty] | Здравпункт |  |  |  |  | 3172 |  | 10076.5244
1.2.3. | (ф."Посёлок-2"), Жилищно-коммунальные, | 623125667 | 3941.0549 | 4026.3237 | 1800 | 85.2688 |  | 153483.84 | [30 empty] | Склады |  |  |  |  | 40000 |  | 127068.4029
| бытовые и прочие потребители, | [37 empty] | Наружное освещение |  |  |  |  | 12500 |  | 39708.8759
1.2.4. | (ф."Посёлок-3"), Жилищно-коммунальные, | 623126370 | 781.4214 | 796.8884 | 4800 | 15.467 |  | 74241.6 | [30 empty] | ИП Глазырина Н. |  |  |  |  | 50 |  | 158.8355
| бытовые и прочие потребители, | [37 empty] | ООО "КОФ" |  |  |  |  | 54640 |  | 173575.4384
1.2.5. | (ф."Посёлок-4"), Жилищно-коммунальные, | 623125137 | 695.661 | 695.661 | 4800 | 0 |  | 0
бытовые и прочие потребители,
1.2.6. | (ф."Посёлок-5,6"), Жилищно-коммунальные, | 623125142 | 2618.9311 | 2657.5554 | 2400 | 38.6243 |  | 92698.32
бытовые и прочие потребители,
1.2.7. | (ф."Скважина-1"), Жилищно-коммунальные, | 623125205 | 2112.8001 | 2156.6227 | 1800 | 43.8226 |  | 78880.68
бытовые и прочие потребители,
1.2.8. | (ф."Скважина-2"), Жилищно-коммунальные, | 623123704 | 2571.7313 | 2636.3724 | 1800 | 64.6411 |  | 116353.98
бытовые и прочие потребители,
1.2.9. | (ф."Очистные-1"), Жилищно-коммунальные, | 623125794 | 146.9266 | 160.2816 | 1800 | 13.355 |  | 24039
бытовые и прочие потребители,
1.2.10. | (ф."Очистные-2"), Жилищно-коммунальные, | 623125736 | 3111.4499 | 3151.9903 | 1200 | 40.5404 |  | 48648.48
| бытовые и прочие потребители, | [38 empty] | ВСЕГО : |  |  |  | 5706462 |  | 18127775.3177
1.2.11. | (ф."Заводская"), Жилищно-коммунальные, | 1110171156 | 1632.7856 | 1683.4952 | 40 | 50.7096 |  | 2028.384
бытовые и прочие потребители,
[6 empty] | Итого транзит в сети |  | 2260430.664 | [30 empty] | 07-9/ "___ " января 2021 г.
1.3. | в том числе: транзит электрической энергии транзитным Потребителям, имеющим непосредственное технологическое присоединение к сетям
| Потребителя и заключившим прямые договоры электроснабжения с Гарантирующим поставщиком | [37 empty] | Главный энергетик С.Ю. Ничков
1.3.1. | ООО Фитакс"
|  | 611127627 | 2564.0564 | 2564.9724 | 40 | 0.916 |  | 37
суточный расход э/э с ПС №3 на паровую за 1 - 1886,4, за 2 - 1895,4
1.3.2. |  | 810120245 | 1341.9551 | 1342.4411 | 3600 | 0.486 |  | 1750 | [33 empty] | к расчёту принимаем среднее значение 1891 * 31 = 58621 кВт*ч месяц
ОАО "Водоканал"
|  | 4050284 | 4333.4111 | 4356.7139 | 3600 | 23.3028 |  | 83890
1.3.3. | ОАО "Газпромнефть-Урал"
| (АЗС №20) | 611127492 | 6152.0268 | 6224.1588 | 20 | 72.132 |  | 1443
1.3.4. | ООО ПКП "Астер-Строй"
| ввод № 1 | 611127702 | 7058.7004 | 7075.3816 | 60 | 16.6812 |  | 1001
| ввод №2 | 611127555 | 2221.8124 | 2271.1908 | 60 | 49.3784 |  | 2963
1.3.5. | ООО НПО "Изостер"
|  | 1110171163 | 623.144 | 624.2424 | 60 | 1.0984 |  | 66
1.3.6. | ИП Черемискин О.И.
|  | 1110171170 | 210.8516 | 218.4728 | 40 | 7.6212 |  | 305
1.3.7. | ООО "Стоун", ввод №1, Т-1 | 611126342 | 6059.7548 | 6059.7548 | 1800 | 0 |  | 0
| ввод №2, Т-2 | 611126404 | 916.3089 | 924.5326 | 1800 | 8.2237 |  | 14803
| ф. "Стройбаза" ТП № 20 | 611126334 | 0.1356 | 0.1356 | 1800 | 0 |  | 0
1.3.7.1 | в том числе Одинокова С.Ю. | 611127724 | 688.3756 | 699.85 | 30 | 11.4744 |  | 344
от сетей ООО "Стоун"
[5 empty] | Итого транзит Потребителям ГП |  |  | 106602
[6 empty] | Итого ПС "Ключи" |  | 2805525.636
2. | от сетей ОАО "МРСК-Урала"
2.1. | ТП "Береговая насосная" (ввод №1) | 18705639 | 38 | 38 | 30 | 0 |  | 0
по адресу: п.Двуреченск, ул.Ленина
2.2. | ТП "Береговая насосная" (ввод №2) | 18705843 | 204.4 | 204.4 | 30 | 0 |  | 0
по адресу: п.Двуреченск, ул.Ленина
[5 empty] | Итого ТП "Береговая насосная" |  |  | 0
[6 empty] | Итого по договору |  | 2805525.636
Потребитель:
Главный энергетик ПАО "Ключевский завод ферросплавов" по доверенности № 13-2/127 от 18.12.2020 г. ______________ С.Ю. Ничков
Настоящее Приложение является неотьемлемой частью Договора энергоснабжения от 02.10.2012 г. № 640 К66
от Потребителя:
Главный энергетик ПАО "КЗФ" _________________ С.Ю. Ничков
(доверенность от 18.12.2020 г. № 13-2/127 )
электроэнергия
[44 empty] | кол-во, кВт*ч | сумма, руб.
[43 empty] | на 20 счёт | 2994683 | 8684580.7
[43 empty] | на 25 счёт | 2547999 | 7389197.1
[43 empty] | транзит | 163780 | 474962
[43 empty] | печи | 2742934
[43 empty] | дап | 69896
[43 empty] | ээц воздух на дап | 181853
[43 empty] | ээц тепло на сторону | 163780
[43 empty] | всего | 5706462