Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт,

услуги производственного характера за 2014 год.

- В мае 2013 года была проведена экспертиза промышленной безопасности здания водогрейной котельной ОАО «КЗФ» экспертной организацией ООО «ВЕЛД». По результатам экспертизы было выдано заключение с рекомендациями по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий, согласно которого был составлен локальный сметный расчет №4-14. Восстановительный ремонт выполнялся по договору подряду №147 с ООО ПСК «АртСтрой» в июне 2014 года. (сметный расчёт с расшифровкой приложен отдельно)

Силами работников ООО ПСК «АртСтрой» были выполнены работы согласно сметы.

Сметная стоимость работ составила 165,035 тыс.руб

Фактическая стоимость работ составила 112,311 тыс.руб

- В июле 2014 г. был проведен текущий ремонт кровли паровой котельной. Работы по замене профнастила были выполнены силами энергоцеха ОАО «КЗФ».

На текущий ремонт кровли израсходовано 104 листа профнастила на сумму 157,616 тыс.руб.

- В августе 2014 г.  был проведен текущий ремонт кожухо-трубного бойлера, в бойлерной завода. Была заменена трубная часть бойлера. Работы выполнялись силами энергоцеха ОАО «КЗФ».

На замену трубной части бойлера было  израсходовано 0,2 т латунных трубок на общую сумму 49,0 тыс.руб.

4. В ноябре 2014 года по статье текущий ремонт были выполнены работы по замене запорной арматуры на магистральных межцеховых трубопроводов отопления и горячего водоснабжения основных цехов завода в количестве 4 штук.