## Лист1
Сантехника
1 | Вентиль 15 с 65бк диам.150 м | Шт | 3
2 | Вентиль 15 ч 18п диам. 40 мм | Шт | 60
3 | Вентиль 15 ч 9п диам. 40 мм | Шт | 7
4 | Вентиль 15с54бк ф 6 | Шт | 23
5 | Вентиль диам. 40 мм | Шт | 1180
6 | Каболка | Кг | 900
7 | Клапан 17 С 21 нж диам. 50 | Шт | 3
8 | Клапан 17 С 21 нж диам. 80 | Шт | 2
9 | Клапан 17 с 28 нж диам. 8 | Шт | 2
10 | Клапан БУЕ-25мм | Шт | 2
11 | Клапан регул.45с 13нж 25 мм | Шт | 2
12 | Конвекторы | Шт | 3
13 | Кран 11 ч 38 п диам. 40 м | Шт | 2
14 | Кран 11 ч 6 бк диам. 40 м | Шт | 2
15 | Кран КРДП диам. 20 м | Шт | 14
16 | Маховичок для кранов смесит. | Шт | 190
17 | Мойка эмалиров. | Шт | 11
18 | Муфты диам.100 мм | Шт | 12
19 | Отводы диам. 20х мм | Шт | 6
20 | Отводы чугунн. 100х 50 | Шт | 1
21 | Пробки резиновые | Шт | 70
22 | Ревизия 50мм | Шт | 2
23 | Регулятор УРГД 25мм | Шт | 2
24 | Регулятор УРДД 50мм | Шт | 1
25 | Рукав пылесосный 50мм | М | 144
26 | Сифоны чугунные | Шт | 4
27 | Ствол пожарный РС-70 | Шт | 4
28 | Тройник чугунный 100* 50 | Шт | 17
29 | Тройник чугунный 100*100 | Шт | 3
30 | Угольник 32 | Шт | 45
31 | Угольник 40 | Шт | 112
32 | Угольник 50 | Шт | 95
33 | Умывальник фаянсовый | Шт | 150
34 | Труба чугунная 50 | Шт | 6
35 | Колено чугунное 100мм | Шт | 9
Электроизделия
1 | Выключатель скрытой проводки | Шт | 4735
2 | Кабель АКВВГ 19х2.5 | М | 55
3 | Кабель АВВГ 4 х 150 | М | 200
4 | Насос С23М31 | Шт | 2
5 | Насос центробежный | ШТ | 4
6 | Коробка распред. У-411 | Шт | 2
7 | Провод АПВ- 4 | М | 1535
8 | Провод АПВ- 10 | М | 1070
9 | Провод АПВ-70 | М | 890
10 | Провод АПВ-95 | Кг | 1000
11 | Термометр эл. конт.ТПК-М п/1 | Шт | 1
12 | Термометры угловые 100/104 | Шт | 2
13 | Термопреобразователь ТСМ-087 | Шт | 25
14 | Трансформатор Т-066 | Шт | 23
15 | Трансформатор ТМПС 400/6 | ШТ | 1
16 | Шина медная | КГ | 860
17 | Шинный мост | Шт | 1
18 | Эл. лампы 24х60 | Шт | 20
19 | Эл. магнит МИС 1200 | Шт | 4
20 | Насос НПЛ | Шт | 1
21 | Термолента углепластик | М | 100
22 | Розетки герметические | Шт | 1597
23 | Термометр ПМ-2 | Шт | 253
24 | Термометр эл. конт.3п/163 0+ | Шт | 1
25 | Печь индукционная сталеплавильная ИСТ-1/08 | шт | 1
26 | Кабель маслонаполненный ААБЛУ-1кв. З х120 | М | 295.5