## рх
Приложение №1
к Регламенту формирования баланса электрической энергии в сети Исполнителя
к Договору№ 81-ПЭ от 24 ноября 2006 года
Форма "Ведомости объёмов передачи электроэнергии для юридических потребителей " ЗАО "Русский хром 1915"
Ведомость объёмов передачи электроэнергии
[20 empty] | ЗАО "Горэлектросеть" |  |  |  |  | Сетевая организация
|  |  | июнь |  | 2014 год
№ п/п | Наименование объекта потребителя | № договора | Точка присоединения к распределительной сети РЭС |  |  |  | Место установки учёта | Метод учёта | Вид учёта | Вид энергии | Тип счётчика | Заводской номер счётчика | Значность | Тариф по зонам суток | Группа (категория) потребителя | Класс напряжения по тарифу | Дата начального списания | Начальное показание | Дата контрольного списания | Контрольное показание | Разность показаний | Коэффициент перерасчёта | Итого расход электроэнергии с потерями, кВтч |  |  |  |  | Примечание
|  |  | ПС | ВЛ-10кВ | ТП | ф.0,4кВ | [16 empty] | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ЗАО "Русский |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.1 ТП-5 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060208 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 757.484 | 2014-06-30 | 772.7638 | 15.2798 | 3600 | 55007 |  |  |  | 55007
| хром 1915" |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.Связь 1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060331 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 64.9488 | 2014-06-30 | 64.949 | 0.0002 | 9600 | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.1 РП-1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060547 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 11826.1751 | 2014-06-30 | 11944.6797 | 118.5046 | 12000 | 1422055 |  |  |  | 1422055
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.1 ТП-16 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060214 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 20055.9681 | 2014-06-30 | 20206.9662 | 150.9981 | 2400 | 362395 |  |  |  | 362395
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.1 ТП-21 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1060619 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 3270.5106 | 2014-06-30 | 3283.2854 | 12.7748 | 2400 | 30660 |  |  |  | 30660
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | ф.1обор. | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1061253 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 1445.3826 | 2014-06-30 | 1455.9183 | 10.5357 | 3600 | 37929 |  |  |  | 37929
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.2 РП-1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060375 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 9466.6991 | 2014-06-30 | 9558.3967 | 91.6976 | 12000 | 1100371 |  |  |  | 1100371
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.2 ТП-16 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060575 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 11549.6499 | 2014-06-30 | 11699.5356 | 149.8857 | 3600 | 539589 |  |  |  | 539589
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.2 ТП-5 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1060947 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 1171.5728 | 2014-06-30 | 1185.8935 | 14.3207 | 3600 | 51555 |  |  |  | 51555
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.Связь 2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060183 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 14.4958 | 2014-06-30 | 14.9161 | 0.4203 | 9600 | 4035 |  |  |  | 4035
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.2 ТП-21 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060310 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 2695.6823 | 2014-06-30 | 2719.371 | 23.6887 | 2400 | 56853 |  |  |  | 56853
2 |  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.1 ТП-7 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060569 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 3708.0201 | 2014-06-30 | 3742.7306 | 34.7105 | 3600 | 124958 |  |  |  | 124958
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.1 ГРУ | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060568 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 3019.3844 | 2014-06-30 | 3053.5468 | 34.1624 | 9600 | 327959 |  |  |  | 327959
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.2 ГРУ | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060243 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 450.5247 | 2014-06-30 | 452.7016 | 2.1769 | 7200 | 15674 |  |  |  | 15674
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.2 ТП-7 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1060703 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 6595.8894 | 2014-06-30 | 6682.2583 | 86.3689 | 3600 | 310928 |  |  |  | 310928
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.2 РП-2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060555 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 2717.7511 | 2014-06-30 | 2740.6505 | 22.8994 | 9600 | 219834 |  |  |  | 219834
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.3 ГРУ | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060063 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 6440.9639 | 2014-06-30 | 6488.8093 | 47.8454 | 9600 | 459316 |  |  |  | 459316
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.1 РП-2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1061222 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 2541.6763 | 2014-06-30 | 2558.9567 | 17.2804 | 9600 | 165892 |  |  |  | 165892
|  |  |  | ИТОГО: | [22 empty] | 5285012
| Представитель: | [19 empty] | Руководитель исполнителя:
| ЗАО «Горэлектросеть» | [19 empty] | Исполнительный директор
| ____________________________ | [19 empty] | ЗАО "Русский хром 1915"
| "_____" ____________________ 2014г. | [19 empty] | __________________ /Ю.А. Жильцов
"_____" ____________________ 2014 г.
Formulas:
Дата начального списания = [Дата начального списания, row above]
Дата контрольного списания = [Дата контрольного списания, row above]

## рх (2)
Приложение №1
к Регламенту формирования баланса электрической энергии в сети Исполнителя
к Договору№ 81-ПЭ от 24 ноября 2006 года
Форма "Ведомости объёмов передачи электроэнергии для юридических потребителей " ЗАО "Русский хром 1915"
Ведомость объёмов передачи электроэнергии
[20 empty] | ООО "Промтех" |  |  |  |  | Сетевая организация
|  |  | июнь |  | 2014 год
№ п/п | Наименование объекта потребителя | № договора | Точка присоединения к распределительной сети РЭС |  |  |  | Место установки учёта | Метод учёта | Вид учёта | Вид энергии | Тип счётчика | Заводской номер счётчика | Значность | Тариф по зонам суток | Группа (категория) потребителя | Класс напряжения по тарифу | Дата начального списания | Начальное показание | Дата контрольного списания | Контрольное показание | Разность показаний | Коэффициент перерасчёта | Итого расход электроэнергии с потерями, кВтч |  |  |  |  | Примечание
|  |  | ПС | ВЛ-10кВ | ТП | ф.0,4кВ | [16 empty] | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ЗАО "Русский |  | ГПП-2 |  | ТП-1 |  | ТП -10 Т-1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 02060440 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 3700.4928 | 2014-06-30 | 3720.5032 | 20.0104 | 3600 |  |  | 72037 |  | 72037
| хром 1915" |  | ГПП-2 |  | ТП-1 |  | ТП -10 Т-2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 02060215 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 6451.996 | 2014-06-30 | 6505.4386 | 53.4426 | 3600 |  |  | 192393 |  | 192393
|  |  | ГПП-2 |  | ТП-1 |  | ТП -20 Т-1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 02060267 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 4155.7885 | 2014-06-30 | 4183.5236 | 27.7351 | 2400 |  |  | 66564 |  | 66564
|  |  | ГПП-2 |  | ТП-1 |  | ТП -20 Т-2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 02060526 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 5758.5074 | 2014-06-30 | 5828.1785 | 69.6711 | 2400 |  |  | 167211 |  | 167211
|  |  | ГПП-2 |  | ТП-1 |  | резерв | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0603121794 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 4.6003 | 2014-06-30 | 4.6003 | 0 | 1800 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | ГПП-2 |  | ТП-1 |  | резерв | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0603121516 |  |  |  |  | 2014-05-31 | 4.5912 | 2014-06-30 | 4.5912 | 0 | 1800 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ИТОГО: | [22 empty] | 498205
| Представитель: | [19 empty] | Руководитель исполнителя:
| Директор | [19 empty] | Исполнительный директор
| ООО «Промтех» | [19 empty] | ЗАО "Русский хром 1915"
| ________________/Кузнецов А.Г. | [19 empty] | __________________ /Ю.А. Жильцов
| "_____" ____________________ 2014г. | [19 empty] | "_____" ____________________ 2014 г.
Formulas:
Дата начального списания = [Дата начального списания, row above]
Дата контрольного списания = [Дата контрольного списания, row above]

## субабоненты по напр
Приложение №3.2
к Регламенту снятия показаний приборов учёта и расчёта объёмов переданной
электроэнергии, составления и оборота Актов о неучтённой электроэнергии и
Актов снятия показаний приборов учёта к Договору № № 81-ПЭ от 24 ноября 2006 года
Форма "Ведомости объёмов передачи электроэнергии для юридических потребителей " ЗАО "Русский хром 1915"
Ведомость объёмов передачи электроэнергии
ГП/ЭСК
| июнь |  | 2014г.
№ п/п | Наименование объекта потребителя |  | Номер точки учёта | № договора | Точка присоединения к распре- делительной сети РЭС | Место установки учёта | Метод учёта | Вид учёта | Вид энергии | Тип счётчика | Заводской номер счётчика | Дата начального списания | Начальное показание | Дата контрольного списания | Контрольное показание | Разность показаний | Коэффициент перерасчёта | Итого расход электроэнергии с потерями, кВтч |  |  |  |  | Примечание
[18 empty] | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего
1 | 2 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "Техстрой" |  | 815544910 | 55449 | ТП - 6 РУ-0,4кВ | ТП-6 (сетевая организация) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 812114754 | 2014-05-31 | 294.42 | 2014-06-30 | 295.07 | 0.65 | 60 |  |  | 39 |  | 39 | Западный сбыт
2 | Насосная ввод №1 ПМУП "Первоуральск-водоканал" |  | 815540120 | 60645 | ТП-21 | Насосная 4"А" (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12054123 | 2014-05-31 | 616.2516 | 2014-06-30 | 633.0724 | 16.8208 | 120 |  |  | 2018 |  | 2018 | Центральный сбыт
| Насосная ввод №2 ПМУП "Первоур.-водок." |  | 8134230 | 60645 | ТП-21 | Насосная 4"А" (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12054150 | 2014-05-31 | 9955.876 | 2014-06-30 | 10397.6 | 441.724 | 120 |  |  | 53007 |  | 53007 | Центральный сбыт
3 | Ст.Ванадий Первоуральского рудоуправления | установ | 8134240 | 342 | ТП-8 РУ-0,4кВ | ст.Ванадий (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12054137 | 2014-05-31 | 5251.39 | 2014-06-30 | 5468.29 | 216.9 | 10 |  |  |  | 2169 | 2169 | Центральный сбыт
4 | Тал.переезд Первоуральского рудоуправления |  | 8134250 | 342 | ТП-19 РУ-0,4кВ | Тал.переезд (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02М. 11 | 0812114775 | 2014-05-31 | 217.97 | 2014-06-30 | 217.97 | 0 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | Центральный сбыт
| Тал.переезд Первоуральского рудоуправления | снят | 8134250 | 342 | ТП-19 РУ-0,4кВ | Тал.переезд (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СА4У-И678 | 757645 | 2014-05-31 | 757645 | 2014-06-30 | 757645 | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | Центральный сбыт
5 | Гаражный кооператив №36 |  | 815540460 | 55404 | ЩСУ ст.нейтрализации | ст.Нейтрализации (сетевая организация) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 812114907 | 2014-05-31 | 136.5584 | 2014-06-30 | 137.9548 | 1.3964 | 20 |  |  | 28 |  | 28 | Западный сбыт
6 | ЗАО "Армад" |  | 815540070 | 55673 | ЩСУ 0,4кВ IIподъёма | ЩСУ ЗАО "Армад" (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12054131 | 2014-05-31 | 18655.9 | 2014-06-30 | 18677.15 | 21.25 | 60 |  |  | 1275 |  | 1275 | Западный сбыт
| ЗАО "Армад" (резерв) |  | 815540075 | 55673 | ТП - 6 | РУ - 0,4 кВ | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СА4У-И672М | 782951 | 2014-05-31 | 401.6 | 2014-06-30 | 401.6 | 0 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | Западный сбыт
7 | Ж.д. ст.Первоуральск |  | 8175890 | 758 | ТП - 6 | ТП-6 (сетевая организация) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060368 | 2014-05-31 | 68.486 | 2014-06-30 | 68.9658 | 0.4798 | 1200 |  |  | 576 |  | 576 | Центральный сбыт
[5 empty] | СН 2 26: 56943; НН 27: 2169; Всего 28: 59112 | FALSE
[18 empty] | Центральный сбыт |  |  |  | 57770
[18 empty] | Западный сбыт: |  |  |  | 1342
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО: | 18: СОГЛАСОВАНО:; СН 1 25: Руководитель исполнителя:
|  |  |  | Директор филиала Центральный сбыт | 18: Директор филиала Западный сбыт; СН 1 25: Исполнительный директор
|  |  |  | ОАО "Свердловэнергосбыт" | 18: ОАО "Свердловэнергосбыт"; СН 1 25: ЗАО "Русский хром 1915"
|  |  |  | ______________________ /А.П. Пьянков/ | 18: _______________________ /Горностаева Г.Ю./; СН 1 25: __________________ /Ю.А.Жильцов/
|  |  |  | "_____" ____________________ 2014 г. | 18: "_____" ____________________ 2014г.; СН 1 25: "_____" ____________________ 2014 г.

## субабоненты ведом
Приложение №3
к Регламенту снятия показаний приборов учёта и расчёта
объёмов переданной электроэнергии, составления и
оборота Актов о неучтённой электроэнергии и
Актов снятия показаний приборов учёта к Договору
№ 81-ПЭ от 24 ноября 2006 года
Форма "Сводной ведомости по передаче электроэнергии по сетям Исполнителя"
Сводная ведомость по передаче электроэнергии по сетям исполнителя
| июнь | 2014г. |  | 2014-06-30 |  | ГП/ЭСК
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей | Объём, переданной электроэнергии, кВтч
|  | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | Прочие потребители | 59084 |  |  | 56915 | 2169
2 | Бюджетные потребители
3 | Сельскохозяйственные товаропроизводители
4 | Потребители, отнесённые к группе "населения", в том числе:
4.1. | Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных газовыми плитами, религиозные организации, жилые зоны воинских частей и исправительно - трудовых учреждений
4.2. | Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, население, проживающее в сельских населённых пунктах, садоводческие товарищества
4.3. | Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке газовыми или стационарными электроплитами
4.4. | Гаражные и гаражно - строительные кооперативы, объединённые хозяйственные постройки граждан, отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие гаражи | 28 |  |  | 28
5 | Итого: | 59112 |  |  | 56943 | 2169 | TRUE
в т.ч. Центральный сбыт |  | 57770
в т.ч. Западный сбыт |  | 1342
| С.В. Арапов | Главный энергетик ЗАО "Русский хром 1915"
| Представитель исполнителя | Должность |  |  | Подпись
СОГЛАСОВАНО: |  | Руководитель исполнителя:
Директор филиала Центральный сбыт
ОАО "Свердловэнергосбыт" |  | ЗАО "Русский хром 1915"
___________________ /А.П. Пьянков/ |  | __________________ /Ю.А. Жильцов/
"_____" ____________________ 2014 г. |  | " " 2014 г.
Директор филиала Западный сбыт
ОАО "Свердловэнергосбыт"
_________________________ /Горностаева Г.Ю./
"_____" ____________________ 2014 г.

## Приложение 2
Приложение №2
к Регламенту формирования баланса электрической энергии в сети Исполнителя к Договору № 81-ПЭ от 24 ноября 2006 года
Форма "Сводной ведомости приема электроэнергии в сеть Исполнителя"
Сводная ведомость приема электроэнергии в сеть Исполнителя
2014-06-30
| № п/п | Наименование Сетевой организации | Объем, переданной электроэнергии, кВтч
|  |  | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
| 1 | ЗАО "Горэлектросеть" | 5285012 | 5285012
| 2 | ТСО ООО "Промтех" | 498205 |  |  | 498205
#REF!
| 3 | ИТОГО | 5783217 | 5285012 |  | 498205
Руководитель исполнителя
| Зам.директора |  |  | Исполнительный директор
| ПО ЗЭС ОАО МРСК Урала |  |  | ЗАО "Русский хром 1915"
| ________________ /Е.Ю. Дмитриев/ |  |  | __________________ /Ю.А. Жильцов/
| "_____" ____________ 2014 г. |  |  | "_____" ____________ 2014 г.

## Приложение №4
Акт № _____
2014-06-30
Заказчик: ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Вид напряжения | Количество | Тариф на оплату потерь/тариф на содержание сетей | Сумма, руб. за мВт.ч/мВт
1 | Услуги по передаче э/энергии 2014 г. по дог.№ 81ПЭ от 24 ноября 2006 г. | кВт.ч. | ВН |  |  |  | 78524
| июнь | мВт.ч. | СН1 |  |  |  | проверка |  | сн2 | нн
|  | мВт.ч. | СН2 | 56.943 | 52 | 2961.036 | 37.7087 | 56943 | 78.524 | 7.77
|  | мВт.ч. | НН | 2.169 | 52 | 112.788 | 52 | 2169
|  | мВт | ВН |  |  |  | #DIV/0!
|  | мВт | СН1 |  |  |  | #DIV/0!
|  | мВт | СН2 | 0.623 | 35135 | 21889.105 | 35135 | 21889.105 | 29323.1664
|  | мВт | НН | 0.068 | 35135 | 2389.18 | 35135 | 2389.18 | 2952.3222
|  | На оплату потерь: |  |  |  | 3073.824
|  |  |  | НДС на оплату потерь : |  | 553.2883 |  | 553.2883
|  |  | Итого на оплату потерь с учетом НДС: |  |  | 3627.1123
|  |  |  | На содержание сетей: |  | 24278.285
|  |  |  | НДС на содержание сетей : |  | 4370.0913 |  | 4370.0913
|  | Итого на оплату содержание сетей с учетом НДС: |  |  |  | 28648.3763
|  |  | Итого НДС: |  |  | 4923.3796 | 27352.109 | 4923.3796
Итого на оплату за услуги по передаче электрической энергии с учётом НДС: | [5 empty] | 32275.4886 | 27352.109
Всего оказано услуг по передаче электрической энергии на сумму: сумма прописью, в т.ч.: НДС – сумма прописью.
тридцать две тысячи двести семьдесят пять рублей 49 копеек, в т.ч. НДС четыре тысячи девятьсот двадцать три рубля 38 копеек | [6 empty] | с июля имен тарифа
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | [6 empty] | 0.052 | за квт.ч
[7 empty] | 35135 | за мощность
| Руководитель Заказчика |  |  | Руководитель исполнителя:
| Начальник УТ и УЭ |  |  | Исполнительный директор
| ОАО "МРСК Урала"-"Свердловэнерго" |  |  | ЗАО "Русский хром 1915"
| ________________ /И.В. Кокшаров/ |  |  | __________________ /Ю.А. Жильцов/
| "_____" ____________ 2014г. |  |  | "_____" ____________________ 2014 г.

## Прил.10(баланс)
| Утверждаю: | [5 empty] | Утверждаю:
ОАО "МРСК Урала"
| __________________ С.М. Золотарев | [5 empty] | __________________
| ____ ___________200___ года | [5 empty] | ____ ___________200___ года
Приложение №10
к договору № 81-ПЭ от 24.11.2006г. оказания услуг по
передаче электрической энергии и мощности
Форма Технологического баланса электрической энергии и мощности в сети Исполнителя
Технологический баланс электрической энергии и мощности в сети _ЗАО "Русский хром 1915"
|  | за | июнь | 2013г.
| № п/п |  | Всего | ГН | ВН | СН1 | СН11 | НН
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 5783217 |  | 5285012 |  | 498205
в том числе из сети
| 1.1. | ЗАО "Горэлектросеть" | 5285012 |  | 5285012
| 1.2. | ТСО ООО "Промтех" | 498205 |  |  |  | 498205
| … | …
| 2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | 171241.0554 |  | 156489.2053 |  | 14751.85 |  | по утверж РЭК
| 2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) | 2.961 |  | 2.961 |  | 2.961
| 3 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм
| 3.1. | то же в %
| 4 | Сверхнормативные потери, ∆Wсв.норм
| 4.1. | то же в %
| 5 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 59112 |  |  |  | 56943 | 2169
| 5.1. | в т.ч. собственным потребителям ГП (WПО)
из них:
| 5.1.1. | юридическим лицам | 59084 |  |  |  | 56915 | 2169
| 5.1.2. | физическим лицам | 28 |  |  |  | 28
| 5.2. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (WПО)
из них:
| 5.2.1. | юридическим лицам
| 5.2.2. | физическим лицам
| 5.3. | непосредственно присоединенной сетевой организации (WНПСО)
в том числе
| 5.3.1. | НПСО1
| 5.3.2. | НПСО2
| … | …
| 5.4. | Потребителям оптового рынка
| 5.5. | Потребителям имеющим "прямой" договор
| 6 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН) | 5552863.9446 | 0 | 5069410.7947 | 0 | 483453.1499 | 0
в том числе
| 6.1. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО) | 5552863.9446 |  | 5069410.7947 | 0 | 483453.1499 | 0
| 6.2. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на оптовом рынке
| Руководитель исполнителя |  |  |  | Зам.директора
| Исполнительный директор |  |  |  | ПО ЗЭС ОАО МРСК Урала
| ЗАО "Русский хром 1915" |  |  |  | ________________ /Е.Ю. Дмитриев/
__________________ /Ю.А. Жильцов/
| "_____" ____________ 2014 г. |  |  |  | "_____" ____________ 2014г.

## Прил.4.Св ведомость
УТВЕРЖДАЮ:
ОАО "МРСК Урала"
__________________ С.М. Золотарев
____ ___________2014 года
Приложение № 4
к договору № 231 от 01.07.2009 г. оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности
Форма "Сводной ведомости объемов передаче электрической энергии и мощности"
Сводная ведомость по передаче электрической энергии и мощности
|  | Наименование сетевой организации |  |  | ЗАО "Русский хром 1915"
2014-06-30
| № п/п | Наименование | Наименование Муниципального образования | ед. изм. | Объем переданной электрической энергии и мощности
[5 empty] | Всего | ГН | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
| 1 | Потребители ГП | г.Первоуральск | кВт.ч.
| 1.1. | Юридические лица |  | кВт.ч.
| 1.2. | Физические лица |  | кВт.ч.
| 2 | Потребители ЭСО |  | кВт.ч.
| 2.1. | Юридические лица |  | кВт.ч. | 59112 |  |  |  | 56943 | 2169
| 2.2. | Физические лица |  | кВт.ч.
| 3 | Транзит в сети ССО |  | кВт.ч.
| 3.1. | ССО1 |  | кВт.ч.
| 3.2. | ССО2 |  | кВт.ч.
| 4 | Итого отпущенной электрической энергии |  | кВт.ч. | 59112 |  |  |  | 56943 | 2169
| 5 | Заявленная мощность |  | кВт. | 691 |  |  |  | 623 | 68
| Зам.директора | [5 empty] | Руководитель исполнителя
| ПО ЗЭС ОАО МРСК Урала | [5 empty] | Исполнительный директор
| ________________ /Е.Ю. Дмитриев/ | [5 empty] | ЗАО "Русский хром 1915"
__________________ /Ю.А. Жильцов/
| "_____" ____________ 2014г. | [5 empty] | "_____" ____________ 2014 г.