## рх
Приложение №1
к Регламенту формирования баланса электрической энергии в сети Исполнителя
к Договору № ________ от __________
Форма "Ведомости объёмов передачи электроэнергии для юридических потребителей " ЗАО "Русский хром 1915"
Ведомость объёмов передачи электроэнергии
Сетевая организация
|  |  | март |  | 2013 год
№ п/п | Наименование объекта потребителя | № договора | Точка присоединения к распределительной сети РЭС |  |  |  | Место установки учёта | Метод учёта | Вид учёта | Вид энергии | Тип счётчика | Заводской номер счётчика | Значность | Тариф по зонам суток | Группа (категория) потребителя | Класс напряжения по тарифу | Дата начального списания | Начальное показание | Дата контрольного списания | Контрольное показание | Разность показаний | Коэффициент перерасчёта | Итого расход электроэнергии с потерями, кВтч |  |  |  |  | Примечание
|  |  | ПС | ВЛ-10кВ | ТП | ф.0,4кВ | [16 empty] | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ЗАО "Русский |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.1 ТП-5 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060208 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 657.3085 | 2013-03-31 | 664.3961 | 7.0876 | 3600 | 25515.36 |  |  |  | 25515.36
| хром 1915" |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.Связь 1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060331 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 63.4771 | 2013-03-31 | 63.4789 | 0.0018 | 9600 | 17.28 |  |  |  | 17.28
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.1 РП-1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060547 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 9834.8239 | 2013-03-31 | 10006.9241 | 172.1002 | 12000 | 2065202.4 |  |  |  | 2065202.4
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.1 ТП-16 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060214 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 15839.6217 | 2013-03-31 | 16176.6035 | 336.9818 | 2400 | 808756.32 |  |  |  | 808756.32
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.1 ТП-21 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1060619 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 3101.0365 | 2013-03-31 | 3105.7297 | 4.6932 | 2400 | 11263.68 |  |  |  | 11263.68
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | ф.1обор. | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1061253 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 1217.088 | 2013-03-31 | 1237.795 | 20.707 | 3600 | 74545.2 |  |  |  | 74545.2
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.2 РП-1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060375 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 7815.4839 | 2013-03-31 | 7930.677 | 115.1931 | 12000 | 1382317.2 |  |  |  | 1382317.2
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.2 ТП-16 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060575 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 9429.3877 | 2013-03-31 | 9564.2352 | 134.8475 | 3600 | 485451 |  |  |  | 485451
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.2 ТП-5 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1060947 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 1014.5119 | 2013-03-31 | 1023.5361 | 9.0242 | 3600 | 32487.12 |  |  |  | 32487.12
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.Связь 2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060183 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 14.4682 | 2013-03-31 | 14.4714 | 0.0032 | 9600 | 30.72 |  |  |  | 30.72
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.2 ТП-21 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060310 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 2124.9302 | 2013-03-31 | 2183.9676 | 59.0374 | 2400 | 141689.76 |  |  |  | 141689.76
2 |  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.1 ТП-7 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060569 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 2849.4865 | 2013-03-31 | 2972.95 | 123.4635 | 3600 | 444468.6 |  |  |  | 444468.6
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.1 ГРУ | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060568 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 2512.5076 | 2013-03-31 | 2547.8923 | 35.3847 | 9600 | 339693.12 |  |  |  | 339693.12
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.2 ГРУ | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060243 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 370.198 | 2013-03-31 | 370.1982 | 0.0002 | 7200 | 1.44 |  |  |  | 1.44
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.2 ТП-7 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1060703 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 5328.6677 | 2013-03-31 | 5362.9011 | 34.2334 | 3600 | 123240.24 |  |  |  | 123240.24
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.2 РП-2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060555 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 2331.3145 | 2013-03-31 | 2360.0638 | 28.7493 | 9600 | 275993.28 |  |  |  | 275993.28
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.3 ГРУ | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060063 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 5383.5601 | 2013-03-31 | 5463.7917 | 80.2316 | 9600 | 770223.36 |  |  |  | 770223.36
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.1 РП-2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1061222 |  |  |  |  | 2013-02-28 | 2104.2166 | 2013-03-31 | 2138.5178 | 34.3012 | 9600 | 329291.52 |  |  |  | 329291.52
|  |  |  | ИТОГО: | [22 empty] | 7310187.6
| Представитель: | [19 empty] | Руководитель исполнителя:
| ЗАО «Горэлектросеть» | [19 empty] | Исполнительный директор
| ____________________________ | [19 empty] | ЗАО "Русский хром 1915"
| "_____" ____________________ 2013г. | [19 empty] | __________________ /Ю.А. Жильцов
"_____" ____________________ 2013 г.
Formulas:
Дата начального списания = [Дата начального списания, row above]
Дата контрольного списания = [Дата контрольного списания, row above]

## субабоненты по напр
Приложение №3.2
к Регламенту снятия показаний приборов учёта и расчёта объёмов переданной
электроэнергии, составления и оборота Актов о неучтённой электроэнергии и
Актов снятия показаний приборов учёта к Договору № 8 ПЭ от 24 ноября 2006г.
Форма "Ведомости объёмов передачи электроэнергии для юридических потребителей " ЗАО "Русский хром 1915"
Ведомость объёмов передачи электроэнергии
ГП/ЭСК
| март |  | 2013г.
№ п/п | Наименование объекта потребителя |  | Номер точки учёта | № договора | Точка присоединения к распре- делительной сети РЭС | Место установки учёта | Метод учёта | Вид учёта | Вид энергии | Тип счётчика | Заводской номер счётчика | Дата начального списания | Начальное показание | Дата контрольного списания | Контрольное показание | Разность показаний | Коэффициент перерасчёта | Итого расход электроэнергии с потерями, кВтч |  |  |  |  | Примечание
[18 empty] | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего
1 | 2 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ООО "Техстрой" | установ | 815544910 | 55449 | ТП - 6 РУ-0,4кВ | ТП-6 (сетевая организация) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02М. 11 | 812114754 | 2013-02-28 | 101.94 | 2013-03-31 | 120.46 | 18.52 | 60 |  |  | 1111 |  | 1111 | Западный сбыт
| Насосная ввод №1 ПМУП "Первоуральск-водоканал" снят 28.02.13г. |  | 815540120 | 49704 | ТП-21 | Насосная 4"А" (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02М. 11 | 812114900 | 2013-02-28 | 299 | 2013-03-31 | 299 | 0 | 120 |  |  | 0 |  | 0 | Западный сбыт
| Насосная ввод №2 ПМУП "Первоур.-водок." снят 28.02.13г. |  | 8134230 | 49704 | ТП-21 | Насосная 4"А" (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02М. 11 | 812114886 | 2013-02-28 | 7469 | 2013-03-31 | 7469 | 0 | 120 |  |  | 0 |  | 0 | Западный сбыт
| Насосная ввод №1 ПМУП "Первоуральск-водоканал" установлен 28.02.13г |  |  | 49704 | ТП-21 | Насосная 4"А" (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12054123 | 2013-02-28 | 150.1 | 2013-03-31 | 182.6 | 32.5 | 120 |  |  | 3900 |  | 3900 | Западный сбыт
| Насосная ввод №2 ПМУП "Первоур.-водок." установлен 28.02.13г. |  |  | 49704 | ТП-21 | Насосная 4"А" (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12054150 | 2013-02-28 | 174.3 | 2013-03-31 | 1077.3 | 903 | 120 |  |  | 108360 |  | 108360 | Западный сбыт
3 | Ст.Ванадий Первоуральского рудоуправления |  | 8134240 | 342 | ТП-8 РУ-0,4кВ | ст.Ванадий (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12054191 | 2013-02-28 | 34791 | 2013-03-31 | 35413 | 622 | 10 |  |  |  | 6220 | 6220 | Центральный сбыт
| Тал.переезд Первоуральского рудоуправления | установ | 8134250 | 342 | ТП-19 РУ-0,4кВ | Тал.переезд (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02М. 11 | 0812114775 | 2013-02-28 | 36.9 | 2013-03-31 | 36.9 | 0
| Тал.переезд Первоуральского рудоуправления | снят | 8134250 | 342 | ТП-19 РУ-0,4кВ | Тал.переезд (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СА4У-И678 | 757645 | 2013-02-28 | 757645 | 2013-03-31 | 757645 | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | Центральный сбыт
| Гаражный кооператив №36 | установ | 815540460 | 55404 | ЩСУ ст.нейтрализации | ст.Нейтрализации (сетевая организация) | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 812114907 | 2013-02-28 | 74.75 | 2013-03-31 | 80.1 | 5.35 | 20 |  |  | 107 |  | 107 | Западный сбыт
6 | ЗАО "Армад" |  | 815540070 | 55673 | ЩСУ 0,4кВ IIподъёма | ЩСУ ЗАО "Армад" (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12054131 | 2013-02-28 | 17676 | 2013-03-31 | 17822.8 | 146.8 | 60 |  |  | 8808 |  | 8808 | Западный сбыт
| ЗАО "Армад" (резерв) |  | 815540075 | 55673 | ТП - 6 | РУ - 0,4 кВ | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СА4У-И672М | 782951 | 2013-02-28 | 401.6 | 2013-03-31 | 401.6 | 0 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | Западный сбыт
7 | Ж.д. ст.Первоуральск |  | 8175890 | 758 | ТП - 6 | ТП-6 (сетевая организация) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060368 | 2013-02-28 | 47.9 | 2013-03-31 | 48.4 | 0.5 | 1200 |  |  | 600 |  | 600 | Центральный сбыт
[5 empty] | СН 2 26: 122886; НН 27: 6220; Всего 28: 129106 | TRUE
[18 empty] | ОАО "Свердловэнергосбыт": |  |  |  | 6820
[18 empty] | Западный сбыт: |  |  |  | 122286
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО: | 18: Западный сбыт:; СН 1 25: Руководитель исполнителя:
|  |  |  | Управляющая центральным сбытом | 18: Управляющая западным сбытом; СН 1 25: Исполнительный директор
|  |  |  | ОАО "Свердловэнергосбыт" | 18: ОАО "Свердловэнергосбыт"; СН 1 25: ЗАО "Русский хром 1915"
|  |  |  | ______________________ /Л.И.Сидорина/ | 18: _________________________ /Панкратова Л.В./; СН 1 25: __________________ /Ю.А.Жильцов/
|  |  |  | "_____" ____________________ 2013 г. | 18: "_____" ____________________ 2013г.; СН 1 25: "_____" ____________________ 2013 г.

## субабоненты ведом
Приложение №3
к Регламенту снятия показаний приборов учёта и расчёта
объёмов переданной электроэнергии, составления и
оборота Актов о неучтённой электроэнергии и
Актов снятия показаний приборов учёта к Договору
№ 81-ПЭ от 24 ноября 2006 года
Форма "Сводной ведомости по передаче электроэнергии по сетям Исполнителя"
Сводная ведомость по передаче электроэнергии по сетям исполнителя
| март | 2013г. |  | 2013-03-31 |  | ГП/ЭСК
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей | Объём, переданной электроэнергии, кВтч
|  | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | Прочие потребители | 128999 |  |  | 122779 | 6220
2 | Бюджетные потребители
3 | Сельскохозяйственные товаропроизводители
4 | Потребители, отнесённые к группе "населения", в том числе:
4.1. | Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных газовыми плитами, религиозные организации, жилые зоны воинских частей и исправительно - трудовых учреждений
4.2. | Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, население, проживающее в сельских населённых пунктах, садоводческие товарищества
4.3. | Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке газовыми или стационарными электроплитами
4.4. | Гаражные и гаражно - строительные кооперативы, объединённые хозяйственные постройки граждан, отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие гаражи | 107 |  |  | 107
5 | Итого: | 129106 |  |  | 122886 | 6220 | TRUE
в т.ч. Центральный сбыт |  | 6820
в т.ч. Западный сбыт |  | 122286
| С.В. Арапов | Главный энергетик ЗАО "Русский хром 1915"
| Представитель исполнителя | Должность |  |  | Подпись
СОГЛАСОВАНО: |  | Руководитель исполнителя:
Управляющая центральным сбытом |  | Исполнительный директор
ОАО "Свердловэнергосбыт" |  | ЗАО "Русский хром 1915"
___________________ / Л.И. Сидорина/ |  | __________________ /Ю.А. Жильцов/
"_____" ____________________ 2013 г. |  | " 01 " апреля 2013 г.
Управляющая западным сбытом
ОАО "Свердловэнергосбыт"
_________________________ /Панкратова Л.В./
"_____" ____________________ 2013 г.

## Приложение 2
Приложение №2
к Регламенту формирования баланса электрической энергии в сети Исполнителя к Договору №_________ от ___________
Форма "Сводной ведомости приема электроэнергии в сеть Исполнителя"
Сводная ведомость приема электроэнергии в сеть Исполнителя
2013-03-31
| № п/п | Наименование Сетевой организации | Объем, переданной электроэнергии, кВтч
|  |  | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
| 1 | ЗАО "Горэлектросеть" | 7310188 | 7310188
| 2 | ТСО ООО "Промтех" | 686452 |  |  | 686452
#REF!
| 3 | ИТОГО | 7996640 | 7310188 |  | 686452
Руководитель исполнителя
| Зам.директора |  |  | Исполнительный директор
| ПО ЗЭС ОАО МРСК Урала |  |  | ЗАО "Русский хром 1915"
| ________________ /Е.Ю. Дмитриев/ |  |  | __________________ /Ю.А. Жильцов/
| "_____" ____________ 2013 г. |  |  | "01"апреля 2013 г.

## Приложение №4
Акт № _____
2013-03-31
Заказчик: ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Вид напряжения | Количество | Тариф на оплату потерь/тариф на содержание сетей | Сумма, руб. за мВт.ч/мВт
1 | Услуги по передаче э/энергии 2010 г. по дог.№ 81ПЭ от 24 ноября 2006 г. | кВт.ч. | ВН |  |  |  | 122886
| март | мВт.ч. | СН1 |  |  |  | проверка |  | сн2 | нн
|  | мВт.ч. | СН2 | 122.886 | 76 | 9339.336 | 76 | 122886 | 122.886 | 6.22
|  | мВт.ч. | НН | 6.22 | 76 | 472.72 | 76 | 6220
|  | мВт | ВН |  |  |  | #DIV/0!
|  | мВт | СН1 |  |  |  | #DIV/0!
|  | мВт | СН2 | 0.609 | 34692 | 21127.428 | 34692 | 21127.428 | 35950.7815
|  | мВт | НН | 0.066 | 34692 | 2289.672 | 34692 | 2289.672 | 3259.6226
|  | На оплату потерь: |  |  |  | 9812.056
|  |  |  | НДС на оплату потерь : |  | 1766.1701 |  | 1766.1701
|  |  | Итого на оплату потерь с учетом НДС: |  |  | 11578.2261
|  |  |  | На содержание сетей: |  | 23417.1
|  |  |  | НДС на содержание сетей : |  | 4215.078 |  | 4215.078
|  | Итого на оплату содержание сетей с учетом НДС: |  |  |  | 27632.178
|  |  | Итого НДС: |  |  | 5981.2481 | 33229.156 | 5981.2481
Итого на оплату за услуги по передаче электрической энергии с учётом НДС: | [5 empty] | 39210.4041
Всего оказано услуг по передаче электрической энергии на сумму: сумма прописью, в т.ч.: НДС – сумма прописью.
тридцать девять тысяч двести десять рублей 40 копеек , в т.ч. НДС пять тысяч девятьсот восемьдесят один рубль 40 копеек | [6 empty] | с июля имен тарифа
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | [6 empty] | 0.076 | за квт.ч
[7 empty] | 34692 | за мощность
| Руководитель Заказчика |  |  | Руководитель исполнителя:
| Директор филиала |  |  | Исполнительный директор
| ОАО "МРСК Урала"-"Свердловэнерго" |  |  | ЗАО "Русский хром 1915"
| ________________ /О.Б. Мошинский/ |  |  | __________________ /Ю.А. Жильцов/
| "_____" ____________ 2013г. |  |  | " 01 " апреля 2013 г.

## Прил.10(баланс)
| Утверждаю: | [5 empty] | Утверждаю:
ОАО "МРСК Урала"
| __________________ С.М. Золотарев | [5 empty] | __________________
| ____ ___________200___ года | [5 empty] | ____ ___________200___ года
Приложение №10
к договору № 81-ПЭ от 24.11.2006г. оказания услуг по
передаче электрической энергии и мощности
Форма Технологического баланса электрической энергии и мощности в сети Исполнителя
Технологический баланс электрической энергии и мощности в сети _ЗАО "Русский хром 1915"
|  | за | март | 2013г.
| № п/п |  | Всего | ГН | ВН | СН1 | СН11 | НН
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 7996640 |  | 7310188 |  | 686452
в том числе из сети
| 1.1. | ЗАО "Горэлектросеть" | 7310188 |  | 7310188
| 1.2. | ТСО ООО "Промтех" | 686452 |  |  |  | 686452
| … | …
| 2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | 292277.192 |  | 267187.3714 |  | 25089.8206 |  | по утверж РЭК
| 2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) | 3.655 |  | 3.655 |  | 3.655
| 3 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм
| 3.1. | то же в %
| 4 | Сверхнормативные потери, ∆Wсв.норм
| 4.1. | то же в %
| 5 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 129106 |  |  |  | 122886 | 6220
| 5.1. | в т.ч. собственным потребителям ГП (WПО)
из них:
| 5.1.1. | юридическим лицам | 128999 |  |  |  | 122779 | 6220
| 5.1.2. | физическим лицам | 107 |  |  |  | 107
| 5.2. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (WПО)
из них:
| 5.2.1. | юридическим лицам
| 5.2.2. | физическим лицам
| 5.3. | непосредственно присоединенной сетевой организации (WНПСО)
в том числе
| 5.3.1. | НПСО1
| 5.3.2. | НПСО2
| … | …
| 5.4. | Потребителям оптового рынка
| 5.5. | Потребителям имеющим "прямой" договор
| 6 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН) | 7575256.808 | 0 | 6913894.6286 | 0 | 661362.1794 | 0
в том числе
| 6.1. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО) | 7575256.808 |  | 6913894.6286 | 0 | 661362.1794 | 0
| 6.2. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на оптовом рынке
| Руководитель исполнителя |  |  |  | Зам.директора
| Исполнительный директор |  |  |  | ПО ЗЭС ОАО МРСК Урала
| ЗАО "Русский хром 1915" |  |  |  | ________________ /Е.Ю. Дмитриев/
__________________ /Ю.А. Жильцов/
| "_____" ____________ 2013 г. |  |  |  | "_____" ____________ 2013г.