## рх
Приложение №1
к Регламенту формирования баланса электрической энергии в сети Исполнителя
к Договору№ 81-ПЭ от 24 ноября 2006 года
Форма "Ведомости объёмов передачи электроэнергии для юридических потребителей " ЗАО "Русский хром 1915"
Ведомость объёмов передачи электроэнергии
[20 empty] | ЗАО "Горэлектросеть" |  |  |  |  | Сетевая организация
|  |  | май |  | 2015 год
№ п/п | Наименование объекта потребителя | № договора | Точка присоединения к распределительной сети РЭС |  |  |  | Место установки учёта | Метод учёта | Вид учёта | Вид энергии | Тип счётчика | Заводской номер счётчика | Значность | Тариф по зонам суток | Группа (категория) потребителя | Класс напряжения по тарифу | Дата начального списания | Начальное показание | Дата контрольного списания | Контрольное показание | Разность показаний | Коэффициент перерасчёта | Итого расход электроэнергии с потерями, кВтч |  |  |  |  | Примечание
|  |  | ПС | ВЛ-10кВ | ТП | ф.0,4кВ | [16 empty] | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ЗАО "Русский |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.1 ТП-5 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060208 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 897.8909 | 2015-05-31 | 904.3844 | 6.4935 | 3600 | 23377 |  |  |  | 23377
| хром 1915" |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.Связь 1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060331 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 68.1547 | 2015-05-31 | 68.1552 | 0.0005 | 9600 | 5 |  |  |  | 5
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.1 РП-1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060547 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 13123.36 | 2015-05-31 | 13253.4342 | 130.0742 | 12000 | 1560890 |  |  |  | 1560890
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.1 ТП-16 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060214 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 21869.7841 | 2015-05-31 | 22142.6132 | 272.8291 | 2400 | 654790 |  |  |  | 654790
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.1 ТП-21 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1060619 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 3436.2615 | 2015-05-31 | 3494.4961 | 58.2346 | 2400 | 139763 |  |  |  | 139763
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | ф.1обор. | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1061253 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 1591.3635 | 2015-05-31 | 1602.6481 | 11.2846 | 3600 | 40625 |  |  |  | 40625
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.2 РП-1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060375 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 10560.9765 | 2015-05-31 | 10659.8458 | 98.8693 | 12000 | 1186432 |  |  |  | 1186432
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.2 ТП-16 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060575 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 13174.9942 | 2015-05-31 | 13243.2514 | 68.2572 | 3600 | 245726 |  |  |  | 245726
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.2 ТП-5 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1060947 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 1309.1742 | 2015-05-31 | 1320.0783 | 10.9041 | 3600 | 39255 |  |  |  | 39255
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.Связь 2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060183 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 61.4813 | 2015-05-31 | 63.5511 | 2.0698 | 9600 | 19870 |  |  |  | 19870
|  |  | ГПП-1 |  |  |  | Ф.2 ТП-21 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060310 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 3041.3329 | 2015-05-31 | 3045.7443 | 4.4114 | 2400 | 10587 |  |  |  | 10587
2 |  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.1 ТП-7 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060569 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 4124.7518 | 2015-05-31 | 4164.027 | 39.2752 | 3600 | 141391 |  |  |  | 141391
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.1 ГРУ | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060568 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 3511.8132 | 2015-05-31 | 3568.8676 | 57.0544 | 9600 | 547722 |  |  |  | 547722
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.2 ГРУ | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060243 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 456.8101 | 2015-05-31 | 456.8101 | 0 | 7200 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.2 ТП-7 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1060703 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 7702.6129 | 2015-05-31 | 7805.3256 | 102.7127 | 3600 | 369766 |  |  |  | 369766
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.2 РП-2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060555 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 3011.3697 | 2015-05-31 | 3044.9411 | 33.5714 | 9600 | 322285 |  |  |  | 322285
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.3 ГРУ | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060063 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 6958.4227 | 2015-05-31 | 6982.1997 | 23.777 | 9600 | 228259 |  |  |  | 228259
|  |  | ГПП-2 |  |  |  | Ф.1 РП-2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1061222 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 2788.4035 | 2015-05-31 | 2809.2356 | 20.8321 | 9600 | 199988 |  |  |  | 199988
|  |  |  | ИТОГО: | [22 empty] | 5730731
| Представитель: | [19 empty] | Руководитель исполнителя:
| ЗАО «Горэлектросеть» | [19 empty] | Исполнительный директор
| ____________________________ | [19 empty] | ЗАО "Русский хром 1915"
| "_____" ____________________ 2015г. | [19 empty] | __________________ /Ю.А. Жильцов
"_____" ____________________ 2015 г.
Formulas:
Дата начального списания = [Дата начального списания, row above]
Дата контрольного списания = [Дата контрольного списания, row above]

## рх (2)
Приложение №1
к Регламенту формирования баланса электрической энергии в сети Исполнителя
к Договору№ 81-ПЭ от 24 ноября 2006 года
Форма "Ведомости объёмов передачи электроэнергии для юридических потребителей " ЗАО "Русский хром 1915"
Ведомость объёмов передачи электроэнергии
[20 empty] | ООО "Промтех" |  |  |  |  | Сетевая организация
|  |  | май |  | 2015 год
№ п/п | Наименование объекта потребителя | № договора | Точка присоединения к распределительной сети РЭС |  |  |  | Место установки учёта | Метод учёта | Вид учёта | Вид энергии | Тип счётчика | Заводской номер счётчика | Значность | Тариф по зонам суток | Группа (категория) потребителя | Класс напряжения по тарифу | Дата начального списания | Начальное показание | Дата контрольного списания | Контрольное показание | Разность показаний | Коэффициент перерасчёта | Итого расход электроэнергии с потерями, кВтч |  |  |  |  | Примечание
|  |  | ПС | ВЛ-10кВ | ТП | ф.0,4кВ | [16 empty] | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ЗАО "Русский |  | ГПП-2 |  | ТП-1 |  | ТП -10 Т-1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 02060440 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 4024.1448 | 2015-05-31 | 4063.1959 | 39.0511 | 3600 |  |  | 140584 |  | 140584
| хром 1915" |  | ГПП-2 |  | ТП-1 |  | ТП -10 Т-2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 02060215 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 7100.0039 | 2015-05-31 | 7156.3871 | 56.3832 | 3600 |  |  | 202980 |  | 202980
|  |  | ГПП-2 |  | ТП-1 |  | ТП -20 Т-1 | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 02060267 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 4418.3524 | 2015-05-31 | 4437.4717 | 19.1193 | 2400 |  |  | 45886 |  | 45886
|  |  | ГПП-2 |  | ТП-1 |  | ТП -20 Т-2 | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 02060526 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 6963.6995 | 2015-05-31 | 7085.8044 | 122.1049 | 2400 |  |  | 293052 |  | 293052
|  |  | ГПП-2 |  | ТП-1 |  | резерв | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0603121794 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 4.6003 | 2015-05-31 | 4.6003 | 0 | 1800 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | ГПП-2 |  | ТП-1 |  | резерв | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0603121516 |  |  |  |  | 2015-04-30 | 4.5912 | 2015-05-31 | 4.5912 | 0 | 1800 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ИТОГО: | [22 empty] | 682502
| Представитель: | [19 empty] | Руководитель исполнителя:
| Директор | [19 empty] | Исполнительный директор
| ООО «Промтех» | [19 empty] | ЗАО "Русский хром 1915"
| ________________/Кузнецов А.Г. | [19 empty] | __________________ /Ю.А. Жильцов
| "_____" ____________________ 2015г. | [19 empty] | "_____" ____________________ 2015 г.
Formulas:
Дата начального списания = [Дата начального списания, row above]
Дата контрольного списания = [Дата контрольного списания, row above]

## субабоненты по напр
Приложение №3.2
к Регламенту снятия показаний приборов учёта и расчёта объёмов переданной
электроэнергии, составления и оборота Актов о неучтённой электроэнергии и
Актов снятия показаний приборов учёта к Договору № № 81-ПЭ от 24 ноября 2006 года
Форма "Ведомости объёмов передачи электроэнергии для юридических потребителей " ЗАО "Русский хром 1915"
Ведомость объёмов передачи электроэнергии
ГП/ЭСК
| май |  | 2015г.
№ п/п | Наименование объекта потребителя |  | Номер точки учёта | № договора | Точка присоединения к распре- делительной сети РЭС | Место установки учёта | Метод учёта | Вид учёта | Вид энергии | Тип счётчика | Заводской номер счётчика | Дата начального списания | Начальное показание | Дата контрольного списания | Контрольное показание | Разность показаний | Коэффициент перерасчёта | Итого расход электроэнергии с потерями, кВтч |  |  |  |  | Примечание
[18 empty] | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего
1 | 2 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "Техстрой" |  | 815544910 | 55449 | ТП - 6 РУ-0,4кВ | ТП-6 (сетевая организация) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02М. 11 | 806142015 | 2015-04-30 | 120.26 | 2015-05-31 | 124.1 | 3.84 | 60 |  |  | 230 |  | 230 | Западное отд
2 | Насосная ввод №1 ПМУП "Первоуральск-водоканал" |  | 815540120 | 60645 | ТП-21 | Насосная 4"А" (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12054123 | 2015-04-30 | 1532.564 | 2015-05-31 | 2388.702 | 856.138 | 120 |  |  | 102737 |  | 102737 | Центральное отд
| Насосная ввод №2 ПМУП "Первоур.-водок." |  | 8134230 | 60645 | ТП-21 | Насосная 4"А" (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12054150 | 2015-04-30 | 15786.8036 | 2015-05-31 | 15863.2564 | 76.4528 | 120 |  |  | 9174 |  | 9174 | Центральное отд
3 | Ст.Ванадий Первоуральского рудоуправления |  | 8134240 | 342 | ТП-8 РУ-0,4кВ | ст.Ванадий (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12054137 | 2015-04-30 | 10235.89 | 2015-05-31 | 10530.85 | 294.96 | 10 |  |  |  | 2950 | 2950 | Центральное отд
4 | Тал.переезд Первоуральского рудоуправления |  | 8134250 | 342 | ТП-19 РУ-0,4кВ | Тал.переезд (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02М. 11 | 0812114775 | 2015-04-30 | 217.97 | 2015-05-31 | 217.97 | 0 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | Центральное отд
| Тал.переезд Первоуральского рудоуправления | снят | 8134250 | 342 | ТП-19 РУ-0,4кВ | Тал.переезд (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. | СА4У-И678 | 757645 | 2015-04-30 | 757645 | 2015-05-31 | 757645 | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | Центральное отд
5 | Гаражный кооператив №36 |  | 815540460 | 55404 | ЩСУ ст.нейтрализации | ст.Нейтрализации (сетевая организация) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 812114907 | 2015-04-30 | 195.2672 | 2015-05-31 | 197.96 | 2.6928 | 20 |  |  | 54 |  | 54 | Западное отд
6 | ИП Левинова Е.Г. |  | 815540070 | 30964 | ЩСУ 0,4кВ IIподъёма | ЩСУ ИП Левинова Е.Г. (потребитель) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12054131 | 2015-04-30 | 19344.9 | 2015-05-31 | 19379.3 | 34.4 | 60 |  |  | 2064 |  | 2064 | Западное отд
7 | Ж.д. ст.Первоуральск |  | 8175890 | 758 | ТП - 6 | ТП-6 (сетевая организация) | эл.счётчик | расчётный | Акт. Реакт | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2060368 | 2015-04-30 | 74.3231 | 2015-05-31 | 74.8373 | 0.5142 | 1200 |  |  | 617 |  | 617 | Центральное отд
[5 empty] | СН 2 26: 114876; НН 27: 2950; Всего 28: 117826 | FALSE
[18 empty] | Центральное отд |  |  |  | 115478
[18 empty] | Западное отд |  |  |  | 2348
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО: | 18: СОГЛАСОВАНО:; СН 1 25: Руководитель исполнителя:
|  |  |  | Директор Центрального отделения | 18: Директор Западного отделения; СН 1 25: Исполнительный директор
|  |  |  | Свердловского отделения ОАО "Энергосбыт Плюс" | 18: Свердловского отделения ОАО "Энергосбыт Плюс"; СН 1 25: ЗАО "Русский хром 1915"
|  |  |  | ______________________ /А.П. Пьянков/ | 18: _______________________ /Л.В.Панкратова/; СН 1 25: __________________ /Ю.А.Жильцов/
|  |  |  | "_____" ____________________ 2015 г. | 18: "_____" ____________________ 2015г.; СН 1 25: "_____" ____________________ 2015 г.

## субабоненты ведом
Приложение №3
к Регламенту снятия показаний приборов учёта и расчёта
объёмов переданной электроэнергии, составления и
оборота Актов о неучтённой электроэнергии и
Актов снятия показаний приборов учёта к Договору
№ 81-ПЭ от 24 ноября 2006 года
Форма "Сводной ведомости по передаче электроэнергии по сетям Исполнителя"
Сводная ведомость по передаче электроэнергии по сетям исполнителя
| май | 2015г. |  | 2015-05-31 |  | ГП/ЭСК
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей | Объём, переданной электроэнергии, кВтч
|  | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | Прочие потребители | 117772 |  |  | 114822 | 2950
2 | Бюджетные потребители
3 | Сельскохозяйственные товаропроизводители
4 | Потребители, отнесённые к группе "населения", в том числе:
4.1. | Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных газовыми плитами, религиозные организации, жилые зоны воинских частей и исправительно - трудовых учреждений
4.2. | Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, население, проживающее в сельских населённых пунктах, садоводческие товарищества
4.3. | Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке газовыми или стационарными электроплитами
4.4. | Гаражные и гаражно - строительные кооперативы, объединённые хозяйственные постройки граждан, отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие гаражи | 54 |  |  | 54
5 | Итого: | 117826 |  |  | 114876 | 2950 | TRUE
в т.ч. Центральное отд. |  | 115478
в т.ч. Западное отд. |  | 2348
| С.В. Арапов | Главный энергетик ЗАО "Русский хром 1915"
| Представитель исполнителя | Должность |  |  | Подпись
СОГЛАСОВАНО: |  | Руководитель исполнителя:
Директор Центрального отделения
Свердловского отделения ОАО "Энергосбыт Плюс" |  | ЗАО "Русский хром 1915"
___________________ /А.П. Пьянков/ |  | __________________ /Ю.А. Жильцов/
"_____" ____________________ 2015 г. |  | " ____" ________________ 2015 г.
Директор Западного отделения
Свердловского отделения ОАО "Энергосбыт Плюс"
_________________________ /Л.В.Панкратова/
"_____" ____________________ 2015 г.

## Приложение 2
Приложение №2
к Регламенту формирования баланса электрической энергии в сети Исполнителя к Договору № 81-ПЭ от 24 ноября 2006 года
Форма "Сводной ведомости приема электроэнергии в сеть Исполнителя"
Сводная ведомость приема электроэнергии в сеть Исполнителя
2015-05-31
| № п/п | Наименование Сетевой организации | Объем, переданной электроэнергии, кВтч
|  |  | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
| 1 | ЗАО "Горэлектросеть" | 5730731 | 5730731
| 2 | ТСО ООО "Промтех" | 682502 |  |  | 682502
#REF!
| 3 | ИТОГО | 6413233 | 5730731 |  | 682502
Руководитель исполнителя
| Зам.директора |  |  | Исполнительный директор
| ПО ЗЭС ОАО МРСК Урала |  |  | ЗАО "Русский хром 1915"
| ________________ /Е.Ю. Дмитриев/ |  |  | __________________ /Ю.А. Жильцов/
| "_____" ____________ 2015 г. |  |  | "_____" ____________ 2015 г.

## Приложение №4
Акт № _____
2015-05-31
Заказчик: ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Вид напряжения | Количество | Тариф на оплату потерь/тариф на содержание сетей | Сумма, руб. за мВт.ч/мВт
1 | Услуги по передаче э/энергии 2014 г. по дог.№ 81ПЭ от 24 ноября 2006 г. | кВт.ч. | ВН |  |  |  | 78524
| май | мВт.ч. | СН1 |  |  |  | проверка |  | сн2 | нн
|  | мВт.ч. | СН2 | 114.876 | 63 | 7237.188 | 63 | 114876 | 114.876 | 2.95
|  | мВт.ч. | НН | 2.95 | 63 | 185.85 | 63 | 2950
|  | мВт | ВН |  |  |  | #DIV/0!
|  | мВт | СН1 |  |  |  | #DIV/0!
|  | мВт | СН2 | 0.309 | 38228 | 11812.452 | 38228 | 11812.452 | 22478.5752
|  | мВт | НН | 0.012 | 38228 | 458.736 | 38228 | 458.736 | 760.6115
|  | На оплату потерь: |  |  |  | 7423.038
|  |  |  | НДС на оплату потерь : |  | 1336.1468 |  | 1336.1468
|  |  | Итого на оплату потерь с учетом НДС: |  |  | 8759.1848
|  |  |  | На содержание сетей: |  | 12271.188
|  |  |  | НДС на содержание сетей : |  | 2208.8138 |  | 2208.8138
|  | Итого на оплату содержание сетей с учетом НДС: |  |  |  | 14480.0018
|  |  | Итого НДС: |  |  | 3544.9607 | 19694.226 | 3544.9607
Итого на оплату за услуги по передаче электрической энергии с учётом НДС: | [5 empty] | 23239.1867 | 19694.226
Всего оказано услуг по передаче электрической энергии на сумму: сумма прописью, в т.ч.: НДС – сумма прописью.
двадцать три тысячи двести тридцать девять рублей 19 копеек, в т.ч. НДС три тысячи пятьсот сорок четыре рубля 96 копеек | [6 empty] | тариф
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | [6 empty] | 0.063 | за квт.ч
[7 empty] | 38228 | за мощность
| Руководитель Заказчика |  |  | Руководитель исполнителя:
| Начальник УТ и УЭ |  |  | Исполнительный директор
| ОАО "МРСК Урала"-"Свердловэнерго" |  |  | ЗАО "Русский хром 1915"
| ________________ /И.В. Кокшаров/ |  |  | __________________ /Ю.А. Жильцов/
| "_____" ____________ 2015г. |  |  | "_____" ____________________ 2015 г.

## Прил.10(баланс)
| Утверждаю: | [5 empty] | Утверждаю:
ОАО "МРСК Урала"
| __________________ С.М. Золотарев | [5 empty] | __________________
| ____ ___________200___ года | [5 empty] | ____ ___________200___ года
Приложение №10
к договору № 81-ПЭ от 24.11.2006г. оказания услуг по
передаче электрической энергии и мощности
Форма Технологического баланса электрической энергии и мощности в сети Исполнителя
Технологический баланс электрической энергии и мощности в сети _ЗАО "Русский хром 1915"
|  | за | май | 2015г.
| № п/п |  | Всего | ГН | ВН | СН1 | СН11 | НН
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 6413233 |  | 5730731 |  | 682502
в том числе из сети
| 1.1. | ЗАО "Горэлектросеть" | 5730731 |  | 5730731
| 1.2. | ТСО ООО "Промтех" | 682502 |  |  |  | 682502
| … | …
| 2. | Потери электроэнергии в сети (∆Wфакт) | 189895.8291 |  | 169686.9449 |  | 20208.8842 |  | по утверж РЭК
| 2.1. | то же в % ((п.2/п.1)*100) | 2.961 |  | 2.961 |  | 2.961
| 3 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм
| 3.1. | то же в %
| 4 | Сверхнормативные потери, ∆Wсв.норм
| 4.1. | то же в %
| 5 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 117826 |  |  |  | 114876 | 2950
| 5.1. | в т.ч. собственным потребителям ГП (WПО)
из них:
| 5.1.1. | юридическим лицам | 117772 |  |  |  | 114822 | 2950
| 5.1.2. | физическим лицам | 54 |  |  |  | 54
| 5.2. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО (WПО)
из них:
| 5.2.1. | юридическим лицам
| 5.2.2. | физическим лицам
| 5.3. | непосредственно присоединенной сетевой организации (WНПСО)
в том числе
| 5.3.1. | НПСО1
| 5.3.2. | НПСО2
| … | …
| 5.4. | Потребителям оптового рынка
| 5.5. | Потребителям имеющим "прямой" договор
| 6 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН) | 6105511.1709 | 0 | 5443218.0551 | 0 | 662293.1158 | 0
в том числе
| 6.1. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО) | 6105511.1709 |  | 5443218.0551 | 0 | 662293.1158 | 0
| 6.2. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на оптовом рынке
| Руководитель исполнителя |  |  |  | Зам.директора
| Исполнительный директор |  |  |  | ПО ЗЭС ОАО МРСК Урала
| ЗАО "Русский хром 1915" |  |  |  | ________________ /Е.Ю. Дмитриев/
__________________ /Ю.А. Жильцов/
| "_____" ____________ 2015 г. |  |  |  | "_____" ____________ 2015г.

## Прил.4.Св ведомость
УТВЕРЖДАЮ:
ОАО "МРСК Урала"
__________________ С.М. Золотарев
____ ___________2015 года
Приложение № 4
к договору № № 81-ПЭ от 24.11.2006г. оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности
Форма "Сводной ведомости объемов передаче электрической энергии и мощности"
Сводная ведомость по передаче электрической энергии и мощности
|  | Наименование сетевой организации |  |  | ЗАО "Русский хром 1915"
2015-05-31
| № п/п | Наименование | Наименование Муниципального образования | ед. изм. | Объем переданной электрической энергии и мощности
[5 empty] | Всего | ГН | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
| 1 | Потребители ГП | г.Первоуральск | кВт.ч.
| 1.1. | Юридические лица |  | кВт.ч.
| 1.2. | Физические лица |  | кВт.ч.
| 2 | Потребители ЭСО |  | кВт.ч.
| 2.1. | Юридические лица |  | кВт.ч. | 117826 |  |  |  | 114876 | 2950
| 2.2. | Физические лица |  | кВт.ч.
| 3 | Транзит в сети ССО |  | кВт.ч.
| 3.1. | ССО1 |  | кВт.ч.
| 3.2. | ССО2 |  | кВт.ч.
| 4 | Итого отпущенной электрической энергии |  | кВт.ч. | 117826 |  |  |  | 114876 | 2950
| 5 | Заявленная мощность |  | кВт. | 321 |  |  |  | 309 | 12
| Зам.директора | [5 empty] | Руководитель исполнителя
| ПО ЗЭС ОАО МРСК Урала | [5 empty] | Исполнительный директор
| ________________ /Е.Ю. Дмитриев/ | [5 empty] | ЗАО "Русский хром 1915"
__________________ /Ю.А. Жильцов/
| "_____" ____________ 2015г. | [5 empty] | "_____" ____________ 2015 г.